UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-911043999-I13-2014 CON NÚMERO EXPEDIENTE EN COMPRANET 602155.

CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, LABORATORIO, CIENTÍFICO, TELECOMUNICACIONES, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, VIDEOPROYECCIÓN Y MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DIVISIONES Y DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

NOTA:

SE ACEPTAN PROPUESTAS ELECTRÓNICAS MEDIANTE EL SISTEMA COMPRANET PLATAFORMA 5.0.

GUANAJUATO, GTO., A 3 DE JUNIO DE 2014.

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	8

1. FUENTE DE LOS RECURSOS	8

2. PROPUESTAS ELECTRÓNICAS	8

3. LICITANTES CALIFICADOS	8

4. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN O PARTIDAS	9

5. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN O PARTIDA DESIERTA	9

6. COSTO DE LA PREPARACIÓN DE OFERTAS	9

II. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.	9

7. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	9

8. ACLARACIÓN A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	10

9. MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	11

10. REGISTRO DE LICITANTES	11

III. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS	11

11. IDIOMA DE LAS OFERTAS	11

12. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA	12

13. FORMULARIO DE LA OFERTA	12

14. PRECIOS DE LA OFERTA	12

15. MONEDAS EN QUE SE EXPRESARÁN LAS OFERTAS	12

16. DOCUMENTACIÓN QUE ESTABLEZCA QUE EL LICITANTE PUEDE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y CUMPLIR CON EL CONTRATO	12

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LA ELEGIBILIDAD DE LOS BIENES Y DE SU CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	12

18. GARANTÍA DEL BIEN	13

19. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA	14

IV. PREPARACIÓN DE LA OFERTA.	14

20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA	14

21. SELLADO Y MARCA DE LAS OFERTAS	15

22. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	15

23. OFERTAS EXTEMPORÁNEAS	15

24. MODIFICACIÓN Y RETIRO DE OFERTAS	15

25. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA	16

V. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	16

26. APERTURA DE OFERTAS POR EL COMPRADOR	16

27. FALLO	17

28. ACLARACIÓN DE OFERTAS	18

29. EXAMEN PRELIMINAR	18

30. PLAN DE PAGOS	18

31. CONVERSIÓN A UNA MONEDA COMÚN (NO APLICA PARA ESTE PROCESO)	19

32. DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE	19

33. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS	19

34. COMUNICACIONES CON EL COMPRADOR	19

VI. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	20

35. CALIFICACIÓN POSTERIOR	20

36. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN	20

37. DERECHO DEL COMPRADOR DE MODIFICAR LAS CANTIDADES AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN	21

38. DERECHO DEL COMPRADOR DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIERA OFERTA	21

39. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN	21

40. FIRMA DEL CONTRATO	21

41. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	22

42. REDACCIÓN DE LA FIANZA DE GARANTÍA	22

43. RESCISIÓN DEL CONTRATO	23

44. PENAS CONVENCIONALES	23

45. INCONFORMIDADES	23

46. ASISTENCIA A LAS DIVERSAS ETAPAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN	23

47. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO	24

A.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE APLICARÁN	24

B. INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA	24

DOCUMENTO 2 ANEXO II	31

DOCUMENTO 3 ANEXO III	32

CARTA DE ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS DE LAS BASES	32

DOCUMENTO 9 ANEXO IV	33

DOCUMENTO 11 ANEXO V	36

DOCUMENTO 21 ANEXO VI	¡Error! Marcador no definido.

DOCUMENTO 24 ANEXO VII	125

DOCUMENTO 26. ANEXO VIII	126

DOCUMENTO 27. ANEXO IX	127

DOCUMENTO 28. ORDEN DE COMPRA  ANEXO X	128

DOCUMENTO 29. ANEXO XI	129

DOCUMENTO 30 ANEXO XII.	139

DOCUMENTO 32 ANEXO XIII	140

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-911043999-I13-2014 CON NÚMERO EXPEDIENTE EN COMPRANET 602155, CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, LABORATORIO, CIENTÍFICO, TELECOMUNICACIONES, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, VIDEOPROYECCIÓN Y MOBILIARIO  PARA LAS DIFERENTES DIVISIONES Y DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

CALENDARIZACIÓN

| EVENTO | FECHA | LUGAR | HORA |
| --- | --- | --- | --- |
| PUBLICACIÓN EN COMPRANET Y DOF | 3 DE JUNIO DE 2014 | COMPRANET Y DOF | --------- |
| DISPONIBILIDAD DE BASES | DEL 3 DE JUNIO DE 2014 AL 18 DE JUNIO DE 2014 | COMPRANET Y DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES | --------- |
| JUNTA ACLARATORIA | 11 DE JUNIO DE 2014 | SALA DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS | 9:00 HRS |
| RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS | 18 DE JUNIO DE 2014 | SALA DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS | 09:00 HRS |
| FALLO | 26 DE JUNIO DE 2014 | COMPRANET Y JUNTA PÚBLICA EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS | 14:00 HRS |
| FIRMA DE CONTRATO | DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES | --------- |
| ENTREGA DE BIENES | 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO Y/O RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA | EN LAS DIFERENTES DIVISIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, DEPENDIENDO DE LO QUE INDIQUE CADA PARTIDA | DE 8:00 A 15:30 |

DOCUMENTO 1 LISTADO DE DOCUMENTACION REQUERIDA PARA PARTICIPAR

A  N  E  X  O   I

| D E S C R I P C I Ó N | S I | N O | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| A S P E C T O L E G A L |  |  |  |
| Documento 1: Anexo I: Listado de documentación requerida para participar. |  |  |  |
| Documento 2: Anexo II: Formato Legal |  |  |  |
| Documento 3: Anexo III: Carta de aceptación de términos de las bases. |  |  |  |
| Documento 4: Carta bajo protesta de no encontrarse en los supuestos de los Artículos 50 y 60 de la L.A.A.S.S.P. (FORMATO LIBRE) |  |  |  |
| Documento 5: Carta bajo protesta de no rescisión, cancelación, o en situación de mora. (FORMATO LIBRE) |  |  |  |
| Documento 6: Declaración de Integridad. (FORMATO LIBRE) |  |  |  |
| Documento 7: Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste el sostenimiento de la propuesta por un periodo de 60 días naturales. (FORMATO LIBRE) |  |  |  |
| Documento 8: Carta bajo protesta de no inhabilitación (FORMATO LIBRE). |  |  |  |
| Documento 9: Anexo IV: Carta bajo protesta de decir verdad en donde manifieste conocer los lineamientos de la convocatoria contra el cohecho. |  |  |  |
| Documento 10: Carta bajo protesta de decir verdad de que tiene conocimiento de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y que no se encuentra en ninguno de los supuestos marcados por la mencionada ley. (FORMATO LIBRE) |  |  |  |
| A S P E C T O F I N A N C I E R O |  |  |  |
| Documento 11: Anexo V: Formato Fiscal para presentación de ofertas. Y copia de última declaración ante el S.A.T. |  |  |  |
| A S P E C T O T É C N I C O |  |  |  |
| Documento 12: Escrito en el que el representante manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o su representada. (FORMATO LIBRE) |  |  |  |
| Documento 13: Copia de las normas y certificados ISO (FORMATO LIBRE) |  |  |  |
| Documento 14: Curriculum de la empresa incluyendo lista clientes y suministros. (FORMATO LIBRE) |  |  |  |
| Documento 15: Garantía de los bienes(FORMATO LIBRE) |  |  |  |
| Documento 16: Carta de distribuidor autorizado del fabricante. (FORMATO LIBRE) |  |  |  |
| Documento 17: Carta bajo protesta de contar con centros de servicio instalado. (FORMATO LIBRE) |  |  |  |
| Documento 18: Tiempos de respuesta menor a 48 hrs. p/mantenimiento correctivo. (FORMATO LIBRE) |  |  |  |
| Documento 19: Carta bajo protesta de contar con stock de refacciones por 5 años. (FORMATO LIBRE) |  |  |  |
| Documento 20: Catálogos y/o boletines técnicos ajustados totalmente a oferta. |  |  |  |
| Documento 21: Anexo VI: Especificaciones técnicas detalladas ofrecidas por el proveedor. |  |  |  |
| Documento 22: Software en español (PARA LAS PARTIDAS EN LAS QUE APLIQUE). (FORMATO LIBRE) |  |  |  |
| Documento 23: Anexo VII. Formato para el procedimiento de licitación internacional |  |  |  |
| Documento 24.- Certificados que garanticen el manejo sustentable de los bosques (PARA LAS PARTIDAS DE MOBILIARIO, FABRICADOS DE MADERA). |  |  |  |
| A S P E C T O E C O N Ó M I C O |  |  |  |
| Documento 25: Anexo VIII: Cotización conforme al formulario y lista de precios. |  |  |  |
| Documento 26: Anexo IX: Resumen económico. |  |  |  |
| A S P E C T O S G E N E R A L E S |  |  |  |
| Documento 27: Estratificación de la empresa |  |  |  |
| Documento 28: Anexo X: Formato de orden de compra firmado |  |  |  |
| Documento 29: Anexo XI: Formato de contrato debidamente firmado y rubricado por el representante legal |  |  |  |

A  N  E  X  O   IA

LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROVEEDOR QUE SEA ADJUDICADO CON ALGUNA(S) PARTIDA(S):

Documento 30: Anexo XII.-Encuesta de transparencia de procedimiento.

Documento 31: Evidencia de consulta en el SAT.

Documento 32: Anexo XIII.-Formato de carta de entera satisfacción.

CONVOCATORIA PÚBLICA INTERNACIONAL

FECHA: 3 DE JUNIO DE 2014

LICITACIÓN  PÚBLICA INTERNACIONAL  NÚMERO LA-911043999-I13-2014 EXPEDIENTE 602155

1.- LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO RECIBE RECURSOS FEDERALES PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE SU INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.

2.- LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO A TRAVÉS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES INVITA A LOS LICITANTES INTERESADOS A PRESENTAR OFERTAS SELLADAS PARA EL SUMINISTRO DE BIENES PARA LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

3.- LOS PROVEEDORES INTERESADOS EN PARTICIPAR, PODRÁN OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL Y EXAMINAR LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE LICITACIÓN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, UBICADAS EN COLONIA NORIA ALTA SIN NÚMERO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA Y EL CAMPO DE FÚTBOL EN GUANAJUATO, GTO. C.P. 36050, TELÉFONOS (473) 73 2 00 06, EXTENSIONES 8203, 8204, 8205 Y 8271 Y FAX 732 17 15, DEL 3 DE JUNIO DE 2014 AL 18 DE JUNIO DE 2014, EN DÍAS HÁBILES, CON HORARIO DE 8:00 A 15:30 HRS; Y A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET ESTARÁN A SU DISPOSICIÓN LAS 24 HORAS DEL 3 DE JUNIO DE 2014 AL 18 DE JUNIO DE 2014.

NO SE ACEPTAN PROPOSICIONES CONJUNTAS TODA VEZ QUE LOS ARTÍCULOS SON ESPECIALIZADOS Y LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO REQUIERE CERTIDUMBRE EN LO REFERENTE A CAPACITACIÓN, GARANTÍA Y SERVICIO.

4.- LOS PROVEEDORES CALIFICADOS PODRÁN ADQUIRIR LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE LICITACIÓN EN LA PÁGINA DEL SISTEMA COMPRANET Y SU OBTENCIÓN SERÁ GRATUITA.

EL LICITANTE DEBERÁ ESPECIFICAR CLARAMENTE LA DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA (PERSONA FÍSICA O MORAL) CON LA CUAL PARTICIPARÁ EN ÉSTE PROCESO DE ADJUDICACIÓN, CON CUYA EMPRESA SE COMPROMETE A DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEBERÁ FACTURAR Y SE LE PAGARÁ EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO.

EL LICITANTE SÓLO PODRÁ PRESENTAR UNA SOLA PROPOSICIÓN POR LICITACIÓN, ESPECIFICANDO LA (S) PARTIDA (S) EN LAS QUE PARTICIPE. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 39 FRACCIÓN III INCISO F DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

BASES DE LA LICITACIÓN

## I. INTRODUCCIÓN

## 1. FUENTE DE LOS RECURSOS

1.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO RECIBE RECURSOS FEDERALES PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE SU INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.

## 2. PROPUESTAS ELECTRÓNICAS

2.1 CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, 26 BIS Y 27 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN X, 41, 42, 45, 46, 47, 62 Y 105 DE SU REGLAMENTO; LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR, PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL, YA SEA POR ESCRITO, O BIEN A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA (LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA), ESTO ÚLTIMO DEBERÁ EFECTUARSE CONFORME AL ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 28 DE JUNIO DE 2011, EL CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET 5.0

2.2. LOS LICITANTES QUE OPTEN POR PRESENTAR SUS OFERTAS POR MEDIO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, DEBERÁN ELABORAR Y ENVIAR SUS PROPUESTAS MEDIANTE LA PLATAFORMA COMPRANET 5.0

2.3. LOS LICITANTES QUE OPTEN POR PRESENTAR SUS OFERTAS POR MEDIO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, DEBERÁN ELABORAR SUS PROPUESTAS EN LOS FORMATOS Y VERSIONES QUE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO DETERMINE EN ESTAS BASES CON TERMINACIÓN DOC, HTML, GIF, JPG, ó PDF. Y DE PREFERENCIA REMITIRLO EN FORMATO COMPRIMIDO CON EXTENSIÓN .EXE,  DE TAL FORMA DE NO EXCEDER DE 30 MB CADA ARCHIVO.

## 3. LICITANTES CALIFICADOS

3.1.- NO PODRÁN PRESENTAR PROPUESTAS NI CELEBRAR CONTRATOS PARA ESTE EVENTO LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 8 FRACCIÓN XX DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. DE IGUAL FORMA, NO PODRÁN PRESENTAR PROPUESTAS LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DE LA L.A.A.S.S.P. O DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS NI LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS Y ESTIPULADOS EN LA LEY FEDERAL ANTICORRUPCIÓN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS.

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE SU REPRESENTADA, DECLARACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA POR QUIEN TENGA FACULTAD PARA ELLO, EN LA QUE SE HAGA CONSTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SU REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE LOS INCISOS ANTERIORES.

## 4. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN O PARTIDAS

4.1 LA CONVOCANTE PODRÁ CANCELAR LA LICITACIÓN O ALGUNA DE LAS PARTIDAS OBJETO DE LA MISMA, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. DE IGUAL MANERA SE PODRÁ CANCELAR CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS, DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD PARA ADQUIRIR O ARRENDAR LOS BIENES O CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, Y QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO A LA PROPIA DEPENDENCIA O ENTIDAD.

## 5. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN O PARTIDA DESIERTA

SE PODRÁ DECLARAR UNA LICITACIÓN O PARTIDA DESIERTA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

5.1 CUANDO NO ADQUIERA LAS BASES POR LO MENOS UN (1) LICITANTE.

5.2 EN CASO DE QUE NO SE REGISTRE CUANDO MENOS UN (1) LICITANTE PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

5.3 SI AL ABRIR LAS PROPUESTAS NO SE ENCUENTRA CUANDO MENOS UNA DE ELLAS QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN O QUE SUS PRECIOS NO SEAN ACEPTABLES, PREVIA INVESTIGACIÓN EFECTUADA Y ESTOS SE ENCUENTREN FUERA DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD.

5.4 SI DESPUÉS DE EFECTUADA LA EVALUACIÓN NO FUESE POSIBLE ADJUDICAR EL CONTRATO A NINGÚN LICITANTE, QUEDANDO EXENTA LA UNIVERSIDAD DE TODA RESPONSABILIDAD JURÍDICA Y ECONÓMICA ANTE TODOS LOS LICITANTES.

## 6. COSTO DE LA PREPARACIÓN DE OFERTAS

6.1 EL LICITANTE SUFRAGARÁ TODOS LOS COSTOS RELACIONADOS CON LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SU OFERTA Y LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, EN LO SUCESIVO DENOMINADA “EL COMPRADOR” NO DEVOLVERÁ DICHOS COSTOS, CUALQUIERA QUE SEA EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN.

## II. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.

## 7. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

7.1 EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN CONSTARÁN LOS BIENES QUE SE REQUIEREN, LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Y LAS CONDICIONES CONTRACTUALES. ADEMÁS DE LA CONVOCATORIA, LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN INCLUYEN LOS SIGUIENTES:

A) INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

B) FORMATO DEL CONTRATO (PARA CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES)

C) LISTA DE BIENES Y SERVICIOS

D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

E) ANEXOS

7.2 EL LICITANTE DEBERÁ EXAMINAR TODAS LAS INSTRUCCIONES, FORMULARIOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES QUE FIGUREN EN LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y DE PRESENTAR UNA OFERTA QUE NO SE AJUSTE SUBSTANCIALMENTE EN TODOS LOS ASPECTOS A ESOS DOCUMENTOS, EL RIESGO SERÁ DE SU CARGO Y EL RESULTADO SERÁ EL RECHAZO DE SU OFERTA.

## 8. ACLARACIÓN A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

8.1 CUALQUIER POSIBLE LICITANTE PUEDE SOLICITAR ACLARACIÓN SOBRE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, COMERCIAL Y DE SERVICIO O RELACIONADO CON LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA AL COMPRADOR, A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET O PERSONALMENTE CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. DEBERÁN PRESENTAR SU CUESTIONARIO VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: licitaciones@ugto.mx A MÁS TARDAR VEINTICUATRO HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA, EN QUE SE VAYA A REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE SE EFECTUARÁ EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2014 A LAS 9:00 HORAS, EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, UBICADA EN COLONIA NORIA ALTA S/N. CON EL FIN DE QUE SE PUEDA CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DE SUS CUESTIONAMIENTOS, MEDIANTE EL ACUSE DE RECIBIDO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD.

8.2 EN EL CASO DE LOS CUESTIONAMIENTOS TÉCNICOS O ADMINISTRATIVOS QUE VAYAN DIRIGIDOS A ALGUNA PARTIDA EN ESPECÍFICO, ESTO SE DEBERÁ DE PUNTUALIZAR POR PARTE DEL LICITANTE, YA QUE NO SE PODRÁ DAR RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS QUE QUEDEN ABIERTOS O QUE NO HAGAN REFERENCIA A UNA PARTIDA EN ESPECÍFICO.

CUALQUIER PERSONA PODRÁ ASISTIR A LOS DIFERENTES ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN EN CALIDAD DE OBSERVADOR, REGISTRANDO PREVIAMENTE SU PARTICIPACIÓN Y SE LES PERMITIRÁ SU ASISTENCIA SIN PODER FORMULAR PREGUNTAS.

CONFORME A LO ESTIPULADO AL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LAS PERSONAS QUE PRETENDAN SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO EN FORMATO LIBRE, EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE.

NO SE PODRÁN FORMULAR NUEVAS PREGUNTAS DURANTE EL ACTO DE JUNTA ACLARATORIA. EN CASO DE SER NECESARIO O QUE ALGUNA DE LAS RESPUESTAS NO SEA CLARA O CONVINCENTE PARA LOS PARTICIPANTES, DICHAS RESPUESTAS SERÁN ACLARADAS EN EL ACTO POR PARTE DEL COMPRADOR.

EN EL CASO DE QUE LOS CUESTIONAMIENTOS ENVIADOS CON EL FIN DE ACLARAR LAS DUDAS CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN NO VENGAN ACOMPAÑADAS DEL ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN LA INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, DICHOS CUESTIONAMIENTOS NO SERÁN TOMADOS EN CUENTA POR PARTE DEL COMPRADOR.

8.3 LOS PARTICIPANTES QUE OPTEN POR PRESENTAR SUS OFERTAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, PODRÁN ENVIAR SUS PREGUNTAS POR MEDIO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO DE COMPRANET 5.0, 24 HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA PARA DICHA JUNTA, DEBIENDO REMITIR VÍA CORREO ELECTRÓNICO (A LA DIRECCIÓN INDICADA EN EL PUNTO 8.1) SU ESCRITO DE INTERÉS DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PREVIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

8.4 QUEDARÁ A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE OPTARON POR NO ASISTIR A LA JUNTA DE ACLARACIONES, COPIA DEL ACTA RESPECTIVA, EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES UBICADO EN NORIA ALTA S/N ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA Y EL CAMPO DE FUTBOL. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUIRÁ A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LOS LICITANTES QUE PARTICIPAN EN FORMA ELECTRÓNICA SE DARÁN POR NOTIFICADOS DEL ACTA QUE SE LEVANTE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, CUANDO ÉSTA SE ENCUENTRE A SU DISPOSICIÓN EN LA PÁGINA DE COMPRANET SIN MENOSCABO DE QUE PUEDA ACUDIR DIRECTAMENTE A LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE A RECOGERLA.

AQUELLOS PROVEEDORES QUE NO ASISTAN A LA JUNTA, O QUE NO RECOJAN COPIA DE ÉSTA, SERÁ BAJO SU RIESGO, YA QUE “EL COMPRADOR” NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR AQUELLAS DUDAS QUE NO FUERAN RESUELTAS AL NO ASISTIR A LA JUNTA ACLARATORIA, O AL NO RECOGER COPIA DE ÉSTA, EN EL DOMICILIO ANTES MENCIONADO.

## 9. MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

9.1 “EL COMPRADOR” PODRÁ, POR RAZONES PLENAMENTE JUSTIFICADAS Y EN CUALQUIER MOMENTO ANTES DE QUE VENZA EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS, MODIFICAR LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN MEDIANTE ENMIENDA, YA SEA POR INICIATIVA PROPIA O UNA ACLARACIÓN SOLICITADA POR UN LICITANTE INTERESADO.

9.2 “EL COMPRADOR“ TENDRÁ LA FACULTAD DISCRECIONAL DE PRORROGAR EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS A FIN DE DAR A LOS LICITANTES TIEMPOS RAZONABLES PARA LA PREPARACIÓN DE SUS OFERTAS CONFORME A LAS ENMIENDAS HECHAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.

## 10. REGISTRO DE LICITANTES

10.1 EL REGISTRO PARA LOS LICITANTES PRESENCIALES SE REALIZARÁ DURANTE LOS 60 MINUTOS ANTERIORES A LA HORA SEÑALADA PARA LA INICIACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, POR LO QUE AQUEL LICITANTE QUE SE PRESENTE DESPUÉS DE LA HORA SEÑALADA PARA LA INICIACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SE LE PERMITIRÁ EL ACCESO A LA SALA EN DONDE SE EFECTUARÁ DICHO ACTO, PERO NO TENDRÁ PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL MISMO, ES DECIR NO SERÁ RECIBIDA SU PROPUESTA Y NO TENDRÁ VOZ.

10.2 LOS LICITANTES QUE OPTEN POR UTILIZAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA PARA ENVIAR SUS PROPOSICIONES PODRÁN TAMBIÉN ASISTIR SIN NINGÚN IMPEDIMENTO A LOS DIFERENTES ACTOS DERIVADOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

## III. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS

LOS LICITANTES PODRÁN PARTICIPAR CON UNA PROPUESTA ÚNICA PARA CADA PARTIDA EN TODAS O EN CUALQUIERA DE LAS PARTIDAS (EN SU TOTALIDAD) Y LA ADJUDICACIÓN SE HARÁ POR PARTIDA COMPLETA.

## 11. IDIOMA DE LAS OFERTAS

11.1 LA OFERTA QUE PREPARE EL LICITANTE Y TODA LA CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS RELATIVOS A ELLA QUE INTERCAMBIEN EL LICITANTE Y “EL COMPRADOR” DEBERÁ REDACTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL. Y EN TODO CASO, CUALQUIER MATERIAL IMPRESO QUE PROPORCIONE EL LICITANTE PODRÁ ESTAR EN OTRO IDIOMA A CONDICIÓN DE QUE VAYA ACOMPAÑADO DE UNA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, LA CUAL PREVALECERÁ PARA LOS EFECTOS DE INTERPRETACIÓN DE LA OFERTA.

## 12. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

12.1 LA PROPUESTA ESTARÁ CONFORMADA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INCISO A) Y DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA INCISO B).

## 13. FORMULARIO DE LA OFERTA

13.1 EL LICITANTE ELABORARÁ EL FORMULARIO DE OFERTA Y LA LISTA DE PRECIOS, (ANEXO VIII) QUE FIGUREN EN EL DOCUMENTO DE LICITACIÓN DE ESTAS BASES CONTENIENDO LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, CANTIDADES, PRECIOS UNITARIOS, I.V.A., DESCUENTOS Y TOTALES.

## 14. PRECIOS DE LA OFERTA

14.1 EL LICITANTE INDICARÁ EN LA LISTA DE PRECIOS (ANEXO VIII) LOS PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES DE LOS BIENES QUE PROPONE SUMINISTRAR CON ARREGLO A LA LICITACIÓN.

14.2 CONDICIONES DE PRECIOS. “EL COMPRADOR” ESPECIFICARÁ EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE LOS PRECIOS COTIZADOS POR EL LICITANTE SERÁN FIJOS DURANTE EL CONTRATO Y NO ESTARÁN SUJETOS A VARIACIÓN POR NINGÚN MOTIVO. SE CONSIDERARÁ QUE LA OFERTA PRESENTADA CON COTIZACIONES VARIABLES DE PRECIOS NO SE SUJETA A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y EN CONSECUENCIA, SERÁ RECHAZADA DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 29 (EXAMEN PRELIMINAR).

## 15. MONEDAS EN QUE SE EXPRESARÁN LAS OFERTAS

15.1 LOS PRECIOS SERÁN COTIZADOS EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS).

## 16. DOCUMENTACIÓN QUE ESTABLEZCA QUE EL LICITANTE PUEDE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y CUMPLIR CON EL CONTRATO

16.1 DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 12 (DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA Y SERVICIOS QUE SE PROPONGA SUMINISTRAR) EL LICITANTE PRESENTARÁ, COMO PARTE DE SU OFERTA, DOCUMENTOS QUE ACREDITEN QUE PUEDE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y CUMPLIR EL CONTRATO SI SU OFERTA FUESE ACEPTADA DEBERÁ DESPRENDERSE EN FORMA SATISFACTORIA PARA “EL COMPRADOR” QUE:

A) EN EL CASO DE UN LICITANTE QUE OFREZCA SUMINISTRAR BIENES QUE NO HA FABRICADO O PRODUCIDO, ESTE DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL FABRICANTE O PRODUCTOR DE LOS BIENES PARA SUMINISTRARLOS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD A LO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 94 Y 95, RESPECTIVAMENTE.

B) EL LICITANTE TIENE LA CAPACIDAD LEGAL, FINANCIERA, TÉCNICA Y ECONÓMICA NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO Y ESTOS REQUISITOS SERÁN AVALADOS CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES.

## 17. DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LA ELEGIBILIDAD DE LOS BIENES Y DE SU CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

17.1 EL PROVEEDOR ENTREGARÁ POR ESCRITO LAS PRUEBAS DOCUMENTALES DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 12 (DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA) DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE PROPONGAN SUMINISTRAR EN VIRTUD DE LA PRESENTE LICITACIÓN PODRÁN CONSISTIR EN MATERIAL IMPRESO, DISEÑOS, ETC. QUE DEBERÁN CONTENER:

- UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES TÉCNICAS Y DE OPERACIÓN DE LOS BIENES OFRECIDOS;

- UN COMENTARIO A CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DE LAS ESPECIFICACIONES DE “EL COMPRADOR” QUE DEMUESTRE QUE LOS BIENES Y SERVICIOS SE AJUSTEN SUBSTANCIALMENTE A ESAS ESPECIFICACIONES O EN SU LUGAR, UNA DECLARACIÓN DE LAS DIFERENCIAS O EXCEPCIONES CON RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES.

17.2 PARA LOS EFECTOS DEL COMENTARIO QUE DEBERÁ HACER EL LICITANTE DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 17.1 (EL MATERIAL IMPRESO PODRÁ CONSISTIR EN CATÁLOGOS, BOLETINES, ETC.), SE TENDRÁ PRESENTE QUE LOS MATERIALES Y LOS BIENES CON LAS REFERENCIAS A MARCAS O NÚMEROS DE CATÁLOGO QUE HAYA HECHO “EL COMPRADOR” EN SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TIENEN UNA FINALIDAD MERAMENTE DESCRIPTIVA Y NO RESTRICTIVA. EL LICITANTE PODRÁ INCLUIR EN SU OFERTA OTRAS MARCAS O NÚMEROS DE CATÁLOGO DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE DEL PROVEEDOR Y EL NÚMERO DE PARTIDA(S) A LA QUE CORRESPONDA(N), A CONDICIÓN DE QUE DEMUESTRE, EN FORMA SATISFACTORIA PARA “EL COMPRADOR”, QUE LOS SUSTITUTOS SON, EN LO SUSTANCIAL, EQUIVALENTES O SUPERIORES A LOS QUE CONSTAN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PODRÁ SER MOTIVO DE RECHAZO DE LA OFERTA, SI EL LICITANTE NO DEMUESTRA QUE DICHAS DESVIACIONES SON EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS ESPECIFICADAS POR “EL COMPRADOR” O QUE LOS CATÁLOGOS HAYAN SIDO ELABORADOS A PARTIR DE LA COPIA LITERAL DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN SU OFERTA TÉCNICA, DEBERÁN COINCIDIR EN SU TOTALIDAD CON LOS CATÁLOGOS PRESENTADOS.

SERÁN CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN LAS SIGUIENTES:

- NO PRESENTAR LOS CATÁLOGOS DE LOS BIENES OFERTADOS POR LOS LICITANTES, YA QUE DICHOS CATÁLOGOS SERÁN DE UTILIDAD PARA EL ÁREA TÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO A FIN DE REALIZAR UNA EVALUACIÓN OBJETIVA DE LOS BIENES A PARTIR DE LAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD.

- LA PRESENTACIÓN DE CATÁLOGOS GENERADOS A PARTIR DE LAS NECESIDADES PLASMADAS POR LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN (COPIAR Y PEGAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD)

## 18. GARANTÍA DEL BIEN

18.1 EL PROVEEDOR GARANTIZA QUE TODOS LOS BIENES SUMINISTRADOS SON NUEVOS, SIN USO, DEL ÚLTIMO MODELO Y REÚNEN TODAS LAS MEJORAS RECIENTES EN DISEÑO Y MATERIALES SALVO QUE SE HAYA PREVISTO OTRA COSA EN EL CONTRATO. EL PROVEEDOR GARANTIZA ADEMÁS QUE TODOS LOS BIENES SUMINISTRADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO ESTARÁN LIBRES DE DEFECTOS ATRIBUIBLES AL DISEÑO, LOS MATERIALES O LA CONFECCIÓN (SALVO QUE EL DISEÑO DE LOS MATERIALES CONSTE EN LAS ESPECIFICACIONES DE EL COMPRADOR) O CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DEL PROVEEDOR QUE PUEDAN MANIFESTARSE CON OCASIÓN DEL USO NORMAL DE LOS BIENES EN LAS CONDICIONES IMPERANTES EN EL PAÍS DEL COMPRADOR.

18.2 SALVO QUE SE INDIQUE OTRA COSA EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO O LO QUE INDIQUE EN CADA PARTIDA, LA GARANTÍA DEBERÁ SER EXTENDIDA EN SITIO POR UN PERIODO DE 1 AÑO COMO MÍNIMO, ESTA GARANTÍA CUBRIRÁ DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y FALLAS EN CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES.

18.3 EL COMPRADOR NOTIFICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL PROVEEDOR CUALQUIER RECLAMACIÓN A QUE HUBIERA LUGAR DE ACUERDO A LA GARANTÍA.

18.4 AL RECIBIR ESA NOTIFICACIÓN, EL PROVEEDOR REPARARÁ O REMPLAZARÁ DENTRO DEL MENOR PLAZO RAZONABLEMENTE POSIBLE LOS BIENES DEFECTUOSOS EN TODO O EN PARTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL COMPRADOR, EN SITIO.

18.5 SI EL PROVEEDOR, DESPUÉS DE HABER SIDO NOTIFICADO, NO SUBSANASE LOS DEFECTOS DENTRO DE UN PLAZO DE 24 HORAS PARA LA ATENCIÓN AL PROBLEMA Y 48 HORAS PARA SU CORRECCIÓN, EL COMPRADOR PODRÁ TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE SEAN NECESARIAS POR CUENTA Y RIESGO DEL PROVEEDOR Y SIN PERJUICIO DE LOS DEMÁS DERECHOS QUE EL COMPRADOR TENGA CONTRA EL PROVEEDOR DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO.

EN CASO DE FALLA EN CUALQUIERA DE LOS BIENES EN SU PERIODO DE GARANTÍA, SE TENDRÁ UN TIEMPO DE RESPUESTA MÁXIMO DE 24 HORAS Y DE 48 HORAS PARA SU CORRECCIÓN. EL PROVEEDOR SUSTITUIRÁ EL BIEN POR OTRO MIENTRAS SE REPARA EL QUE SE RETIRA; Y SI NO LLEGARA A ENTREGARSE DEBIDAMENTE REPARADO EN EL TIEMPO DE 15 DÍAS NATURALES, EL COMPRADOR PODRÁ USAR EL SUSTITUTO INDEFINIDAMENTE.

## 19. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

19.1 LA OFERTA TENDRÁ VALIDEZ OBLIGATORIA POR 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS ESTABLECIDA POR “EL COMPRADOR” CONFORME A LA CLÁUSULA 22 (PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS), LA OFERTA CUYO PERIODO DE VALIDEZ SEA MÁS CORTO POR EL REQUERIDO PODRÁ SER RECHAZADA POR “EL COMPRADOR” POR NO AJUSTARSE A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.

19.2 EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES, “EL COMPRADOR” PODRÁ SOLICITAR QUE LOS LICITANTES EXTIENDAN EL PERIODO DE VALIDEZ DE SUS OFERTAS. ESTA SOLICITUD Y LAS RESPUESTAS SERÁN HECHAS POR ESCRITO, MEDIANTE FAX Y/O MENSAJERÍA. A LOS LICITANTES QUE ACCEDAN A LA PRÓRROGA, NO SE LES PEDIRÁ QUE MODIFIQUEN SU OFERTA NI SE LES AUTORIZARÁ PARA HACERLO. LA OFERTA DEL LICITANTE QUE NO ACEPTE EXTENDER EL PERIODO DE VALIDEZ DE SU OFERTA NO SERÁ CONSIDERADA PARA EFECTOS DE ADJUDICACIÓN UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO DE VALIDEZ DE LA MISMA.

## IV. PREPARACIÓN DE LA OFERTA.

## 20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

20.1 EL LICITANTE PREPARARÁ 1 SOBRE, CONFORME A LO INDICADO EN LA CLÁUSULA 12 DE LAS BASES (DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA).

20.2  LA OFERTA SERÁ EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, MECANOGRAFIADAS O ESCRITAS EN TINTA INDELEBLE Y FIRMADAS POR EL LICITANTE O POR UNA O MÁS PERSONAS DEBIDAMENTE AUTORIZADAS PARA OBLIGARLO EN VIRTUD DEL CONTRATO. ÉSTA AUTORIZACIÓN DEBERÁ CONSTAR EN EL ANEXO II FORMATO LEGAL (SOBRE LEGAL).

LAS PROPUESTAS DEBERÁN SER FIRMADAS AUTÓGRAFAMENTE POR LAS PERSONAS FACULTADAS PARA ELLO EN LOS ANEXOS QUE ASÍ LO REQUIERAN Y EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE LAS CONTENGA.

EN CUANTO AL MATERIAL IMPRESO SERÁ FIRMADO EN LA PRIMERA Y EN LA ÚLTIMA HOJA.

20.3 LA OFERTA NO DEBERÁ CONTENER TEXTOS ENTRE LÍNEAS, RASPADURAS NI TACHADURAS, SALVO CUANDO FUERE NECESARIO PARA CORREGIR ERRORES DEL LICITANTE, EN CUYO CASO LAS CORRECCIONES LLEVARÁ LAS INICIALES DE LA (S) PERSONA (S) QUE FIRMEN LA OFERTA. NO SE ACEPTARÁ HACER CORRECCIONES EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS, SALVO LAS ARITMÉTICAS SEGÚN LA CLÁUSULA 29.2 (ERRORES ARITMÉTICOS).

20.4 LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN SER FIRMADOS POR AL MENOS UN LICITANTE, SI ASISTIERE ALGUNO, Y UN SERVIDOR PÚBLICO DE LA ENTIDAD EN LA APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA SERÁ LA PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA, LA PROPUESTA ECONÓMICA Y/O EL RESUMEN ECONÓMICO.

## 21. SELLADO Y MARCA DE LAS OFERTAS

LA PROPUESTA ESTARÁ INTEGRADA CONFORME A LO INDICADO EN EL INCISO B): INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.

21.1 EL SOBRE DEBERÁ SER ENTREGADO PERSONALMENTE POR EL LICITANTE AL COMPRADOR EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: SALA DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS COLONIA NORIA ALTA S/N, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA Y EL CAMPO DE FUTBOL, C.P. 36050, GUANAJUATO, GTO.

NOTA: NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS ENVIADAS POR MEDIO DE SERVICIO POSTAL, MENSAJERÍA, NI ELECTRÓNICAMENTE POR OTRO MEDIO QUE NO SEA A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET 5.0

21.2 AL RECIBIR LAS OFERTAS DE MANERA PRESENCIAL, SERÁ INDISPENSABLE QUE EL SOBRE QUE LAS CONTENGA ESTE DEBIDAMENTE CERRADO Y DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA CLÁUSULA 20.1.

## 22. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

22.1 LAS OFERTAS DEBERÁN SER ENTREGADAS PERSONALMENTE POR “LOS LICITANTES” EN LA DIRECCIÓN INDICADA EN LA CLÁUSULA 21.1 A MÁS TARDAR A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 18  DE JUNIO DE 2014.

22.2 “EL COMPRADOR” PODRÁ, POR RAZONES PLENAMENTE JUSTIFICADAS, PRORROGAR EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS MEDIANTE ENMIENDA DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 9 (MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN), EN CUYO CASO TODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL COMPRADOR” Y DE LOS LICITANTES QUE EXISTIEREN EN ESE ENTONCES, QUEDARÁN EN LO SUCESIVO SUJETOS AL NUEVO PLAZO PRORROGADO.

## 23. OFERTAS EXTEMPORÁNEAS

23.1 TODA OFERTA QUE RECIBA EL COMPRADOR DESPUÉS DEL PLAZO FIJADO PARA LA RECEPCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 22 (PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS) NO SE CONSIDERARÁ.

## 24. MODIFICACIÓN Y RETIRO DE OFERTAS

24.1 LAS OFERTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, NO PODRÁN SER MODIFICADAS UNA VEZ QUE SEAN ENTREGADAS A LA CONVOCANTE Y QUE SE HAYA DADO INICIO AL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS.

24.2 NO SE PODRÁN RETIRAR OFERTAS ENTRE EL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EL INICIO DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS Y LA EXPIRACIÓN DEL PERIODO DE VIGENCIA ESPECIFICADO POR EL LICITANTE EN EL FORMULARIO DE OFERTA.

## 25. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA

25.1 SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE QUE LAS BASES DE LA LICITACIÓN SEAN ADQUIRIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET O EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES.

25.2 SE DEBERÁ CONCLUIR EL ENVÍO DE SUS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, INCLUYENDO LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A ESTAS, DE CONFORMIDAD POR LO ESTIPULADO EN EL PROPIO SISTEMA COMPRANET.

25.3 SE DEBERÁ IDENTIFICAR, PREFERENTEMENTE, CADA UNA DE LAS PÁGINAS QUE INTEGREN SUS PROPOSICIONES CON LOS DATOS SIGUIENTES: NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NÚMERO DE LICITACIÓN Y NÚMERO DE PÁGINA, CUANDO ELLO SEA TÉCNICAMENTE POSIBLE; DICHA IDENTIFICACIÓN DEBERÁ REFLEJARSE, EN SU CASO, EN LA IMPRESIÓN QUE SE REALICE DE LOS DOCUMENTOS DURANTE EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS.

25.4 SE VERIFICARÁ, PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, QUE EL LICITANTE  QUE DESEE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN, LO MANIFIESTE POR ESCRITO.

25.5 DEBERÁ COMPACTAR LOS ARCHIVOS CON EXTENSIÓN "ZIP Y/O .RAR". DE TAL FORMA DE NO EXCEDER DE 30 MB CADA ARCHIVO, ASIMISMO, DEBERÁN ELABORAR SUS PROPUESTAS EN LOS FORMATOS Y VERSIONES QUE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO DETERMINE EN ESTAS BASES, CON TERMINACIÓN DOC, GIF, JPG, ó PDF.

PREFERENTEMENTE SE SUGIERE EL ENVÍO DE SUS PROPUESTAS EN FORMATO DE WORD Y/O EXCEL, CON EL FIN DE AGILIZAR LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS, AL TIEMPO DE QUE DICHOS PROGRAMAS SON LOS MAS COMUNES, DEBIDO A LAS COMPLICACIONES QUE SE HAN PRESENTADO EN ALGUNOS EVENTOS ANTERIORES RELACIONADOS CON LOS FORMATOS DE LAS PROPUESTAS.

## V. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

## 26. APERTURA DE OFERTAS POR EL COMPRADOR

26.1 LOS LICITANTES PRESENCIALES ENTREGARÁN SUS PROPUESTAS EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2014 A LAS 9:00 HORAS, EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS EN COLONIA NORIA ALTA S/N, UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRES CERRADOS, SE PROCEDERÁ A SU APERTURA, HACIÉNDOSE CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EVALUACIÓN DE SU CONTENIDO.

26.2 LA CONVOCANTE PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA, VERIFICARÁ QUE LOS LICITANTES HAYAN ENTREGADO POR ESCRITO SU INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, LO QUE PODRÁ SER EN FORMATO LIBRE Y HACERLO LLEGAR A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: licitaciones@ugto.mx,  EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS, ABRIRÁ DE MANERA SIMULTÁNEA LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE CONSTEN POR ESCRITO, Y LOS CORRESPONDIENTES A LAS PROPUESTAS RECIBIDAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA (COMPRANET 5.0).

EN EL SUPUESTO QUE DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, NO SEA POSIBLE ABRIR LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPUESTAS ENVIADAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EL ACTO SE REANUDARÁ A PARTIR DE QUE SE RESTABLEZCAN LAS CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN.

LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PODRÁ VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO QUE DURANTE EL LAPSO DE INTERRUPCIÓN NO SE HAYA SUSCITADO ALGUNA MODIFICACIÓN A LAS PROPUESTAS QUE OBREN EN PODER DE LA CONVOCANTE.

LA CONVOCANTE IMPRIMIRÁ DE LAS PROPUESTAS QUE RECIBA POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA ÚNICAMENTE LAS PARTES DE LA OFERTA TÉCNICA SOLICITADAS EN LAS BASES, DE IGUAL MANERA, SE IMPRIMIRÁN LAS CARÁTULAS DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS OFERTAS ECONÓMICAS.

PODRÁN ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS LOS REPRESENTANTES ACREDITADOS CON CARTA PODER SIMPLE, PERO TODA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS OFERTAS, DEBERÁ SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

POR LO MENOS UN LICITANTE, Y EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO POR PARTE  DEL COMPRADOR, RUBRICARÁN LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS POR EL PROVEEDOR ASÍ COMO TAMBIÉN EL ANEXO CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA ECONÓMICA O RESUMEN ECONÓMICO CONTENIDOS EN ESTAS BASES, INCLUIDAS LAS DE AQUÉLLOS CUYAS PROPUESTAS TÉCNICAS HUBIEREN SIDO DESECHADAS, QUEDANDO EN CUSTODIA DE LA PROPIA CONVOCANTE Y SERÁN DEVUELTAS (PROPUESTAS DESECHADAS), A PETICIÓN DEL INTERESADO TRANSCURRIDOS 60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES, UBICADO EN NORIA ALTA S/N, GUANAJUATO, GTO. 36050.

SE LEVANTARÁ UN ACTA EN LA QUE CONSTARÁN LAS PROPUESTAS ACEPTADAS PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN CUALITATIVA Y EL IMPORTE DE CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO LAS QUE HUBIEREN SIDO DESECHADAS Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON, EL ACTA SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN O SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.  EN EL ACTA QUEDARÁ SEÑALADA LA HORA Y FECHA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN.

## 27. FALLO

27.1 1 EL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN LA JUNTA PÚBLICA EL DÍA 26 DE JUNIO  DE 2014 A LAS 14:00 HRS. EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS, UBICADA  EN COLONIA NORIA ALTA S/N, CONFORME AL ART. 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO POR ESCRITO Y A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET.

ESTA FECHA SE PODRÁ PRORROGAR SI FUERA NECESARIO SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA DE VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE INDICADO PARA DAR A CONOCER EL FALLO DEL PROCESO DE LICITACIÓN. LA OMISIÓN DE FIRMA POR PARTE DE LOS LICITANTES NO INVÁLIDA EL CONTENIDO Y EFECTOS DEL ACTA.

LOS LICITANTES QUE PARTICIPAN POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, SE TENDRÁN POR NOTIFICADOS DEL FALLO, CUANDO ÉSTE SE ENCUENTRE A SU DISPOSICIÓN EN LA PÁGINA DE COMPRANET, A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL QUE SE DECLARE ÉSTE, SIN MENOSCABO DE QUE PUEDA ACUDIR DIRECTAMENTE A LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE A RECOGER EL ACTA QUE SE HUBIESE LEVANTADO.

## 28. ACLARACIÓN DE OFERTAS

28.1 A FIN DE FACILITAR EL EXAMEN, EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS, “EL COMPRADOR” PODRÁ, A SU DISCRECIÓN, SOLICITAR A CUALQUIER LICITANTE QUE ACLARE SU OFERTA. LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE SE HARÁN POR ESCRITO Y NO SE PEDIRÁN, OFRECERÁN NI PERMITIRÁN CAMBIOS EN EL PRECIO NI EN LOS ASPECTOS SUBSTANCIALES DE LA OFERTA.

## 29. EXAMEN PRELIMINAR

29.1 “EL COMPRADOR” EXAMINARÁ LAS OFERTAS PARA DETERMINAR SI ESTÁN COMPLETAS, SI HAY ERRORES DE CÁLCULO, SI SE HAN SUMINISTRADO LAS GARANTÍAS REQUERIDAS, SI LOS DOCUMENTOS HAN SIDO DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SI, EN GENERAL, LAS OFERTAS ESTÁN EN ORDEN.

29.2 LOS ERRORES ARITMÉTICOS SERÁN RECTIFICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: SI EXISTIERE UNA DISCREPANCIA ENTRE EL PRECIO UNITARIO Y EL PRECIO TOTAL QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL PRECIO UNITARIO POR LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES, PREVALECERÁ EL PRECIO UNITARIO Y EL PRECIO TOTAL SERÁ CORREGIDO. SI EXISTIERE UNA DISCREPANCIA ENTRE LETRAS Y CIFRAS, PREVALECERÁ EL MONTO EXPRESADO EN LETRAS. SI EL LICITANTE NO ACEPTARE LA CORRECCIÓN, SU OFERTA SERÁ RECHAZADA.

29.3 ANTES DE PROCEDER A LA EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN, DETALLADA DE LAS OFERTAS CONFORME A LA CLÁUSULA 33 (EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS), “EL COMPRADOR” DETERMINARÁ SI CADA OFERTA SE AJUSTA ESENCIALMENTE A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. PARA LOS FINES DE ESTA CLÁUSULA, SE CONSIDERA QUE UNA OFERTA SE AJUSTA ESENCIALMENTE A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN CUANDO CORRESPONDA, SIN DIFERENCIAS DE IMPORTANCIA, A TODAS LAS ESTIPULACIONES Y CONDICIONES DE DICHOS DOCUMENTOS. PARA LLEGAR A ESTA DETERMINACIÓN, “EL COMPRADOR” SE BASARÁ EN LOS DOCUMENTOS QUE CONSTITUYAN LA PROPIA OFERTA SIN RECURRIR A FACTORES EXTERNOS.

29.4 SI “EL COMPRADOR” DETERMINA QUE LA OFERTA NO SE AJUSTA EN LO SUBSTANCIAL A LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN, LA RECHAZARÁ Y EL ERROR NO PODRÁ SER SUBSANADO CON POSTERIORIDAD POR EL LICITANTE.

29.5 “EL COMPRADOR” NO TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN ERRORES MENORES DE FORMA U OMISIONES ESTABLECIDAS EN LA OFERTA, SIEMPRE Y CUANDO DICHA OFERTA NO SE APARTE SIGNIFICATIVAMENTE DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y QUE NO SE AFECTE LA POSICIÓN RELATIVA DE OTRO LICITANTE.

## 30. PLAN DE PAGOS

30.1 “EL PROVEEDOR” REQUERIRÁ EL PAGO A “EL COMPRADOR” POR ESCRITO Y ADJUNTARÁ A LA SOLICITUD EL ORIGINAL Y UNA COPIA DE LA FACTURA EN IDIOMA ESPAÑOL, EN LAS QUE INDIQUE LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, NÚMERO DE SERIE POR COMPONENTE, MARCA, MODELO, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO Y PRECIO TOTAL; REQUERIMIENTO DE PAGO Y CARTA DE ENTERA SATISFACCIÓN, EMITIDA POR EL VOCAL TÉCNICO. ADEMÁS DEBE DESCRIBIR SEGÚN PROCEDA LOS SERVICIOS REALIZADOS O COMPROMETIDOS Y DEBERÁ ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO A: facturas_compras@ugto.mx EN ARCHIVO “PDF Y XML” LA FACTURA ENTREGADA PARA INICIAR EL TRAMITE DE PAGO, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

30.2 CUANDO LA PARTIDA ADJUDICADA ESTE INTEGRADA POR BIENES Y SU INSTALACIÓN, EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR SU PROPUESTA, SEPARANDO DEL COSTO DE LOS BIENES A ADQUIRIR, EL COSTO DE LA INSTALACIÓN Y LAS FACTURARÁ EN FORMA SEPARADA, DEBIENDO PRESENTAR LAS FACTURAS RESPECTIVAS ACOMPAÑADAS DE SUS CARTAS DE ENTERA SATISFACCIÓN, UNA POR LA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y OTRA POR LA INSTALACIÓN.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE RESULTEN ADJUDICADOS, EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA FACTURA PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE:

DOCUMENTO 32. ANEXO XIII: FORMATO DE CARTA(S) DE ENTERA SATISFACCIÓN. EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR UNA VEZ QUE HAYA ENTREGADO A CONFORMIDAD LOS BIENES QUE SE LE ADJUDICARON O CUANDO HAYA CONCLUIDO SU INSTALACIÓN (SI EN LAS BASES SE SOLICITÓ LA INSTALACIÓN), DEBERÁ ENTREGAR JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) CORRESPONDIENTE(S), EL FORMATO A QUE SE HACE REFERENCIA EL ANEXO XIII DE ESTAS BASES PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE SU PAGO EN TIEMPO Y FORMA. ESTE DOCUMENTO, DEBERÁ SOLICITARLO A LA UNIDAD USUARIA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS. (NO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS O ECONÓMICAS)...”.

## 31. CONVERSIÓN A UNA MONEDA COMÚN (NO APLICA PARA ESTE PROCESO)

31.1 PARA EFECTO DE FACILITAR LA EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS, “EL COMPRADOR” CONVERTIRÁ TODOS LOS PRECIOS DE LAS OFERTAS EXPRESADOS EN DÓLARES U OTRO TIPO DE MONEDA, A PESOS MEXICANOS UTILIZANDO LOS TIPOS DE CAMBIO PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO A LA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS. NO APLICA, YA QUE SE PIDE QUE LOS PRECIOS DE LA OFERTA SEAN EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS).

## 32. DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE

32.1 EN LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS SE DESCALIFICARÁ A LOS LICITANTES QUE INCURRAN EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES IRREGULARIDADES: FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN; SI SE COMPRUEBA QUE EL PROVEEDOR HUBIERE ACORDADO CON OTROS ELEVAR LOS PRECIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA LICITACIÓN; Y CUALQUIER OTRA VIOLACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES CORRESPONDIENTES. CONFORME AL ART. 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

## 33. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

33.1 LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SERÁN LOS QUE SE ESTABLECEN EN EL PUNTO A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONFORME AL ART. 36 Y 36 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

33.2 UNA VEZ QUE “EL COMPRADOR” HAYA DETERMINADO QUE LAS OFERTAS SE AJUSTEN SUBSTANCIALMENTE A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN CONFORME A LA CLÁUSULA 29 (EXAMEN PRELIMINAR), SE PROCEDERÁ A SU EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN.

## 34. COMUNICACIONES CON EL COMPRADOR

34.1 SUJETO A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA 28 (ACLARACIÓN DE OFERTAS), LOS LICITANTES NO SE PONDRÁN EN CONTACTO CON EL COMPRADOR EN CUANTO A NINGÚN ASPECTO RELATIVO A SU OFERTA, DESDE EL MOMENTO DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS HASTA EL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

34.2 CUALQUIER INTENTO POR PARTE DE UN LICITANTE, DE EJERCER INFLUENCIA SOBRE LAS DECISIONES DEL COMPRADOR EN LA EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS O ADJUDICACIÓN, PODRÁ DAR LUGAR AL RECHAZO DE SU OFERTA.

SE CONSIDERARÁ COMO INTENTO DE EJERCER INFLUENCIA, ENTRE OTROS CASOS, CUANDO LA OFERTA PROVENGA DE LAS PERSONAS SEÑALADAS EN EL ART. 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

## VI. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

## 35. CALIFICACIÓN POSTERIOR

35.1 EN LOS CASOS EN QUE NO HAYA HABIDO CALIFICACIÓN PREVIA, EL COMPRADOR DETERMINARÁ A SU SATISFACCIÓN, SI EL LICITANTE SELECCIONADO POR HABER PRESENTADO LA OFERTA ACEPTABLE MÁS BAJA, ESTA CALIFICADO PARA CUMPLIR CON EL CONTRATO EN FORMA SATISFACTORIA.

35.2 EN LA DETERMINACIÓN, SE TENDRÁ EN CUENTA LA CAPACIDAD LEGAL, FINANCIERA Y TÉCNICA DEL LICITANTE SOBRE LA BASE DEL EXAMEN DE PRUEBAS DOCUMENTALES PRESENTADAS POR EL LICITANTE, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 16 (DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN QUE EL LICITANTE PUEDE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y CUMPLIR CON EL CONTRATO) Y DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE EL COMPRADOR ESTIME NECESARIOS Y APROPIADOS.

NO SE PODRÁ ADJUDICAR EL CONTRATO A PROVEEDORES QUE, POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLOS MISMOS, “EL COMPRADOR” LES HUBIERE RESCINDIDO MÁS DE UN CONTRATO Y HAYAN AFECTADO CON ELLO LOS INTERESES DEL COMPRADOR. DICHO IMPEDIMENTO PREVALECERÁ HASTA POR DOS AÑOS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA RESCISIÓN DEL SEGUNDO CONTRATO.

35.3 LA DETERMINACIÓN NEGATIVA TENDRÁ COMO RESULTADO EL RECHAZO DE LA OFERTA LICITANTE, EN CUYO CASO “EL COMPRADOR” CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE OFERTA MAS BAJA EVALUADA CON EL FIN DE DETERMINAR DE MANERA IGUAL LA CAPACIDAD DE ESE LICITANTE PARA CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE EL CONTRATO.

## 36. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN

36.1 SUJETO A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA 33 (EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS), EN EL ASPECTO TÉCNICO, SE INDICARÁ PARA CADA BIEN SI SE CUMPLE O NO SE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS SOLICITADOS EN CADA PARTIDA CONFORME A LOS ANEXOS VI Y VIII Y CON UNA SOLA DE LAS CARACTERÍSTICAS EN LAS QUE EL BIEN NO ALCANCE EL MÍNIMO SOLICITADO, SE CONSIDERARÁ COMO NO CUMPLIMIENTO, EN EL ASPECTO ECONÓMICO, QUE LA OFERTA SEA EVALUADA COMO LA MÁS BAJA Y ADEMÁS CUMPLE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DEL REGLAMENTO DE LA L.A.A.S.S.P., EN ASPECTO LEGAL Y FINANCIERO EL CRITERIO SERÁ CUMPLE O NO CUMPLE.

36.2 EL COMPRADOR ADJUDICARÁ EL CONTRATO AL LICITANTE CUYA OFERTA SE AJUSTE SUBSTANCIALMENTE A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Y CUYA OFERTA ECONÓMICA SEA EVALUADA COMO LA MAS BAJA. EN CASO DE EMPATE  EN EL ASPECTO ECONÓMICO DE DOS O MÁS PROPOSICIONES SE APLICARÁ LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 36 BIS Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

36.3 LA ADJUDICACIÓN SE HARÁ POR PARTIDA COMPLETA.

## 37. DERECHO DEL COMPRADOR DE MODIFICAR LAS CANTIDADES AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN

37.1 EL COMPRADOR, AL MOMENTO DE ADJUDICAR EL CONTRATO SE RESERVA EL DERECHO DE AUMENTAR HASTA EN UN 20% O DISMINUIR HASTA EN UN 15% LA CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ESPECIFICADOS EN LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN (ART. 52 DE LA L.A.A.S.S.P) SIN QUE VARÍE EL PRECIO UNITARIO U OTRAS ESTIPULACIONES Y CONDICIONES.

## 38. DERECHO DEL COMPRADOR DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIERA OFERTA

38.1 SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA 36 (CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN), EL COMPRADOR POR CAUSAS JUSTIFICADAS, SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER OFERTA, ASÍ COMO EL DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN O PARTIDA RECHAZAR TODAS LAS OFERTAS EN CUALQUIER MOMENTO CON ANTERIORIDAD A LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO, SIN QUE POR ELLO INCURRA EN RESPONSABILIDAD ALGUNA RESPECTO DEL LICITANTE O LOS LICITANTES AFECTADOS POR ESTA DETERMINACIÓN.

## 39. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

39.1 SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA MISMA EN JUNTA PÚBLICA A LA QUE LIBREMENTE PODRÁN ASISTIR LOS LICITANTES QUE HUBIERAN PRESENTADO PROPOSICIÓN, ENTREGÁNDOSELES COPIA DEL MISMO Y LEVANTÁNDOSE EL ACTA RESPECTIVA. ASIMISMO, EL CONTENIDO DEL FALLO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE COMPRANET EL MISMO DÍA EN QUE SE EMITA. A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A LA JUNTA PÚBLICA, SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL ACTA DEL FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN COMPRANET.

39.2 EL CONTRATO SE FORMALIZARÁ AL MOMENTO DE SU FIRMA.

39.3 EL LICITANTE SELECCIONADO DEBERÁ OTORGAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 41 (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO).

## 40. FIRMA DEL CONTRATO

40.1 SIMULTÁNEAMENTE CON LA NOTIFICACIÓN AL LICITANTE SELECCIONADO DE QUE SU OFERTA HA SIDO ACEPTADA, “EL COMPRADOR” LE INFORMARÁ LA FECHA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE INCLUIDO EN LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN, AL QUE SE HABRÁN INCORPORADO TODOS LOS ACUERDOS ENTRE LAS PARTES.

LA DOCUMENTACIÓN A CONTINUACIÓN MENCIONADA, LA DEBERÁ PRESENTAR ÚNICAMENTE EL PROVEEDOR GANADOR EN EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO

- COPIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, INCLUYENDO BALANCES GENERALES, ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y VALOR TOTAL DE LA FACTURACIÓN ANUAL.  PARA LAS EMPRESAS CON FECHA DE CONSTITUCIÓN MENOR DE TRES AÑOS DEBERÁN PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE FUERON CONSTITUIDAS.  PARA LAS EMPRESAS QUE TUVIERON CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL RECIENTE, DEBERÁN PRESENTAR DOS AÑOS AUDITADOS DE LA NUEVA EMPRESA Y EL ÚLTIMO AÑO AUDITADO DE LA EMPRESA ANTERIOR AL CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL.  PARA LAS EMPRESAS QUE CONFORME A LA LEY NO ESTÁN OBLIGADAS A PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DEBERÁN PRESENTARLOS SIN AUDITAR, ANEXANDO COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR QUE LOS FIRME. ESTA ÚLTIMA OPCIÓN TAMBIÉN SERÁ VÁLIDA PARA LAS EMPRESAS QUE POR RAZONES DE TIEMPO NO TENGAN LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DEL ÚLTIMO AÑO. PARA PROVEEDORES QUE CUENTEN CON REGISTRO AL DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTA DE LA UNIVERSIDAD SOLO DEBERÁN PRESENTAR COPIA DE DICHO REGISTRO.

- CONSULTA AL SAT. INDISPENSABLE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

## 41. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

41.1 EL LICITANTE SELECCIONADO AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO OTORGARÁ UNA GARANTÍA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL I.V.A. PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DEL MISMO, LA QUE SOLO SERÁ ACEPTABLE POR “EL COMPRADOR” SI ESTÁ CONSTITUIDA POR FIANZA O GARANTÍA OTORGADA POR UN BANCO O INSTITUCIÓN DE FIANZAS AUTORIZADA Y ACEPTABLE PARA “EL COMPRADOR”.

41.2 EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE ADJUDICADO NO CUMPLA CON LO DISPUESTO EN LAS CLÁUSULAS 40 (FIRMA DEL CONTRATO) O 41 (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO), CONSTITUIRÁ CAUSA SUFICIENTE PARA LA ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y LA PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO, EN CUYO CASO “EL COMPRADOR”  PODRÁ ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE CUYA OFERTA EVALUADA SEA LA MÁS BAJA DESPUÉS DE LA ANULADA O EN SU CASO SE CONVOCARÁ A UNA NUEVA LICITACIÓN Y PROCEDERÁ EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 DE LA L.A.A.S.S.P.

## 42. REDACCIÓN DE LA FIANZA DE GARANTÍA

42.1 LA(S) FIANZA(S) DEBERÁN LLEVAR LA SIGUIENTE REDACCIÓN:

FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10%:

ANTE: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO. PARA GARANTIZAR POR ______ S. A DE C. V. HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE $______ COMO MÁXIMO. EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO LA-911043999-I13-2014/_______ DE ECHA _______, CELEBRADO CON LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, RELATIVO A: SUMINISTRO DE: XXX. FIANZAS _____ S. A., EXPRESAMENTE DECLARA: A) LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO ESTABLECIDO EN LA GARANTÍA CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO RECIBA DE CONFORMIDAD LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO, ASÍ COMO TAMBIÉN DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL PROVEEDOR O FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; B) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 95, 95 BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS; C) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE COMPROMETE A PAGAR LA CANTIDAD TOTAL DEL IMPORTE DE LA FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PUDIERA PROCEDER AL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EN CASO DE QUE EL FIADO NO JUSTIFIQUE PLENAMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; D) LA PÓLIZA SOLO PODRÁ CANCELARSE POR ESCRITO Y A SOLICITUD DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO. FIN DEL TEXTO.

## 43. RESCISIÓN DEL CONTRATO

## 43.1 EL COMPRADOR EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, APLICARÁ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE MANERA PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

## 44. PENAS CONVENCIONALES

MORA EN EL CUMPLIMIENTO POR EL PROVEEDOR

44.1 EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES ADJUDICADOS COMO RESULTADO DE ESTE PROCESO Y SUMINISTRAR LOS SERVICIOS CONVENIDOS DENTRO DE LOS PLAZOS FIJADOS POR EL COMPRADOR EN EL CONTRATO.

44.2 SI EL PROVEEDOR INCURRE EN MORA E INJUSTIFICADAMENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DE ENTREGA, PODRÁ SER SANCIONADO CON LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL Y/O LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTENIDA EN LA CLAUSULA NÚMERO RESPECTIVA DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO.

44.3 SI EN CUALQUIER MOMENTO EN EL CURSO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL PROVEEDOR SE VIERA EN UNA SITUACIÓN QUE IMPIDIERA LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, EL PROVEEDOR NOTIFICARÁ DE INMEDIATO A EL COMPRADOR POR ESCRITO DE LA DEMORA, SU DURACIÓN PROBABLE Y SUS CAUSAS. EL COMPRADOR, TAN PRONTO COMO SEA FACTIBLE DESPUÉS DE RECIBIR LA NOTIFICACIÓN, EVALUARÁ LA SITUACIÓN Y PODRÁ A SU DISCRECIÓN, PRORROGAR EL PLAZO OTORGADO AL PROVEEDOR PARA EL CUMPLIMIENTO; EN ESE CASO LA PRÓRROGA SERÁ RATIFICADA POR LAS PARTES MEDIANTE ENMIENDA DEL CONTRATO.

SI EL PROVEEDOR NO ENTREGARA LOS BIENES O NO PRESTARA LOS SERVICIOS EN TODO O EN PARTE DENTRO DE LOS PLAZOS ESPECIFICADOS EN EL CONTRATO, EL COMPRADOR, SIN PERJUICIO DE LOS DEMÁS RECURSOS QUE TENGA CON ARREGLO AL CONTRATO, PODRÁ DEDUCIR DEL PRECIO DE ESTE POR CONCEPTO DE LA CLÁUSULA PENAL UNA SUMA EQUIVALENTE AL 1.5% DEL PRECIO DE LOS BIENES EN MORA O DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS POR CADA SEMANA DE MORA HASTA QUE LA ENTREGA O LA PRESTACIÓN TENGA LUGAR, HASTA UN MÁXIMO DEL 10% DEL PRECIO DE LOS BIENES EN MORA O DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS. UNA VEZ ALCANZADO ESE MÁXIMO, EL COMPRADOR PODRÁ CONSIDERAR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

## 45. INCONFORMIDADES

45.1 EL PROVEEDOR QUE DESEE PRESENTAR ALGUNA INCONFORMIDAD SOBRE ESTE PROCESO, DEBERÁ HACERLO CON APEGO A LOS ARTÍCULOS 65 AL 67 DE LA L.A.A.S.S.P. Y AL ACUERDO DEL 28 DE JUNIO DE 2011, PUBLICADO EN EL D.O.F. REFERENTE AL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA EN EL ENVÍO DE PROPUESTAS DENTRO DE LAS LICITACIONES PUBLICAS.

## 46. ASISTENCIA A LAS DIVERSAS ETAPAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN

46.1 DE CONFORMIDAD CON EL ART. 39 DEL REGLAMENTO, A LOS ACTOS DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA PODRÁN ASISTIR CUALQUIER CÁMARA, COLEGIO, ASOCIACIÓN, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, INCLUYENDO CUALQUIER PERSONA FÍSICA QUE SIN HABER ADQUIRIDO LAS BASES Y MANIFIESTE SU INTERÉS DE ESTAR PRESENTE EN DICHOS ACTOS, BAJO LA CONDICIÓN DE QUE DEBERÁ REGISTRAR SU ASISTENCIA Y ABSTENERSE DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.

## 47. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO

47.1 EL LICITANTE PODRÁ EVALUAR EL DESARROLLO DE ESTA LICITACIÓN, A TRAVÉS DEL FORMATO QUE SE ADJUNTA COMO DOCUMENTO 30.- ANEXO XII “ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO” EL CUAL DEBERÁ DEPOSITARLO A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA EMISIÓN DEL FALLO EN ALGUNA DE LAS OPCIONES SIGUIENTES: CORREO ELECTRÓNICO licitaciones@ugto.mx O EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES DE LA DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, UBICADA EN LA COLONIA NORIA ALTA S/N C.P. 36050, GUANAJUATO, GTO. EN ATN. DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.

A EFECTO DE QUE DICHA EVALUACIÓN SEA CONSIDERADA PARA LA CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCEDIMIENTO, INVARIABLEMENTE DEBERÁ CONTAR CON EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE PARTICIPANTE.

## A.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE APLICARÁN

## A.1 CAPACIDAD LEGAL

EL LICITANTE DEMOSTRARÁ EXISTENCIA LEGAL DE LA EMPRESA ASÍ COMO DE SU REPRESENTANTE CON LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR CONFORME A LO SOLICITADO EN EL ASPECTO LEGAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA INC. B.

## A.2 CAPACIDAD FINANCIERA

EL LICITANTE DEMOSTRARÁ CAPACIDAD FINANCIERA CON LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR CONFORME A LO SOLICITADO EN EL ASPECTO FINANCIERO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA INC. B.

## A.3 CAPACIDAD TÉCNICA

EL LICITANTE DEMOSTRARÁ SU CAPACIDAD TÉCNICA DANDO CUMPLIMIENTO A CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ASPECTO TÉCNICO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA INC. B. Y LOS SEÑALADOS EN CADA PARTIDA EN LA QUE EL LICITANTE PARTICIPE.

## A.4 CAPACIDAD ECONÓMICA

EL LICITANTE DEMOSTRARÁ SU CAPACIDAD ECONÓMICA DANDO CUMPLIMIENTO A CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ASPECTO ECONÓMICO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA INC. B.

## B. INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

LA PROPUESTA ESTARÁ INTEGRADA CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR 1 SOBRE CERRADO, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE Y SE DEBERÁ SEÑALAR QUE ES LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL DE LA SIGUIENTE MANERA:

SOBRE EXTERIOR, ASPECTO TÉCNICO, QUE CONTENDRÁ:

SOBRE INTERIOR, PROPUESTA TÉCNICA ORIGINAL, POR PARTIDA Y EN CD

SOBRE INTERIOR, ASPECTO FINANCIERO ORIGINAL.

SOBRE INTERIOR, ASPECTO LEGAL ORIGINAL.

SOBRE INTERIOR, PROPUESTA ECONÓMICA ORIGINAL, POR PARTIDA Y EN CD

EL NO PRESENTAR EL CD POR PARTIDA SOLICITADAS, NO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN. ESTOS REQUISITOS SE SUGIEREN PARA FACILITAR Y AGILIZAR LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE. SIN EMBARGO, ANTE LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA COMPRANET, EN EL SENTIDO DE SUBIR A DICHOSO SISTEMA LAS PROPUESTAS QUE SON PRESENTADAS DE MANERA PRESENCIAL, DEBIENDO ESCANEAR TODOS LOS DOCUMENTOS OFERTADOS Y ESPERAR LA RESPUESTA RESPECTIVA, SE RECOMIENDA QUE PARA FACILITAR ESTE TRAMITE SE INCLUYA EN LOS CD TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA.

LOS PARTICIPANTES QUE ENVÍEN SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁN REMITIR LOS FORMATOS SOLICITADOS EN UN ARCHIVO .ZIP O RAR (COMPRIMIDO) CON EL NOMBRE DEL DOCUMENTO A QUE SE REFIERE Y CON CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES EXTENSIONES: DOC, HTML, GIF, JPG, ó PDF. Y DE PREFERENCIA REMITIRLO EN FORMATO COMPRIMIDO CON EXTENSIÓN .ZIP O .RAR,  DE TAL FORMA DE NO EXCEDER DE 30 MB CADA ARCHIVO.

LA FECHA LÍMITE DE REGISTRO PARA UN PROVEEDOR QUE DESEE PARTICIPAR EN FORMA ELECTRÓNICA, SERÁ HASTA EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2014 A LAS 09:00 HORAS.

EN CASO DE QUE ALGÚN PARTICIPANTE HICIERA LLEGAR SU PROPUESTA VÍA ELECTRÓNICA Y SE PRESENTE TAMBIÉN CON UNA PROPUESTA ELABORADA DE LA MANERA PRESENCIAL, DEBERÁ HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE Y DEFINIR CUAL DE SUS PROPUESTAS SERÁ LA QUE PRESENTARÁ ANTES DEL COMIENZO DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS, YA QUE NO SE ADMITIRÁN AMBAS O UNA COMBINACIÓN DE ELLAS.

EN EL CASO DE LOS LICITANTES QUE OPTEN POR ENVIAR SUS PROPUESTAS MEDIANTE EL SISTEMA COMPRANET, QUEDARÁ COMO ENTENDIDA Y MANIFESTADA SU ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS SUS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA UNIDAD COMPRADORA, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA A LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO EN QUE SE  ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO COMPRANET EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2011.

## EL SOBRE INTERIOR ASPECTO LEGAL, DEBE CONTENER:

- DOCUMENTO 1.- ANEXO I LISTADO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE DE “LISTADO DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PARTICIPAR”.

- DOCUMENTO 2.- ANEXO II FORMATO LEGAL (DATOS LEGALES DE LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL). EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA Y PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL AMBOS CERTIFICADOS ANTE NOTARIO PÚBLICO Y COPIAS SIMPLES PARA SU ARCHIVO. PARA PROVEEDORES QUE CUENTEN CON REGISTRO AL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA UNIVERSIDAD SOLO DEBERÁN PRESENTAR COPIA DE DICHO REGISTRO. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “FORMATO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS”.

- DOCUMENTO 3.- ANEXO III CARTA DE ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS DE LAS BASES. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LAS BASES”.

- DOCUMENTO 4.- CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN LA QUE MANIFIESTE QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EL ARTÍCULO 8 FRACCIÓN XX DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CARTA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA L.A.A.S.S.P. Y ARTICULO 8 FRACC. XX DE LA L.F.R.A.S.P.”.

- DOCUMENTO 5.- CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN LA QUE MANIFIESTE QUE A DICHA EMPRESA NO SE LE HA RESCINDIDO O CANCELADO CONTRATO, ASÍ COMO DE NO ENCONTRARSE EN SITUACIÓN DE MORA EN TIEMPOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, TANTO EN LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN COMO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CARTA DE NO RECISIÓN, CANCELACIÓN O EN SITUACIÓN DE MORA”.

- DOCUMENTO 6.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, EN LA QUE MANIFIESTEN POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, QUE SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE DE “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD”.

- DOCUMENTO 7.- CARTA DE SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA POR  UN PERIODO DE 60 DÍAS NATURALES. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE  MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “SOSTENIMIENTO DE PROPUESTA ECONÓMICA”.

- DOCUMENTO 8.- CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN LA QUE MANIFIESTEN QUE POR SU CONDUCTO, NO PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDOS EN LA L.A.A.S.S.P. O EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LOS TÉRMINOS DE LOS MISMOS PRECEPTOS.  EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CARTA DE NO INHABILITACIÓN”.

- DOCUMENTO 9.- ANEXO IV CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE MANIFIESTE QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA CONVENCIÓN CONTRA EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE DE “CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS CONTRA EL COHECHO”.

## DOCUMENTO 10.- CONOCIMIENTO DE LA LEY FEDERAL ANTICORRUPCIÓN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS. EL LICITANTE DEBERÁ DE PRESENTAR EN FORMATO LIBRE UN ESCRITO EN DONDE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LA LEY FEDERAL ANTICORRUPCIÓN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS Y QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS MARCADOS POR LA MENCIONADA LEY. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE DE “CONOCIMIENTO DE LA LEY FEDERAL ANTICORRUPCIÓN”.

## EL SOBRE INTERIOR ASPECTO FINANCIERO, DEBE CONTENER:

- DOCUMENTO 11.- ANEXO V FORMATO FISCAL EN EL QUE MANIFIESTE QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES FISCALES. ANEXAR COPIA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “FORMATO FISCAL PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS”.

## EL SOBRE INTERIOR ASPECTO TÉCNICO, DEBE CONTENER LA DOCUMENTACIÓN POR EL TOTAL DE LAS PARTIDAS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA MÁS LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA CONFORME A DICHA PARTIDA:

- DOCUMENTO 12.- ESCRITO EN QUE EL REPRESENTANTE DEL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “FACULTADES LEGALES”.  EN FORMATO LIBRE.

- DOCUMENTO 13.- COPIA DE LAS NORMAS Y CERTIFICADOS ISO O EQUIVALENTES, SOLICITADOS EN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS POR CADA UNO DE LOS BIENES. LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CERTIFICADO EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN, ACREDITADO EN LA RAMA O SECTOR, POR UNA ENTIDAD DE ACREDITACIÓN AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN Y SU REGLAMENTO. SOLO EN EL SUPUESTO DE QUE NO EXISTAN ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN ACREDITADOS, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CERTIFICADOS DE CALIDAD”.

- DOCUMENTO 14.- CURRICULUM DE LA EMPRESA INCLUYENDO LISTA DE CLIENTES Y SUMINISTROS, DEBIENDO PROPORCIONAR LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS Y LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS A QUIEN CONTACTAR (COMO MÍNIMO CINCO), EN DONDE DEBERÁ DE DEMOSTRAR EXPERIENCIA EN LA VENTA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OFERTADOS EN ÉSTE PROCESO DE LICITACIÓN. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CURRICULUM DE LA EMPRESA”.

- DOCUMENTO 15.- GARANTÍA DE LOS BIENES. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “GARANTÍA DE LOS BIENES”.

- DOCUMENTO 16.- CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, UNA POR CADA MARCA DE LOS BIENES O PRODUCTOS QUE OFREZCA EL LICITANTE, EXPEDIDOS POR EL FABRICANTE O EL MAYORISTA AUTORIZADO, SE DEBERÁ MENCIONAR LAS PARTIDAS EN LAS QUE APLIQUE. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, IDENTIFICANDO EN QUE PARTIDAS APLICA”.

- DOCUMENTO 17.- CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE CUENTA CON CENTROS DE SERVICIO INSTALADO DE PREFERENCIA EN LA REGIÓN (500 Km A LA REDONDA TOMANDO COMO REFERENCIA LA CIUDAD DE GUANAJUATO) CON UN MÍNIMO DE TRES TÉCNICOS PARA ATENDER CUALQUIER TIPO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CENTROS DE SERVICIO”.

- DOCUMENTO 18.- LOS TIEMPOS DE RESPUESTA (MENOR A 48 HORAS) PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO. LA UNIVERSIDAD ESTA SOLICITANDO 24 HRS. PARA LA ATENCIÓN DEL PROBLEMA Y MENOS DE 48 HRS. PARA SU CORRECCIÓN, CON SUSTITUCIÓN DE LOS BIENES SIN COSTO PARA EL COMPRADOR. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “MANTENIMIENTO CORRECTIVO”.

- DOCUMENTO 19.- CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE MANIFIESTE QUE CUENTA CON UN STOCK DE REFACCIONES POR 5 AÑOS DE PREFERENCIA EN LA REGIÓN PARA GARANTIZAR CUALQUIER REPARACIÓN DE EMERGENCIA. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “STOCK DE REFACCIONES”.

- DOCUMENTO 20.- CATÁLOGOS Y/O BOLETINES TÉCNICOS AJUSTADOS EN SU TOTALIDAD A LA PROPUESTA TÉCNICA OFERTADA (DOCUMENTO 21: ANEXO VI: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS OFRECIDAS POR EL PROVEEDOR) DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE DEL PROVEEDOR Y EL NÚMERO DE PARTIDA(S) A LA(S) QUE CORRESPONDA(N). LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS DEBERÁN DE APARECER Y COINCIDIR EN SU TOTALIDAD CON LOS CATÁLOGOS Y/O BOLETINES QUE SE PRESENTAN. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CATÁLOGOS Y BOLETINES”.  SE REQUIERE QUE CUANDO LOS CATÁLOGOS DE LOS BIENES PUEDAN SER BAJADOS DE INTERNET, SE ENVÍE UN ARCHIVO CON LA REFERENCIA ELECTRÓNICA ESPECÍFICA DE LA LIGA QUE CORRESPONDA AL BIEN OFERTADO DE LA PARTIDA QUE APLIQUE Y NO SE HAGA REFERENCIA ÚNICAMENTE A LA PÁGINA DEL FABRICANTE DEL BIEN, YA QUE EN ESTE CASO, SE DARÁ COMO NO PRESENTADO EL CATÁLOGO. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CATÁLOGOS”.

- DOCUMENTO 21.- ANEXO VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS OFRECIDAS POR EL PROVEEDOR, DE CONFORMIDAD CON LOS SOLICITADO POR LA UNIVERSIDAD. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”.

- DOCUMENTO 22.- CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE MANIFIESTE QUE EL SOFTWARE QUE SE ENTREGARÁ SERÁ EN IDIOMA ESPAÑOL, CON SUS RESPECTIVOS MANUALES Y LICENCIAS ORIGINALES. APLICA ÚNICAMENTE PARA PARTIDAS QUE INCLUYAN SOFTWARE, EN CASO DEL QUE EL SOFTWARE OFERTADO SEA EN IDIOMA INGLÉS, DEBERÁ ENTREGAR CARTA EN DONDE EXPLIQUE EL ORIGEN DEL PRODUCTO. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “SOFTWARE EN ESPAÑOL”. (PARA LAS PARTIDAS EN LAS QUE APLIQUE).

DOCUMENTO 23.- ANEXO VII. FORMATO PARA PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL,  REGLA SEGUNDA. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE  MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “FORMATO PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN”. EN CASO DE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS NO CONTENGAN GRADO DE CONTENIDO NACIONAL, TENDRÁ QUE ENTREGAR EL DOCUMENTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CON UN GRADO DE CONTENIDO NACIONAL CERO”.

DOCUMENTO 24.- CERTIFICADOS QUE GARANTICEN EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “CERTIFICADOS QUE GARANTICEN EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES”. (APLICA PARA PARTIDAS CUYO INSUMO PRINCIPAL SEA LA MADERA)

## SOBRE INTERIOR ASPECTO ECONÓMICO DEBE CONTENER:

EL SOBRE INTERIOR ASPECTO  ECONÓMICO DEBE PRESENTARSE POR PARTIDA EN ORIGINAL Y COPIA Y DEBE CONTENER:

- DOCUMENTO 25.- ANEXO VIII. COTIZACIÓN CONFORME AL FORMULARIO Y LISTA DE PRECIOS. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “COTIZACIÓN CONFORME A FORMULARIO”.

- DOCUMENTO 26.- ANEXO IX. RESUMEN ECONÓMICO. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “RESUMEN ECONÓMICO”.

## DOCUMENTACIÓN QUE, A ELECCIÓN DEL LICITANTE PODRÁ INCLUIR EN SU PROPUESTA TÉCNICA, QUE SE CONSIDERA QUE NO AFECTA LA SOLVENCIA DE SU PROPUESTA:

- DOCUMENTO 27. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN FORMATO LIBRE EN DONDE MANIFIESTE LA ESTRATIFICACIÓN POR NÚMERO DE TRABAJADORES DE SU EMPRESA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ART. 3 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PUBLICADA EN EL D.O.F. EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2002. EL PARTICIPANTE QUE ENVÍE SU PROPUESTA DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIR EL ARCHIVO CON EL NOMBRE “DOCUMENTO 27 ESTRATIFICACIÓN”.

DICHO DOCUMENTO ES OPCIONAL Y SE REQUIERE PARA, EN CASO DE UN EMPATE EN PRECIO, PUEDA SER UN FACTOR DE DESEMPATE.

- DOCUMENTO 28.  ANEXO X: FORMATO DE ORDEN DE COMPRA DEBIDAMENTE FIRMADO

- DOCUMENTO 29. ANEXO XI:  FORMATO DE CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO

## DOCUMENTO 30. ANEXO XII. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.

LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES EN ESTE PROCESO DE LICITACIÓN, DEBERÁN ENTREGAR A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA EMISIÓN DEL FALLO, LA ENCUESTA DE TRANSPARENCIA, MISMA QUE PODRÁ SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: licitaciones@ugto.mx O ENTREGADO PERSONALMENTE EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES.

## DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN DE ENTREGAR LOS PROVEEDORES QUE RESULTEN CON PARTIDAS ADJUDICADAS, EN EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO ACOMPAÑADO DE LA (S) FIANZA (S)  RESPECTIVA (S):

- DOCUMENTO 31. EVIDENCIA DE QUE REALIZÓ LA CONSULTA EN EL SAT PARA VERIFICAR QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CONFORME A LA REGLA 2.1.16, ARTÍCULO 32 “D” DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

ESTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER DE INDISPENSABLE PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE RESULTEN ADJUDICADOS, EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA FACTURA PARA SU CORRESPONDIENTE TRÁMITE:

- DOCUMENTO 32. ANEXO XIII: FORMATO DE CARTA(S) DE ENTERA SATISFACCIÓN. EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR UNA VEZ QUE HAYA ENTREGADO A CONFORMIDAD LOS BIENES QUE SE LE ADJUDICARON O CUANDO HAYA CONCLUIDO SU INSTALACIÓN (SI EN LAS BASES SE SOLICITÓ LA INSTALACIÓN), DEBERÁ ENTREGAR JUNTO CON LA FACTURA(S) CORRESPONDIENTE(S), EL FORMATO A QUE SE HACE REFERENCIA EL ANEXO XIII DE ESTAS BASES PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE SU PAGO EN TIEMPO Y FORMA. ESTE DOCUMENTO, DEBERÁ SOLICITARLO A LA UNIDAD USUARIA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS. (NO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS O ECONÓMICAS).

## DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN LAS PRESENTES BASES A MANERA DE INFORMACIÓN (NO SERÁ NECESARIO INTEGRARLO EN SU PROPUESTA):

## DOCUMENTO 2 ANEXO II

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

LICITACIÓN  PÚBLICA INTERNACIONAL  NÚMERO LA-911043999-I13-2014 EXPEDIENTE 602155

(NOMBRE DEL PARTICIPANTE) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación pública a nombre y representación de (persona física o moral)

No. de licitación:

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio:

Calle y número:

| Colonia: | Delegación o Municipio: |
| --- | --- |
| Código Postal: | Entidad federativa: |
| Teléfonos (lada): | Fax: |

Correo Electrónico:

| Número de escritura pública en la que consta su acta constitutiva: | Fecha: |
| --- | --- |

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Relación de accionistas.

| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre (s) |
| --- | --- | --- |

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva:

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura pública número:			Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Firma)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

## DOCUMENTO 3 ANEXO III

## CARTA DE ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS DE LAS BASES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-911043999-I13-2014 EXPEDIENTE 602155

CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO, LABORATORIO, CIENTÍFICO, TELECOMUNICACIONES, SOFTWARE Y ENLACES PARA LAS DIFERENTES DIVISIONES Y DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

ESTIMADOS SEÑORES:

UNA VEZ EXAMINADAS LAS CONDICIONES Y CLÁUSULAS DE LAS BASES, DECLARO QUE HE LEÍDO LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-911043999-I13-2014 EXPEDIENTE 602155 ENTENDIDOS Y ACEPTADOS SUS TÉRMINOS, HEMOS ELABORADO LAS OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE SOMETEMOS A SU CONSIDERACIÓN.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA	_________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	_________________________________

FIRMA	_________________________________

LUGAR Y FECHA

## DOCUMENTO 9 ANEXO IV

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha transcendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadoras y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

- Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

- Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

- Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la Convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

"Artículo 222”

Cometen el delito de cohecho:

- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

## Capítulo XI
Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

- A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

- A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

- A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 del este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral."

## DOCUMENTO 11 ANEXO V

FORMATO FISCAL PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  NÚMERO LA-911043999-I13-2014 EXPEDIENTE 602155

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) en mi carácter de representante legal, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa ______________________________ a quien represento, se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales.

Registro Federal de Contribuyentes:

CIUDAD			       FECHA

FIRMA

## DOCUMENTO 21 ANEXO VI

LISTA DE BIENES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

POR LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

| PARTIDA | CANTIDAD | LUGAR DE ENTREGA | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | RECTORÍA CGT, UNIDAD DE ADQUISICIONES, FRACCIONAMIENTO 1, COL. EL ESTABLO S/N, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO. CON LA L.C.I. ALEJANDRA VALADEZ VELASCO, 01 473 735 29 00 EXT 2676 DE 9:00 A 15:00 HRS. avaladez.ug@gmail.com. valadezv@ugto.mx. | COMPUTADO RA DE ESCRITORIO | COMPUTADORA DE ESCRITORIO AIO HP MOD. PAVILION 18-5001. PROCESADOR AMD E1-2500 MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO 500GB PANTALLA 18.5" HD LED RED INALÁMBRICA WI-FI GRABADOR DE DVD SUPERMULTI WINDOWS 8.1 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 2 | 1 | DEPARTAMENTO DE MÚSICA CGT, UNIDAD DE ADQUISICIONES, FRACCIONAMIENTO 1, COL. EL ESTABLO S/N, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO. CON LA L.C.I. ALEJANDRA VALADEZ VELASCO, 01 473 735 29 00 EXT 2676 DE 9:00 A 15:00 HRS. avaladez.ug@gmail.com. valadezv@ugto.mx. | LAP TOP APPLE/ MAC BOOK AIR 13" | LAP TOP APPLE/ MAC BOOK AIR 13". PROCESADOR INTEL I5, DUAL CORE 1.3 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 2.6 GHZ ALMACENAMIENTO FLASH DE 128 GB, 8 GHZ SDRAM LPDDR3 DE 1600 MHZ, SUPERDRIVE USB, TECLADO RETROILUMINADO (ESPAÑOL) 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 3 | 5 | DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CGT, UNIDAD DE ADQUISICIONES, FRACCIONAMIENTO 1, COL. EL ESTABLO S/N, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO. CON LA L.C.I. ALEJANDRA VALADEZ VELASCO, 01 473 735 29 00 EXT 2676 DE 9:00 A 15:00 HRS. avaladez.ug@gmail.com. valadezv@ugto.mx | ESCÁNER HP MOD. SCANJET 5590 (L1910A) | ESCÁNER HP MOD. SCANJET 5590 (L1910A). ESPECIFICACIONES TIPO DE ESCANEADO: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (AD RESOLUCIÓN ÓPTICA DE DIGITALIZACIÓN: HASTA 2400 PPP PROFUNDIDAD EN BITS:48 BITS NIVELES DE ESCALA DE GRISES:256 CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: ESTÁNDAR, 50 HOJAS ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: SATÉLITE; TRES DISPOSITIVAS O CUATRO FOTOGRAMAS NEGATIVOS DE 35 MM. VELOCIDAD DE ESCANEADO: FOTO EN COLOR DE 10 X 15 CM EN MICROSOFT WORD: MENOS DE 24 SEGUNDOS; OCR DE UNA PÁGINA DE TEXTO COMPLETA EN MICROSOFT WORD: MENOS DE 36 SEGUNDOS; ENVIAR FOTOS POR CORREO ELECTR.: MENOS DE 18 SEGUNDOS. TAMAÑO DE ESCANEADO DE CAMA PLANA (MÁXIMO): 21,6 X 27,9 CM. TIPOS DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (BANDA, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRÁFICO, COMÚN), SOBRES, ETIQUETAS, TARJETAS (ÍNDICE, FELICITACIÓN), OBJETOS 3-D, DIAPOSITIVAS Y NEGATIVOS DE 35 MM (UTILIZANDO EL ADAPTADOR DE MATERIALES TRANSPARENTES), ESTAMPADOS. FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: WINDOWS: BMP, JPEG, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, PNG, PCX, FLASHPIX (FPX), PDF, PDF BUSCABLE, RTF, HTM, TXT; MACINTOSH: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FLASHPIX, TEXTO PLANO, PDF, HTML, TEXTO ENRIQUECIDO. VELOCIDAD DE ESCANEADO EN MODO DE PRESENTACIÓN PRELIMINAR: UP TO 10 SEC. PANEL DE CONTROL: ESCANEAR, COPIAR, CORREO ELECTRÓNICO, GUARDAR EN PDF, AHORRO DE ENERGÍA, CANCELAR, COPIAR EN COLOR/BLANCO Y NEGRO. MARGEN DE TEMPERATURAS OPERATIVAS: 5 A 40° C INTERVALO DE HUMEDAD EN FUNCIONAMIENTO: 5 A 90% RH HUMEDAD DE INOPERATIVIDAD: 5 A 90% RH. CONECTIVIDAD. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: HI-SPEED USB 2.0. REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA: PARA MICROSOFT WINDOWS XP O 2000: PROCESADOR A 500 MHZ; WINDOWS XP, XP X64 O 2000; 256 MB RAM, 450 MB DE ESPACIO LIBRE EN EL DISCO DURO; PUERTO USB; UNIDAD DE CD-ROM; MONITOR SVGA DE 800 X 600; COLOR DE 16 BITS; MICROSOFT WINDOWS INTERNET EXPLORER 6 PARA WINDOWS VISTA: PROCESADOR A 800 MHZ; WINDOWS VISTA O VISTA X64; 512 MB DE RAM, 450 MB DE ESPACIO LIBRE EN EL DISCO DURO; UNIDAD DE CD-ROM; MONITOR SVGA DE 800 X 600; GRÁFICOS CAPACES DE REPRODUCIR DIRECTX 9; MICROSOFT WINDOWS INTERNET EXPLORER 7. REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA PARA MACINTOSH: MAC OS X V 10.2 O POSTERIOR: PROCESADORES POWERPC G3, G4 Y G5, PROCESADORES INTEL® CORE; 128 MB DE RAM; 240 MB DE ESPACIO DISPONIBLE EN EL DISCO DURO; MAC OS X V 10.5: PROCESADOR POWERPC G4, G5 O INTEL® CORE; 512 MB DE RAM; 7 GB DE ESPACIO DISPONIBLE EN EL DISCO DURO. VERSIÓN TWAIN:VERSIÓN 1,8 SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: MICROSOFT® WINDOWS® 2000, XP EDICIONES PROFESSIONAL Y HOME, HOMOLOGADO PARA WINDOWS VISTA. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 4 | 5 | DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CGT, UNIDAD DE ADQUISICIONES, FRACCIONAMIENTO 1, COL. EL ESTABLO S/N, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO. CON LA L.C.I. ALEJANDRA VALADEZ VELASCO, 01 473 735 29 00 EXT 2676 DE 9:00 A 15:00 HRS. avaladez.ug@gmail.com. valadezv@ugto.mx | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 4310. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN INTEL® CORE I3-4130; 3.4GHZ, 3MB CACHE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 HOME PREMIUM DE 64 BITS EN ESPAÑOL MEMORIA 8GB DDR3 SDRAM, 1600 MHZ, 2 DIMMS DISCO DURO 1TB, SATA, 7200 RPM, (6.0 GB/S) 64MB CACHE MONITOR LANIX 24” PULGADAS CON TECNOLOGÍA LED, MOD. LX240 UNIDAD ÓPTICA DVD+/-RW DOBLE CAPA TARJETA DE VIDEO INDEPENDIENTE GEFORCE GT 620 E 1GB TARJETA DE AUDIO INTEGRADA TECLADO LANIX EN ESPAÑOL CON CONECTOR USB MOUSE ÓPTICO LANIX DE 2 BOTONES + SCROLL CON CONECTOR USB 1 RANURA DE EXPANSIÓN PCI-E 16X 1 RANURA DE EXPANSIÓN PCI-E 1X PUERTOS USB: (6 TRASEROS Y 2 AL FRENTE) 1 PUERTO VGA. 1 PUERTO HDMI 4 CONECTORES SATA TARJETA DE RED 10/100/1000MBPS CONTROLADOR PARA TARJETA INALÁMBRICA TARJETA DE RED INALÁMBRICA 802.11 B/G/N CABLE DE CORRIENTE 110 V RECUPERACIÓN EN PARTICIÓN DE DISCO DURO. FUENTE DE PODER 350 WATTS GARANTÍA DE UN AÑO EN SITIO. |
| 5 | 7 | DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES CGT, UNIDAD DE ADQUISICIONES, FRACCIONAMIENTO 1, COL. EL ESTABLO S/N, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO. CON LA L.C.I. ALEJANDRA VALADEZ VELASCO, 01 473 735 29 00 EXT 2676 DE 9:00 A 15:00 HRS. avaladez.ug@gmail.com. valadezv@ugto.mx | MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO XEROX MOD. 3210N | MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO XEROX MOD. 3210N. FUNCIONES: COPIA, FAX, IMPRESIÓN, ESCANEADO. VELOCIDAD DE COPIA/IMPRESIÓN: HASTA 24 PPM. PUERTOS: USB 2.0 ETHERNET 10/100 BASE TX IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PAGINA: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS. LENGUAJES DE DESCRIPCIÓN DE PÁGINA (PDL): EMULACIÓN PCL® 5E, EMULACIÓN PCL® 6. MÁXIMA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 600 X 600 PPP (CON CALIDAD DE IMAGEN MEJORADA DE: HASTA 1200 X 1200). PROCESADOR: 360 MHZ. MEMORIA DE IMPRESIÓN (EST./MÁX.): 128 MB / 384 MB. COMPATIBILIDAD OS: FEDORA CORE 1-4 MAC OS®X VERSIÓN 10.3-10.5 MANDRAKE 9.2-10.1 RED HAT® 8-9, SUSE 8.2-9.2 WINDOWS® 2000 O SUPERIOR, WINDOWS® VISTA PROTOCOLOS DE RED: HTTP, IPP, SNMPV3, TCP/IP CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN DE FOLLETOS, AJUSTE DE PÁGINA, N-ARRIBA, SUPERPOSICIONES, IMPRESIÓN DE PÓSTER, ESCALA, ESCALA, MARCAS DE AGUA. IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA, COPIA: TAN RÁPIDO COMO 10 SEGUNDOS. MÁXIMA RESOLUCIÓN DE COPIA: 1200 X 1200 INTERPOLADO FUNCIONES DE COPIADO: 2IN1 COPYING, INTERCALACIÓN, COPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, N-ARRIBA, MODO PÓSTER, REDUCCIÓN / AMPLIACIÓN. REDUCCIÓN/AMPLIACIÓN MEDIANTE EL CRISTAL DE EXPOSICIÓN: 25 400 % COMPRESIÓN DEL FAX: JBIG, JBIG, MMR/MR/MH CARACTERÍSTICAS DEL FAX: REDUCCIÓN AUTOMÁTICA, PROTECCIÓN CONTRA FAXES INDESEADOS, MEMORY FAX, FAX CONFIDENCIAL: RECEPCIÓN FUNCIONES DE ENVÍO DE FAX: REDUCCIÓN AUTOMÁTICA DE TRANSMISIÓN DE FAX, REENVÍO AUTOMÁTICO DE MEMORIA, RETRANSMISIÓN, DELAY FAX, FAX DESDE EL CRISTAL DE EXPOSICIÓN, ENVÍO DE FAX DESDE PC (WINDOWS SOLAMENTE), OPCIONES DE TRANSMISIÓN (INFORME/ENCABEZAMIENTO) FUNCIONES DE RECEPCIÓN: REDIRECCIONAMIENTO DE FAX, PREVENCIÓN DE FAXES INDESEADOS, RECEPCIÓN CONFIDENCIAL ENVÍO DE FAX A COLOR: SÍ (ENVIAR) DISCADOS GRUPALES (UNA LÍNEA): HASTA 200 RESOLUCIÓN DEL FAX: FINO (200 X 200 PPP), NORMAL (100 X 200 PPP), SUPERFINE (300 X 300 DPI) DESTINOS DE ESCANEO: ENVÍO A ORDENADOR A TRAVÉS DE RED, SCAN TO TWAIN APPLICATION, ESCANEO A DISPOSITIVO DE MEMORIA USB, WIA. ESCANEO DE FORMATOS DE ARCHIVOS: JPEG, PDF, TIFF, MULTIPAGE PDF, TIFF MULTIPÁGINA C. CONTROLADORES DE ESCANEADO: TWAIN, WIA RESOLUCIÓN MÁXIMA: HASTA 4800 X 4800 INTERPOLADO GESTOR DE DOCUMENTOS: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS. CAPACIDAD: 50 HOJAS. TAMAÑO: 5.6 X 5.8 IN. TO 8.5 X 14 IN. CAPACIDAD DE PAPEL: BANDEJA (BANDEJA MULTIPROPÓSITO): 1 HOJA BANDEJA 1 (BANDEJA DE PAPEL): 250 HOJAS BANDEJA 2 (BANDEJA DE PAPEL) (OPCIONAL): 250 HOJAS TAMAÑOS DE PAPEL: TAMAÑOS: #10 COMMERCIAL, A4, A5, B5 JIS, SOBRE C5, SOBRE C6, TAMAÑOS PERSONALIZADOS, SOBRE DL, EJECUTIVO, ISO-B5, LEGAL, CARTA, MONARCH, OFICIO, FOLIO EE.UU.; TAMAÑOS PERSONALIZADOS: 3 X 5 IN. TO 8.5 X 14 IN. PESOS DE PAPEL: BANDEJA (BANDEJA MULTIPROPÓSITO): 16 TO 43 LB CARTA TIPOS DE PAPEL: BANDEJA (BANDEJA MULTIPROPÓSITO): PAPEL BOND, TARJETAS, SOBRES, ETIQUETAS, CARTA, PAPEL NORMAL, PAPEL RECICLADO, TRANSPARENCIAS CAPACIDAD DE SALIDA: 150 HOJAS CAPACIDAD DE PAPEL ESTÁNDAR: 250 HOJAS CAPACIDAD MÁXIMA DE PAPEL: 500 HOJAS VOLUMEN DE IMPRESIÓN MENSUAL RECOMENDADO: HASTA 3,000 PÁGINAS CICLO DE TRABAJO: HASTA 30,000 IMÁGENES/MES. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 6 | 11 | DEPARTAMENTO DE LENGUAS CGT, CALLE DEL SOL S/N A UN COSTADO DEL TEMPLO DE LA COMPAÑÍA, C.P. 36000, GUANAJUATO, GTO. CON LA LIC. RENATA ALARCÓN BÁRCENAS, TEL. 01 473 732 72 53 EXT 8050 | PANTALLA LED DE 60” | PANTALLA LED DE 60” SHARP. CONEXION WIFI HIGH DEFINITION, PUERTOS DE ENTRADA: 4HDMI 2USB 1 VIDEO COMPONENTE/VIDEO COMPUESTO 1PC 1RF COAXIAL ANTENA/CABLE 1 ETHERNET SALIDAS 1 AUDIO DIGITAL SPDIF 1 AUDIOSTEREO. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 7 | 1 | DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES CGT, FRACCIONAMIENTO 1, COL. EL ESTABLO S/N, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO. CON EL MTRO. RANDY GERARD WALZ PIERZINSKI, 01 473 732 96 39 EXT 8714 | COMPUTADO RA IMAC DE 27” | COMPUTADORA APPLE IMAC DE 27”. IMAC 27 PULGADAS, INTEL CORE I5 QUADCORE DE 3.2 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.6 GHZ, MEMORIA DE 8GB (DOS DE 4GB), DISCO DURO DE 1 TB NVIDIA GE FORCE, GT 755M CON 1GB DE MEMORIA DE VIDEO. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 8 | 2 (1 DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES CGT) (1 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS CGT) | DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES CGT, FRACCIONAMIENTO 1, COL. EL ESTABLO S/N, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO. CON EL MTRO. RANDY GERARD WALZ PIERZINSKI, 01 473 732 96 39 EXT 8714 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS CGT, UNIDAD DE ADQUISICIONES, FRACCIONAMIENTO 1, COL. EL ESTABLO S/N, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO. CON LA L.C.I. ALEJANDRA VALADEZ VELASCO, 01 473 735 29 00 EXT 2676 DE 9:00 A 15:00 HRS. avaladez.ug@gmail.com. valadezv@ugto.mx | COMPUTADORA IMAC DE 21.5” | COMPUTADORA APPLE IMAC DE 21.5”. IMAC 21.5 PULGADAS, 2.7 GHZ, INTEL CORE I5 QUAD CORE DE 2.7GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.2 GHZ MEMORIA DE 8GB (DOS DE 4 GB), DISCO DURO DE 1 TB, GRAFICOS INTEL IRIS PRO. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 9 | 1 | DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS CGT, UNIDAD DE ADQUISICIONES, FRACCIONAMIENTO 1, COL. EL ESTABLO S/N, C.P. 36250, GUANAJUATO, GTO. CON LA L.C.I. ALEJANDRA VALADEZ VELASCO, 01 473 735 29 00 EXT 2676 DE 9:00 A 15:00 HRS. avaladez.ug@gmail.com. valadezv@ugto.mx | LAP TOP | LAP TOP DELL MOD. INSPIRON 14. CUBIERTA DE PANTALLA LED, COLOR NEGRO SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 EDICIÓN DE UN SOLO IDIOMA (64-BIT), ESPAÑOL MICROSOFT® OFFICE TRIAL MCAFEE® LIVESAFE™, 15 MESES 1 AÑO DE GARANTÍA ESTÁNDAR CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE INSPIRON 14 (INSPIRON 3421) PROCESADOR: TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I3-3217U (3MB CACHÉ, 1.80 GHZ) 4GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3L SDRAM A 1600MHZ, 1 DIMM TARJETA DE VIDEO: GRÁFICOS INTEL® HD (UMA) TECLADO DELL, ESPAÑOL TARJETA DE SONIDO: SONIDO PANTALLA WLED BACKLIT DE ALTA DEFINICIÓN HD (1366 X 768) DE 14.0" CON TRUELIFE CONTROLADOR PARA CONEXIÓN INALÁMBRICA: CONTROLADOR INALÁMBRICO DELL 1704/1705 DISCO DURO SATA DE 500GB A 5400 RPM WIDI: NO INCLUYE INTEL® WIRELESS DISPLAY (WIDI) UNIDAD ÓPTICA: UNIDAD 8X QUEMADOR DE CD/DVD (DOBLE CAPA DVD+/-R) SOFTWARE DE EDICIÓN Y ENTRETENIMIENTO: NO INCLUYE ELEMENTOS DEL SOFTWARE DE ADOBE TARJETA INALÁMBRICA DW1705 CABLE DE CORRIENTE 125V DE 1 METRO C5 SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO: CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS WITHOUT MEDIA DOCUMENTATION DELL SPANISH SOFTWARE ADICIONAL PARA WINDOWS 8 ETIQUETA EN REPOSAMUÑECAS, ESPAÑOL MATERIAL DE EMBARQUE, DIRECTO BATERÍA DELL: BATERIA DE IÓN DE LITIO DE 4-CELDAS 40 WATT HORAS INCLUSIÓN CFI: NO INCLUYE CFI MÓDULO FGA: OAK14V1501_2075/MX/BTS [730-7913] SOFTWARE PARA RETAIL: SOFTWARE DE MINORISTA - ANW WIN8 OPCIÓN DE ENERGÍA EFICIENTE: ESTAR 5.0 MODO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA: CONTROLADOR DE SISTEMA 3421 |
| 10 | 2 | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL CGT, AV. JUÁREZ No. 77, ZONA CENTRO, C.P. 36000, GUANAJUATO, GTO. CON LA DRA. NATIVIDAD RAMÍREZ RAMÍREZ, TEL. 01 473 102 01 00 EXT 2267 | BOMBAS PERISTALTICAS | BOMBAS PERISTALTICAS FISHER MOD. FH-10 CAT. 72-310-010. ESTAS BOMBAS PERISTÁLTICAS COMO BOMBEO COMPLETO SON SISTEMAS IDEALES CUANDO EL ESPACIO ES LIMITADO. DISEÑO DE CALIDAD EN UN PAQUETE PEQUEÑO Y COMPACTO, ESTAS BOMBAS PERISTÁLTICAS SON SUMINISTRADOS DE FORMA COMPLETA CON BOMBA, EL MOTOR Y EL CONTROL EN UNA CARCASA DE ACERO APILABLE. EL DISEÑO DE BAJO MANTENIMIENTO PROPORCIONA MILES DE HORAS DE SERVICIO CONFIABLE CUMPLIENDO UNA AMPLIA GAMA DE NECESIDADES DE MANEJO DE FLUIDOS. AMPLIA GAMA DE RENDIMIENTO VELOCIDADES DE FLUJO DE MENOS DE 2ΜL/MIN. A 105ML/MIN. PRESIONES HASTA 2,5 BARES (30 PSI R) DISEÑO ROBUSTO, FIJO OCLUSIÓN PERMITE, BOMBEAR CON PRECISIÓN FIABLE Y DISPENSACIÓN SOPORTA AMPLIA VARIEDAD DE MATERIALES DE TUBOS Y DIFERENTES APLICACIONES DE PRESIÓN DIFERENCIAL DE FÁCIL LECTURA. USE LOS CONTROLES MONTADOS EN EL PANEL FRONTAL CONTROL DE VELOCIDAD DE UNA SOLA VEZ, SEPARADA INTERRUPTOR DE FLUJO DE DIRECCIÓN CON SU POSICIÓN CENTRAL LED DE ENCENDIDO INDICADOR COLOR VERDE CARRERAS BOTÓN DE CEBADO DE LA BOMBA A LA VELOCIDAD MÁXIMA DE TUBOS PARA CEBAR RÁPIDAMENTE O EMPOTRADO DIRECCIÓN DE LA BOMBA REVERSIBLE PARA PURGAR LA TUBERÍA INICIAR / DETENER EL TERMINAL EN LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD REMOTA ESPECIFICACIONES 1.7 A 10 RPM RANGO DE FLUJO: 0.002 A 1.65 ML/MIN MAX. PRESIÓN 2 BAR MATERIAL DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLVO VOLTS 90/130V O 160/260V (AUTOSELECCIONADA) HERTZ 60/50 DIMENSIONES: L X W X H 16,5 X 13,6 X 11,4 CM. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 11 | 1 | DIVISIÓN DE INGENIERÍAS CIVIL CGT, AV. JUÁREZ No. 77, ZONA CENTRO, C.P. 36000, GUANAJUATO, GTO. CON LA DRA. NATIVIDAD RAMÍREZ RAMÍREZ, TEL. 01 473 102 01 00 EXT 2267 | DEIONIZADOR | DESIONIZADOR 120V THERMO SCIENTIFIC MOD. DO800 MOD. BANTAM. EL DESIONIZADOR BANTAM ES UN MEDIO ECONÓMICO PARA DESIONIZAR EL AGUA. PERMITE VER LOS DATOS DE RESISTIVIDAD DIRECTAMENTE DESDE LA UNIDAD. IDEAL PARA APLICACIONES QUE NECESITAN HASTA 38 L/H DE AGUA PURIFICADA ELIJA EL CARTUCHO QUE MEJOR SE ADAPTE A LAS NECESIDADES DE APLICACIÓN LIMPIEZA DEL AGUA PRETRATADA EN EL PUNTO DE USO O TRATAMIENTO EN RÉGIMEN SENCILLO DEL AGUA CORRIENTE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL VALOR DE PUREZA PENSADO PARA APLICACIONES NO PRESURIZADAS. EL AGUA DE SALIDA SE DEBE DESVIAR A UN RECEPTÁCULO CON VENTILACIÓN ATMOSFÉRICA. LA CONTRAPRESIÓN ES INACEPTABLE. PRESIÓN MÍNIMA DE ENTRADA DE 0,34 BARES (5 PSI) Y MÁXIMA DE 4,83 BARES (70 PSI) INCLUYE 0,9 M (3 PIES) DE TUBO DE SUMINISTRO DE ENTRADA LECTURA DE RESISTIVIDAD: 25.000-18.000.000 Ω-CM CAUDAL: HASTA 38 L/H RESISTIVIDAD HASTA 18.2 MEGAOHMS.CM NIVEL DE COT POR DEBAJO DE 10 PPB CONDUCTOS DE AGUA DE POLIPROPILENO VIRGEN PARA EVITAR CONTAMINACIONES BOMBA DE RECIRCULACIÓN RECIRCULA EL AGUA CONTINUAMENTE POR TODO EL SISTEMA PARA MANTENER LA PUREZA DEL AGUA Y REDUCIR LA CANTIDAD DE AGUA RESIDUAL NECESARIA PARA EL ENJUAGADO; PARA MONTAR EN PARED; RECIPIENTES CON CIERRE RÁPIDO DE UN CUARTO DE VUELTA PARA FACILITAR LA SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO; FILTRO FINAL DE 0.2 ΜM ABSOLUTO ELIMINA BACTERIAS Y PARTÍCULAS INDICADOR DE RESISTIVIDAD DIGITAL QUE COMPENSA SU TEMPERATURA AUTOMÁTICAMENTE A 25 °C PRODUCE 2 L/MIN. APLICACIONES PARA AA, ICP, ICP/MS, IC Y HPLC. PRODUCE AGUA CALIDAD TIPO I SISTEMA CON 4 CARTUCHOS E-PURE 120 VOLTS DE ALIMENTACIÓN FLUJO MÁXIMO DE 2 L POR MIN PRESIÓN DE ENTRADA (MIN) 5 PSI O GRAVEDAD LIBRE PRESIÓN DE ENTRADA (MAX) 100 PSI TEMPERATURA DE AGUA DE ENTRADA 40 O 120 ° F (4 A 49 ° C) 4 CARTUCHOS (HOLDERS) DIMENSIONES 35 X 28 X 7 ½ “. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 12 | 6 | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL CGT, AV. JUÁREZ No. 77, ZONA CENTRO, C.P. 36000, GUANAJUATO, GTO. CON LA DRA. NATIVIDAD RAMÍREZ RAMÍREZ, TEL. 01 473 102 01 00 EXT 2267 | PARRILLA DE AGITACIÓN | PARRILLA DE AGITACIÓN. AGITADOR CON PLATO CALIENTE (TERMOAGITADOR) PANTALLA DE LCD CON CONTROLADOR DIGITAL. TEMPERATURA MÁXIMA A 300º O 400ºC, CON SENSIBILIDAD DE 1 ºC. PROGRAMACIÓN DIGITAL MUY SENCILLA DE TEMPERATURA, AGITACIÓN Y TIEMPO. CATÁLOGO VOLUMEN MÁXIMO DE AGITACIÓN RANGO DE AGITACIÓN TAMAÑO DEL PLATO MATERIAL DEL PLATO RANGO DE TEMPERATURA SENSIBILIDAD DE TEMPERATURA TIEMPO DIMENSIONES ALIMENTACIÓN MARCA MODELO GARANTÍA SM400 0-2000ML 0-1250 RPM 135 X 135 MM ACERO INOXIDABLE 0-400ºC 1ºC 0-99 MIN 230 X 180 X 120 MM 120V / 50HZ SCIENCE MED SM400 1 AÑO |
| 13 | 11 | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL CGT, AV. JUÁREZ No. 77, ZONA CENTRO, C.P. 36000, GUANAJUATO, GTO. CON LA DRA. NATIVIDAD RAMÍREZ RAMÍREZ, TEL. 01 473 102 01 00 EXT 2267 | MANTILLA DE CALENTAMIENTO | MANTILLA DE CALENTAMIENTO VELAB MOD. MCM-500. PARA USO CON MATRAZ REDONDO DE 500 ML; TEMPERATURA MÁXIMA DE CALENTAMIENTO DE 400 ºC; REGULADOR DE ENERGÍA INCORPORADA; CARTUCHO CALEFACTOR CON AISLAMIENTO REEMPLAZABLE; LUCES INDICADORAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN Y EL CALENTAMIENTO; CARCAS EXTERIOR DE POLIPROPILENO RESISTENTE A LOS QUÍMICOS; PANTALLA DE TIERRA A TIERRA Y FUSIBLES DOBLES PARA MAYOR SEGURIDAD; PINZA DE 1.3 CM DE DIÁMETRO VARILLA DE SOPORTE; BARRA DE SOPORTE; DIMENSIONES DE 310X238X145 MM; PESO DE 1.25 KG. 110 VOLTS. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 14 | 1 | DEPARTAMENTO DE ASTRONOMÍA CGT, CALLEJÓN DE JALISCO S/N, VALENCIANA, C.P. 36240, GUANAJUATO, GTO. CON EL LIC. VÍCTOR MARTIN CRUZ ROMO, TEL. 01 473 732 95 48 EXT 2509 | LAP TOP | LAP TOP TOSHIBA PORTEGE Z930/DELL LATITUDE 12 SER. 7000. (MARCAS Y MODELOS DE REFERENCIA) PROCESADOR: CORE I7 SIST OP: W 7 PRO 64BIT (DE PREFERENCIA INGLES) + LICENCIA DE OFFICE PRO 2013 ACADÉMICA PANTALLA: MATE 12.0 A 13.5" (RESOL. 1366 X 768) MEMORIA: 4 A 8 GB (1.6 GHZ O MAYOR) DISCO DURO: 500 GB PESO: MÁXIMO 1.5 KG USB: 3 PUERTOS USB, AL MENOS UN USB 3.0 WEBCAM: INTEGRADA BLUETOOTH: INTEGRADO 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. MUY IMPORTANTE TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. |
| 15 | 1 | DEPARTAMENTO DE ASTRONOMÍA CGT, CALLEJÓN DE JALISCO S/N, VALENCIANA, C.P. 36240, GUANAJUATO, GTO. CON EL LIC. VÍCTOR MARTIN CRUZ ROMO, TEL. 01 473 732 95 48 EXT 2509 | LAP TOP | LAP TOP TOSHIBA, DELL, SAMSUNG. (MARCAS Y MODELOS DE REFERENCIA) PROCESADOR: CORE I5 SIST OP: W 7 PRO 64BIT (DE PREFERENCIA INGLES) + LICENCIA DE OFFICE PRO 2013 ACADÉMICA PANTALLA: MATE 13" A 15" (RESOL. 1366 X 768) MEMORIA: 4 GB (1.6 GHZ O MAYOR) DISCO DURO: 500 GB PESO: MÁXIMO 3.5 KG USB: 3 PUERTOS USB, AL MENOS UN USB 3.0 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. MUY IMPORTANTE TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. |
| 16 | 1 | DEPARTAMENTO DE ASTRONOMÍA CGT, CALLEJÓN DE JALISCO S/N, VALENCIANA, C.P. 36240, GUANAJUATO, GTO. CON EL LIC. VÍCTOR MARTIN CRUZ ROMO, TEL. 01 473 732 95 48 EXT 2509 | DISCO DURO EXTERNO | DISCO DURO EXTERNO LACIE RUGGED MINI 1TB. CAPACIDAD: 1 TB ENTRADA: UNA ENTRADA USB 3.0 VELOCIDAD ROT: 5400 RPM VELOCIDAD TRANSF: 5 GBITS/S PESO MAX: 350G USO RUDO (RUGGED). 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 17 | 1 | DEPARTAMENTO DE ASTRONOMÍA CGT, CALLEJÓN DE JALISCO S/N, VALENCIANA, C.P. 36240, GUANAJUATO, GTO. CON EL LIC. VÍCTOR MARTIN CRUZ ROMO, TEL. 01 473 732 95 48 EXT 2509 | IPAD MINI | IPAD MINI APPLE. PANTALLA RETINA WI-FI 32 GB PANTALLA 7.9 PULGADAS CHIP A7 COLOR GRIS. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 18 | 1 | DEPARTAMENTO DE ASTRONOMÍA CGT, CALLEJÓN DE JALISCO S/N, VALENCIANA, C.P. 36240, GUANAJUATO, GTO. CON EL LIC. VÍCTOR MARTIN CRUZ ROMO, TEL. 01 473 732 95 48 EXT 2509 | IPAD AIR | IPAD AIR APPLE. WI-FI 32 GB PANTALLA 9.7 PULGADAS CHIP A7. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 19 | 1 | DEPARTAMENTO DE ASTRONOMÍA CGT, CALLEJÓN DE JALISCO S/N, VALENCIANA, C.P. 36240, GUANAJUATO, GTO. CON EL LIC. VÍCTOR MARTIN CRUZ ROMO, TEL. 01 473 732 95 48 EXT 2509 | ESCANER | ESCANER HP SCANJET 300 FLATBED/ HP SCANJET G4050. TIPO: CAMA PLANA RESOL: 4800 X 4800 DPI. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 20 | 1 | DIVISIÓN CIENCIAS DE LA SALUD E INGENIERÍAS CCS, AV. ING. JAVIER BARROS SIERRA #201 ESQ. AV. BAJA CALIFORNIA, EJIDO SANTA MARÍA DEL REFUGIO, CELAYA, GTO. C.P. 38110, CON EL DR. ISRAEL ENRIQUE HERRERA DÍAZ, CORREO ELECTRONICO: eherrera@ugto.mx. CEL. 0455523383808. | MEDIDOR DE VELOCIDAD DE HÉLICE | MEDIDOR DE VELOCIDAD DE HÉLICE ARMFIELD MOD. H33-10. > MEDICIÓN DE VELOCIDADES EN FLUIDOS CONDUCTIVOS LIMPIOS EN EL RANGO DE 25 A 1500MM/SEG (HASTA 3000MM/SEG CON UNA SONDA DE ALTA VELOCIDAD) > OPERACIÓN EN ESPACIOS CERRADOS CON LIMITADOS EFECTOS INTRUSIVOS > ADECUADO PARA APLICACIONES DE LABORATORIO Y DE CAMPO > ESTÁN DISPONIBLES SISTEMAS DE BATERÍA, TOTALMENTE PORTÁTILES > LAS SEÑALES PUEDEN SER INDICADAS EN FORMATO ANALÓGICO O DIGITAL, Y ENVIADAS A UN REGISTRADOR SOBRE CINTA DE PAPEL O REGISTRADOR DE DATOS PARA SU POSTERIOR ANÁLISIS. SE REQUIERE PUESTA EN MARCHA. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 21 | 1 | DIVISION DE CIENCIAS DE LA SALUD CLE, BLVD. PUENTE MILENIO #1001; FRACCIÓN DEL PREDIO SAN CARLOS; C.P. 37670; LEÓN, GTO. CON EL DR. OCTAVIO JIMENEZ GARZA, TEL. 01477 267 49 00 EXT 3662 | LECTOR DE MICROPLACAS | LECTOR DE MICROPLACAS. CON SISTEMA QUAD-4 MONOCROMADOR: 2 DE EXCITACIÓN Y 2 DE EMISIÓN. RANGO DE DETECCIÓN DE 230 A 1000NM. DETECTOR DE FOTODIODOS SILICÓN UV, FORMATOS DE PLACA DESDE 6 HASTA 384 POZOS, CONTROL DE TEMPERATURA DE AMBIENTE HASTA 42ºC, AGITACIÓN LINEAL Y ORBITAL CADA UNA CON 3 MODOS DIFERENTES DE VELOCIDAD. RANGO DE MEDICIÓN DE 0-4 OD. OPCIÓN DE MONO ABSORBANCIA MODULO DE EXCITACIÓN MRC MODULO DE EMISIÓN MRC FIBRA DE ABSORBANCIA MRC OPCIÓN PTC ESTÁNDAR CAPACIDAD DE MEDICIÓN DE CONCENTRACIÓN DE DNA Y RNA INCLUYE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA COMPATIBLE CON SOFTWARE PARA MANEJO DE INSTRUMENTO. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 22 | 1 | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS CLE, 20 DE ENERO No. 929, COL. OBREGÓN, C.P. 37000, LEÓN, GTO., CON LA DRA. GLORIA BARBOSA SABANERO, 01 477 714 38 12 | BALANZA ANALÍTICA SERIE HR MARCA A&D MODELO HR 200 | BALANZA ANALÍTICA SERIE HR MARCA A&D MODELO HR 200 CAPACIDAD: 210 GR RESOLUCIÓN: 0.1 MG LINEARIDAD: 0.2 MG TAMAÑO DEL PLATO: 85 MM SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO TARA DIGITAL DISPLAY LCD GRANDE FÁCIL DE LEER VARIAS UNIDADES DE PESAJE: GRAMOS, MILIGRAMOS, ONZA, CARAT, PENNYWEIGHT, ONZAS TROY, GRAINS, TOLA, TAEL Y MOMMEY CUMPLE CON GLP-GMP-ISO ALIMENTACIÓN: 120VCA/50-60HZ GARANTÍA: 1 AÑO PUESTO EN MARCHA EN LABORATORIO, CAPACITACIÓN Y GARANTÍA DE MANTENIMIENTO NECESARIAS. |
| 23 | 1 | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS CLE, 20 DE ENERO No. 929, COL. OBREGÓN, C.P. 37000, LEÓN, GTO., CON LA DRA. GLORIA BARBOSA SABANERO, 01 477 714 38 12 | ULTRACONGELADOR REVCO EXF32086D THERMO REVCO 320 ULT FRZ 230V/60Hz | ULTRACONGELADOR REVCO EXF32086D REVCO 320 ULT FRZ 230V/60HZ (MARCA Y MODELO DE REFERENCIA) RANGO DE TEMPERATURA -50° A -86°C CAPACIDAD 17.3 CU.FT. (489.9L) VOLTAJE 230V PUERTAS INTERNAS 5 ESTANTES 5 PUERTA CON CERRADURA MANGO CON CLAVIJA DE ENCHUFE PARA MÉXICO PUESTO EN MARCHA EN LABORATORIO, CAPACITACIÓN Y GARANTÍA DE MANTENIMIENTO NECESARIAS. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 24 | 1 | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MEDICAS CLE, 20 DE ENERO No. 929, COL. OBREGÓN, C.P. 37000, LEÓN, GTO., CON LA DRA. GLORIA BARBOSA SABANERO, 01 477 714 38 12 | CENTRIFUGA MOD. 5810R MCA. EPPENDORF | CENTRIFUGA MODELO 5810R MCA. EPPENDORF (MARCA Y MODELO DE REFERENCIA) ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD MAX.: 4X750ML, VELOCIDAD DE ROTACIÓN MÁXIMA: 200-14,000 RPM FCR MÁXIMA: 20,913 X G OPCIÓN DE ROTORES: 18 RAMPAS DE ACELERACIÓN Y FRENADO: 10/10 PROGRAMAS: 35 PROGRAMAS DE USUARIO TAIMER: DE 1MIN A 99MIN. CON MODO CONTINUO, ”SHORT SPIN” RANGO DE TEMPERATURA: DE -9°C A 40°C CONSUMO ELÉCTRICO: MAX.1.650 W DIMENSIONES(ANCHXPROFXALT):70X61X35CM ALTURA CON TAPA ABIERTA: 80CM PESO SIN ROTOR: 99KG. OPERA 120V,60HZ INCLUYENDO: 1) ROTOR BASCULANTE A-4-62, CESTILLOS RECTANGULARES Y ADAPTADORES DE TUBOS FALCÓN DE 15ML Y 50ML (4 ADAPTADORES DE CADA VOLUMEN) MCA. EPPENDORF. 2) ROTOR DE ANGULO FIJO F-45-30-11,30 TUBOS DE 1.5/2.0ML, CON TAPA DE ALUMINIO MCA. EPPENDORF. PUESTA EN MARCHA EN LABORATORIO, CAPACITACIÓN Y GARANTÍA DE MANTENIMIENTO NECESARIAS. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 25 | 1 | COORDINACIÓN DE SERVICIO DE APOYO ACADÉMICO UBICADO EN BLVD. PUENTE MILENIO #1001; FRACCIÓN DEL PREDIO SAN CARLOS; C.P. 37670; LEÓN, GTO. TEL. 01477 267 49 00 EXT. 3341 EN EL EDIFICIO DE CIENCIAS SOCIALES CON EL DR. LUIS GABINO: LANDEROS CORREO ELECTRÓNICO: luisgla@ugto.mx | EQUIPO ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA POWER SAN KENJITSU MOD. PWS-10K-208 | EQUIPO ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA POWER SAN MOD. PWS-10K-208 MARCA KENJITSU CAPACIDAD 10 KVA. CAPACIDAD 10000VA TECNOLOGÍA EN LÍNEA, TOPOLOGÍA DE DOBLE CONVERSIÓN CON BYPASS AUTOMÁTICO ENTRADA FASE MONOFÁSICA CON TIERRA VOLTAJE 165 A 280VAC FREQUENCIA 50/60HZ AUTODETECCIÓN PROTECCIÓN Y FILTRADO PROTECCIÓN CONTRA PICOS DE VOLTAJE IEC61000-4-5 NIVEL 3 CONEXIÓN DE ENTRADA CABLEADO DURO SALIDA VOLTAJE 240/ 120 VAC FREQUENCIA 60HZ REGULACIÓN DE VOLTAJE +-2% DISTORSIÓN DE VOLTAJE <5% THD A CARGA COMPLETA NO LINEAL, <3% THD A CARGA COMPLETA LINEAL FRECUENCIA (ON BATTERY) +/- 0.25 HZ (BATERÍA O MODO NORMAL) ALTA EFICIENCIA (MODA AC A DC) N97 TIEMPO DE TRANSFERENCIA CERO TRANSFERENCIA DE TIEMPO FORMA DE ONDA DE SALIDA ONDA SENOIDAL CONEXIÓN DE SALIDA CABLEADO DURO PROTECCIÓN DE SOBRECARGA 125% PARA 1 MINUTO Y 150% PARA 10 SECONDS (ON LINE) 130% PARA 10 SEGUNDOS Y 150% PARA 1.5 SEGUNDOS (ON BATTERY) PROTECCIÓN DE CORTO CIRCUITO EL VOLTAJE DE SALIDA ES APAGADO INMEDIATAMENTE O EL FUSIBLE DE ENTRADA ES ABIERTO BATERÍA TIPO DE BATERÍA PLOMO-ÁCIDO 9 AH/12V VOLTAJE DC (V) BATERÍA (TOWER) 240/ 12V 9 AH/12V X 20 TIEMPO DE RESPALDO / CARGA LLENA 6 MIN TIEMPO DE RECARGA <4 HORAS PARA 90% ARRANQUE EN FRÍO (ARRANQUE DC) SI MANTENIMIENTO AUTO PRUEBAS, PUNTO DE TRANSFERENCIA DE BATERÍA AJUSTABLE Y CONFIGURACIONES DE ALARMA PROTECCIÓN DE BATERÍA SE CORTA SIN DRENAR LA ENERGÍA, CUANDO LA BATERÍA ES BAJA BANCO DE BATERÍAS INTERNO PANTALLA VISUAL (MODELO LCD) VOLTAJE DE ENTRADA/SALIDA, FRECUENCIA DE ENTRADA/SALIDA, MODO EN LÍNEA CAPACIDAD DE BATERÍA / NIVEL DE CARGA ALARMA AUDIBLE (RESPALDO BATERÍA) ANUNCIO CADA 5 SEGUNDOS FALLA UPS SONIDO CONTINUO DE ALARMA Y ANUNCIO EN LA PANTALLA COMUNICACIÓN RS-232 PUERTO DE SERIE Y USB CONTAR CON TARJETA SNMP INTEGRADA FÍSICO DIMENSIONES DE LA TORRE EN MM 342 X 690 X 715 AMBIENTE TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0- 40 °C / 32 - 104 °F TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 20 - 50 °C / -4 - 122 °F ALTITUD 3, 500 METROS MÁXIMO HUMEDAD RELATIVA 0-95% HUMEDAD NO CONDENSABLE RUIDO AUDIBLE < 55 DB MODO NORMAL Y BATERÍA CONFORMIDAD SEGURIDAD UL 1778, CE GARANTÍA 2 AÑOS |
| 26 | 1 | DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍAS CLE, LOMAS DEL BOSQUE No. 103, COL. LOMAS DEL CAMPESTRE, C.P. 37150, LEÓN, GTO. TEL, 01 477 788 51 00 EXT. 8492, CON EL DR. ALEJANDRO ARREDONDO SANTOS DE 9.00 A 2:00. Correo electrónico: asalex@fisica.ugto.mx | EMPALMADORA DE FUSIÓN FSM-100M MOD. S014821 | EMPALMADORA DE FUSIÓN FSM-100M MOD. S014821. ARTICULO S014821 INCLUYE: CANTIDAD NO. PARTE DESCRIPCIÓN 1 OPERATION MANUAL CD MANUAL DE OPERACIÓN EN CD 1 S001171 CABLE DE ALIMENTACIÓN AC ACC-02 1 S002068 ELECTRODOS ELTC2-25 (100MP/45FP-LDF) 1 S014777 CABLE USB 1 S014825 MALETA DE TRANSPORTE CC-27 (100M/P) 1 S014826 ADAPTADOR AC ADC-15 1 S014827 DCS-01 ISOPOS DE LIMPIEZA 1 S014832 FIBER HOLDER FH-100-250 1 S014840 FIBER HOLDER FH-100-900 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 27 | 1 | DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍAS CLE, LOMAS DEL BOSQUE No. 103, COL. LOMAS DEL CAMPESTRE, C.P. 37150, LEÓN, GTO. TEL. 01 477 788 51 00 EXT. 8492, CON EL DR. ALEJANDRO ARREDONDO SANTOS DE 9.00 A 2:00. CORREO ELECTRÓNICO: asalex@fisica.ugto.mx | 1- MANUAL MINI-CHROM MONOCHROMATOR (300-800NM) MOD. 37-598 1- MANUAL MINI-CHROM MONOCHROMATOR GOLD COATED (850-2200NM) MOD. 56-254 4- SMA SLIT ADAPTER (FOR USE WITH SINGLE CORE FIBERS) MOD. 56-256 2- 600 MICRON SLIT SET MOD. 53-935 | A) 1- MANUAL MINI-CHROM MONOCHROMATOR (300-800NM) EDMUND MOD. 37-598. TIPO MODELO C DENSIDAD DE SURCOS (RANURAS / MM) 1800 (HOLOGRÁFICO DE REJILLA) BLAZE LONGITUD DE ONDA (NM) 500 TOLERANCIA DE LONGITUD DE ONDA BLAZE (%) ± 0,2 LONGITUD DE ONDA (NM) 300-800 LONGITUD DE ONDA DE LA REPRODUCIBILIDAD (%) ± 0,15 LONGITUD DE ONDA EXACTITUD (%) ± 0,2 LONGITUD DE ONDA DE LEGIBILIDAD (NM) 0.2 LINEAL DISPERSION (NM / MM) 7.21 RESOLUCIÓN (NM) DE 150ΜM DE HENDIDURA ANCHO | 1.08 RESOLUCIÓN (NM) DE 300ΜM DE HENDIDURA ANCHO 2.16 RESOLUCIÓN (NM) DE 600ΜM DE HENDIDURA ANCHO 4.32 RESOLUCIÓN (NM) DE 100ΜM DE HENDIDURA ANCHO 0.72 ABERTURA (F / #) F3.9 TIPO DE ÓPTICA PLAZA DE 20MM, AIMGF 2 COATED REJAS HENDIDURA ANCHO (M) 300 HENDIDURA LONGITUD (MM) 4 PESO (KG) 0.7 DISTANCIA FOCAL FL (MM) 74 LUZ DIFUSA (%) 0.003 ALTURA (MM) 49 ANCHO (MM) 59 LONGITUD (MM) 139 B) 1- MANUAL MINI-CHROM MONOCHROMATOR GOLD COATED (850-2200NM) EDMUND MOD. 56-254. TIPO MODELO F W / ORO REVESTIMIENTO DENSIDAD DE SURCOS (RANURAS / MM) 600 (GOBERNADO GRATING) BLAZE LONGITUD DE ONDA (NM) 1600 TOLERANCIA DE LONGITUD DE ONDA BLAZE (%) ± 0,2 LONGITUD DE ONDA (NM) 850-2200 LONGITUD DE ONDA DE LA REPRODUCIBILIDAD (%) ± 0,15 LONGITUD DE ONDA EXACTITUD (%) ± 0,2 LONGITUD DE ONDA DE LEGIBILIDAD (NM) 0.2 LINEAL DISPERSION (NM / MM) 21.45 RESOLUCIÓN (NM) DE 150ΜM DE HENDIDURA ANCHO 3.22 RESOLUCIÓN (NM) DE 300ΜM DE HENDIDURA ANCHO 6.43 RESOLUCIÓN (NM) DE 600ΜM DE HENDIDURA ANCHO 12.87 RESOLUCIÓN (NM) DE 100ΜM DE HENDIDURA ANCHO 2.14 ABERTURA (F / #) F3.9 TIPO DE ÓPTICA PLAZA DE 20MM, AIMGF 2 COATED REJAS HENDIDURA ANCHO (M) 300 HENDIDURA LONGITUD (MM) 4 PESO (KG) 0.7 DISTANCIA FOCAL FL (MM) 74 LUZ DIFUSA (%) | 0.02 ALTURA (MM) 49 ANCHO (MM) 59 LONGITUD (MM) 139 C) 4- ADAPTADOR DE HENDIDURA SMA (PARA USO CON FIBRAS DE NÚCLEO INDIVIDUAL) EDMUND MOD. 56-256. D) 2- 600 MICRÓN HENDIDURA SET EDMUND MOD. 53-935. FAVOR DE EXPRESAR EN SU PROPUESTA ECONÓMICA PRECIOS UNITARIOS POR INCISO. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 28 | 1 | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CIS, CARRETERA SALAMANCA - VALLE DE SANTIAGO KM. 3.5 + 1.8, COMUNIDAD DE PALO BLANCO, SALAMANCA, GTO. CON EL DR. JOSÉ MERCED LOZANO GARCÍA, TEL. 01 464 647 99 40 EXT. 2428 CORREO ELECTRÓNICO jm.lozano@ugto.mx DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 16:00 HORAS. | ULTRABOOK CONVERTIBLE | ULTRABOOK CONVERTIBLE DELL MOD. XPS12. PROCESADOR: CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4500U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ)¦ SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL MICROSOFT® OFFICE TRIAL 1 AÑO DE GARANTÍA ESTÁNDAR CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE COMPLETE CARE: PROTECCIÓN CONTRA DAÑOS ACCIDENTALES, 1 AÑO ANTIVIRUS SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE® LIVESAFE™, 12 MESES TARJETA DE VIDEO: GRÁFICOS INTEL® HD 4400 XPS 12 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3L-RS SDRAM A 1600MHZ TECLADO DELL, ESPAÑOL CONTROLADOR DE RED INALÁMBRICO: CONTROLADOR PARA INTEL® WIRELESS-AC 7260 DOBLE BANDA, BLUETOOTH 4.0 DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) MSATA DE 256GB TARJETA DE SONIDO: WAVES MAXXAUDIO® 4 TARJETA INALÁMBRICA: TARJETA INTEL® WIRELESS-AC 7260 DOBLE BANDA, BLUETOOTH 4.0 CABLE DE CORRIENTE DE 2.5 AMPERIOS, 1 METRO DOCUMENTACIÓN DELL: GUÍA DE REGULACIÓN Y SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE (INGLÉS Y ESPAÑOL) MATERIAL DE ENVIO PANTALLA LED TÁCTIL DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (1920 X 1080) DE 12.5" CON TRUELIFE™ PLACEMAT PARA XPS BATERÍA DELL: BATERIA DE IÓN DE LITIO DE 6-CELDAS, 50 WATT-HORAS (INTEGRADA) SOFTWARE PARA RETAIL: REGISTRO RETAIL - WIN8 INCLUSIÓN CFI: NO INCLUYE CFI COMUNICACIÓN INALÁMBRICA DE CORTO ALCANCE (NFC) SOFTWARE ADICIONAL MODO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA: PLATAFORMA QUICKSET® EMPACADO DELL: MATERIAL DE ENVIO SHPCL CABLE EXTERNO ADICIONAL: CABLE ADICIONAL NO SOLICITADO PALMREST LABELS: ETIQUETA EN REPOSAMUÑECAS ETIQUETA DE EMPACADO: ORDEN DIRECTA DELL.COM MÓDULO FGA: MURULT1501_1111/BTO TRANSPORTE DE ODM A LA REGION: ENVIO ESTÁNDAR MEDIO DE RECUPERACIÓN PARA SISTEMA OPERATIVO: NO INCLUYE MEDIO DE RECUPERACIÓN |
| 29 | 1 | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CIS, CARRETERA SALAMANCA - VALLE DE SANTIAGO KM. 3.5 + 1.8, COMUNIDAD DE PALO BLANCO, SALAMANCA, GTO. CON EL DR. ENRIQUE ARNOLDO ZAMORA CÁRDENAS, TEL. 01 464 647 99 40 EXT. 2485 CORREO ELECTRÓNICO ezamora@ugto.mx DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 16:00 HORAS. | 1- ULTRABOOK CONVERTIBLE 1- NO BREAK | 1- ULTRABOOK CONVERTIBLE DELL MOD. XPS12. 1- NO BREAK STEREN MOD. NB-600. A) 1- ULTRABOOK CONVERTIBLE DELL MOD. XPS12 PROCESADOR: CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4500U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ)¦ SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL MICROSOFT® OFFICE TRIAL 1 AÑO DE GARANTÍA ESTÁNDAR CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE COMPLETE CARE: PROTECCIÓN CONTRA DAÑOS ACCIDENTALES, 1 AÑO ANTIVIRUS SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE® LIVESAFE™, 12 MESES TARJETA DE VIDEO: GRÁFICOS INTEL® HD 4400 XPS 12 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3L-RS SDRAM A 1600MHZ TECLADO DELL, ESPAÑOL CONTROLADOR DE RED INALÁMBRICO: CONTROLADOR PARA INTEL® WIRELESS-AC 7260 DOBLE BANDA, BLUETOOTH 4.0 DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) MSATA DE 256GB TARJETA DE SONIDO: WAVES MAXXAUDIO® 4 TARJETA INALÁMBRICA: TARJETA INTEL® WIRELESS-AC 7260 DOBLE BANDA, BLUETOOTH 4.0 CABLE DE CORRIENTE DE 2.5 AMPERIOS, 1 METRO DOCUMENTACIÓN DELL: GUÍA DE REGULACIÓN Y SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE (INGLÉS Y ESPAÑOL) MATERIAL DE ENVIO PANTALLA LED TÁCTIL DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (1920 X 1080) DE 12.5" CON TRUELIFE™ PLACEMAT PARA XPS BATERÍA DELL: BATERIA DE IÓN DE LITIO DE 6-CELDAS, 50 WATT-HORAS (INTEGRADA) SOFTWARE PARA RETAIL: REGISTRO RETAIL - WIN8 INCLUSIÓN CFI: NO INCLUYE CFI COMUNICACIÓN INALÁMBRICA DE CORTO ALCANCE (NFC) SOFTWARE ADICIONAL MODO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA: PLATAFORMA QUICKSET® EMPACADO DELL: MATERIAL DE ENVIO SHPCL CABLE EXTERNO ADICIONAL: CABLE ADICIONAL NO SOLICITADO PALMREST LABELS: ETIQUETA EN REPOSAMUÑECAS ETIQUETA DE EMPACADO: ORDEN DIRECTA DELL.COM MÓDULO FGA: MURULT1501_1111/BTO TRANSPORTE DE ODM A LA REGION: ENVIO ESTÁNDAR MEDIO DE RECUPERACIÓN PARA SISTEMA OPERATIVO: NO INCLUYE MEDIO DE RECUPERACIÓN B) 1- NO BREAK STEREN MOD. NB-600 VOLTAJE(S) NOMINAL(ES) DE 120 VOLTS C A ENTRADA SOPORTADO(S) CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS 600 AMPERIOS (VA) CAPACIDAD DE SALIDA WATTS 300WATTS SALIDA NOMINAL DE VOLTAJE 120 VOLTS C.A. CANTIDAD / TIPO DE SALIDAS 4 X NEMA 15-15R TIEMPO DE OPERACION A CARGA 20 MIN COMPLETA TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERIA 8 HORAS ( 90 % ) TIPO DE BATERIA ACIDO PTOMO PROTECCION DE LINEA DE °ETAS TELEFONO Y FAX RJ11) PANEL DE CONTROL (LED O 3 LEDS(NORMAL BATERIA, INUSUAL) PANTALLA) PUERTO DE INTERFAZ RS-232 CARACTERISTICAS FISICAS DIMENSIONES 85 X 150 X 330 MM PESO 6.8 KG. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. FAVOR DE EXPRESAR EN SU PROPUESTA ECONÓMICA PRECIOS UNITARIOS POR INCISO. |
| 30 | 1 | RECTORÍA CAMPUS IRAPUATO SALAMANCA, CARRETERA SALAMANCA - VALLE DE SANTIAGO KM. 3.5 + 1.8, COMUNIDAD DE PALO BLANCO, SALAMANCA, GTO. CON EL L.C.I. ÁLVARO GARCÍA PÉREZ, TEL. 01 464 647 99 40 EXT 2336 | SUPER DRIVE | SUPER DRIVE APPLE USB MD564BE/A. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 31 | 1 | RECTORÍA CAMPUS IRAPUATO SALAMANCA, CARRETERA SALAMANCA - VALLE DE SANTIAGO KM. 3.5 + 1.8, COMUNIDAD DE PALO BLANCO, SALAMANCA, GTO. CON EL L.C.I. ÁLVARO GARCÍA PÉREZ, TEL. 01 464 647 99 40 EXT 2336 | MONITOR | MONITOR APPLE APPLE THUNDERBOLT DISPLAY PANTALLA PLANA DE 27" MC914E/B. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 32 | 1 | RECTORÍA CAMPUS IRAPUATO SALAMANCA, CARRETERA SALAMANCA - VALLE DE SANTIAGO KM. 3.5 + 1.8, COMUNIDAD DE PALO BLANCO, SALAMANCA, GTO. CON EL L.C.I. ÁLVARO GARCÍA PÉREZ, TEL. 01 464 647 99 40 EXT 2336 | LAP TOP MACBOOK AIR 11” | LAP TOP APPLE MACBOOK AIR 11” MD712E/B. LAP TOP MACBOOK AIR 11" I5 1.4GHZ TURBO BOOST DE HASTA 2.7 GHZ, 4 GB SDRAM LPDDR3 DE 1600MHZ ALMACENAMIENTO FLASH BASADO EN PCIE DE 256 GB TECLADO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL, GUIA DE USUARIO, SOFTWARE PAGES, NUMBERS, KEYNOTE, IPHOTO, IMOVIE, GARAGEBAND OS X. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 33 | 1 | RECTORÍA CAMPUS IRAPUATO SALAMANCA, CARRETERA SALAMANCA - VALLE DE SANTIAGO KM. 3.5 + 1.8, COMUNIDAD DE PALO BLANCO, SALAMANCA, GTO. CON EL L.C.I. ÁLVARO GARCÍA PÉREZ, TEL. 01 464 647 99 40 EXT 2336 | LAP TOP MACBOOK AIR 13” | LAP TOP APPLE MACBOOK AIR 13” Z0P0. LAP TOP MACBOOK AIRS 13" I7 DE 1.7GHZ APPLE, THURBO BOOST DE HASTA 3.3GHZ 4GB MEMORIA, INCLUYE SOFTWARE PAGES, NUMBERS, KEYNOTE, IPHOTO, IMOVIE, GARAGEBAND OS X. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 34 | 1 | RECTORÍA CAMPUS IRAPUATO SALAMANCA, CARRETERA SALAMANCA - VALLE DE SANTIAGO KM. 3.5 + 1.8, COMUNIDAD DE PALO BLANCO, SALAMANCA, GTO. CON EL L.C.I. ÁLVARO GARCÍA PÉREZ, TEL. 01 464 647 99 40 EXT 2336 | COMPUTADORA IMAC DE 21.5” | COMPUTADORA APPLE IMAC DE 21.5”. COMPUTADORA IMAC DE 21.5" INTEL CORE I5 DE 2.7GHZ TURBO BOOST 8GB SDRAM DDR3 DE 1600 MHZ 2X4 GB, CON TECLADO INALAMBRICO, KIT DE ACCESORIOS, UNIDAD SERIAL ATA DE 1TB (5400RPM) INTEL IRIS PRO GRAPHICS, APPLE MAGIC MOUSE, SOFTWARE: PAGES, NUMBERS, KEYNOTE, IPHOTO, IMOVIE, GARAGEBADN, OS X. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 35 | 4 | DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA VIDA CIS, EX HACIENDA EL COPAL K.M. 9, CARRETERA IRAPUATO-SILAO, A.P. 311, C.P. 36500, IRAPUATO, GTO. CON EL C.P. ROGELIO ESPINOZA CERVANTES, TEL. 01 462 624 18 89 EXT 1516 | RIEL DE AIRE DE 2M TOTALES | RIEL DE AIRE DE 2M TOTALES, CON UNA LONGITUD DE TRABAJO LIBRE DE 1.9M, PLANA A LA 4 CENTÉSIMAS DE MM, CON 382 AGUJEROS DE 1MM TUBO CUADRADO DE ALUMINIO EXTRUÍDO, CON PAREDES DE 3 MM DE ESPESOR, SOBRE CANAL EN U CON 7 TORNILLOS DE ALINEACIÓN 382 AGUJEROS DE 1 MM DE DIÁMETRO, ESPACIADOS A 2 CM BASE CON SOPORTE CON TRES PUNTOS DE APOYO, CON TORNILLOS DE AJUSTE DE NIVEL ESCALAS MILIMÉTRICAS PEGADAS AL RIEL DOS DESLIZADORES DE 13 CM DE LARGO, 170 G CON REBOTADORES BLANDOS DOS BANDERAS (PARA BARRERAS INFRARROJAS) DE 100 MM UN JUEGO DE 4 PESAS PARA MONTAR SOBRE LOS DESLIZADORES, DE 50 G C/U KIT PARA COLISIONES INELÁSTICAS: AGUJA Y RECEPTÁCULO CON CERA KIT PARA ACELERACIONES CONSTANTES: POLEA PLÁSTICA DE MUY BAJO MOMENTO DE INERCIA, CON RODAMIENTO A RULEMAN , ENGANCHE DE DESLIZADOR, PORTAPESAS (2 G) Y CINCO MASAS ACELERADORAS (1 G) BANDEJA DE ALMACENAMIENTO DE COMPONENTES MANUAL DE CON 10 EXPERIENCIAS SUGERIDAS E INSTRUCCIONES DE USO. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 36 | 1 | DIRECCIÓN DEL COLEGIO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, MANUEL DOBLADO No. 18, ZONA CENTRO, C.P. 36000, GUANAJUATO, GTO. CON LA MTRA. MARÍA LUISA ACEVEDO RIONDA, TEL. 01 473 734 09 56 EXT 3915 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL MOD. ALIENWARE X51 R2. PROCESADOR: CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ SISTEMA OPERATIVO: WINDOW S 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL MICROSOFT OFFICE: TRIAL 1002 MCAFEE SECURITYCENTER, 15 MESES 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 SDRAM A 1600MHZ, 2 DIMMS DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S) 64MB CACHÉ TARJETA DE VIDEO: NVIDIA® GEFORCE® GTX 760 TI 2GB GDDR5 ALIENWARE X51 CONTROLADOR INALÁMBRICO: CONTROLADOR PARA TARJETA INALÁMBRICA DELL 1550 COLOR DEL CHASSIS: NEGRO MATE STEALTH CON ACENTOS CROMADO OSCURO TARJETA DELL INALÁMBRICA 1550 + BLUETOOTH CABLE DE CORRIENTE [450-AAGO] DOCUMENTACIÓN DELL EN ESPAÑOL ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA: CENTRO DE COMANDO ALIENW ARE 3.0 DVD DE RECURSOS ALIENW ARE X51, WINDOW S 8.1 PLACEMAT X51 [340-ACGV] ETIQUETA DE EMPACADO: ORDEN DE DELL.COM EMPACADO DELL: MATERIAL DE ENVIO [340-ACGW] SOFTW ARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO: CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS W ITHOUT MEDIA SOFTWARE PARA DISCO DURO: SIN SOFTWARE PARA DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO (SSD) ETIQUETA ESTRUCTURADA EN SOFTW ARE ADICIONAL SOFTW ARE ADICIONAL: ADDITIONAL SOFTWARE FUENTE DE PODER ALIENW ARE DE 330 WATTS SOFTWARE PARA RETAIL: ORDEN DE DELL.COM MÓDULO FGA: NO FGA RECUPERACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO: MEDIO DE RECUPERACIÓN PARA WINDOW S 8 NO INCLUIDO GARANTÍA Y SERVICIOS: 1 AÑO DE GARANTÍA ESTÁNDAR, CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE MONITOR DELL DE 21” DISPOSITIVO ÓPTICO: BLURAY DVD±RW TECLADO ALIENWARE: MOUSE ALIENW ARE: ALIENFX: COLOR ALIENFX, NEBULA AQUA |
| 37 | 1 | DIRECCIÓN DEL COLEGIO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, MANUEL DOBLADO No. 18, ZONA CENTRO, C.P. 36000, GUANAJUATO, GTO. CON LA MTRA. MARÍA LUISA ACEVEDO RIONDA, TEL. 01 473 734 09 56 EXT 3915 | IMPRESORA | IMPRESORA ZEBRA MOD. ZM400. MODO DE OPERACIÓN POR TRANSFERENCIA TÉRMICA Y TÉRMICA DIRECTA (SOLO SE PUEDE USAR UN MODO POR VEZ) BASE, MARCO Y MECANISMO DEL CABEZAL DE ALUMINIO FUNDIDO TAPA PARA MEDIOS METÁLICA CON VENTANILLA TRANSPARENTE GRANDE 16 MB DRAM, 8 MB FLASH CABEZAL 203 DPI (8 PUNTOS POR MM) INTERFAZ SERIAL RS-232C ALTA VELOCIDAD, IEEE 1284, INTERFAZ PARALELA BIDIRECCIONAL USB 2.0 SENSORES DE MEDIOS TRANSMISIBLES Y REFLEXIVOS PANTALLA DE GRÁFICOS DE 240 X 128 PÍXELES EN VARIOS IDIOMAS INDICACIONES PARA EL OPERADOR CODIFICADAS POR COLOR CON RFID 7 MAPAS DE BITS, 1 FUENTE ESCALABLE (CG TRIUMVIRATE BOLD CONDENSED) PROCESADOR DE 32 BITS CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (90 V - 265 V) ELEMENT ENERGY EQUALIZER™ (E3®) (PARA CONTROL DE ENERGÍA DE LOS CABEZALES DE IMPRESIÓN) RELOJ DE TIEMPO REAL UNICODE™ - COMPATIBLE CAMBIO RÁPIDO DE CABEZAL Y PORTAPAPELES DISEÑO DE FORMULARIO GRIS PIZARRA (PARA UNA MEJOR RESISTENCIA A LAS MANCHAS) ZPL® O ZPLII® (ZEBRA PROGRAMMING LANGUAGE®) ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA RESOLUCIÓN: 203 DPI (8 PUNTOS POR MM) 300 DPI (12 PUNTOS POR MM) 600 DPI (23,5 PUNTOS POR MM) MEMORIA 16 MB DRAM 8 MB FLASH FLASH DE 64 MB INSTALADO DE FÁBRICA (OPCIONAL) ANCHO DE IMPRESIÓN: 4,09 " (104 MM) LONGITUD DE IMPRESIÓN: LONGITUD CON 203 DPI: 157 " (3.988 MM) LONGITUD CON 300 DPI: 73 " (1.854 MM) LONGITUD CON 600 DPI: 39 " (991 MM) VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 203 DPI 10 " (254 MM) POR SEGUNDO 300 DPI 8 " (203 MM) POR SEGUNDO 600 DPI 4 " (102 MM) POR SEGUNDO SENSORES DE MEDIOS: REFLEXIVOS, TRANSMISIBLES CARACTERÍSTICAS DE LOS SUMINISTROS ANCHO MÁXIMO DE ETIQUETAS Y SOPORTE: 4,5 " (114 MM) - CORTE Y CORTADOR 4,25 " (108 MM) - DISPENSADOR Y REBOBINADO ANCHO MÁXIMO DE ETIQUETAS Y SOPORTE: 1,0 " (25,4 MM) LONGITUD MÁXIMA DE ETIQUETAS Y SOPORTE: 39 " (991 MM) DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROLLO: 8 " (203 MM) DIÁMETRO CENTRAL: 3 " (76 MM) GROSOR DEL SUMINISTRO: DE 0,0023 " (0,058 MM) A 0,010 " (0,25 MM) TIPOS DE SUMINISTRO: MARCA NEGRA, CONTINUO, TROQUELADO, EN ZIG-ZAG, CORTE EN V, PERFORADO, EXISTENCIA DE ETIQUETAS CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA DIÁMETRO EXTERNO: 3,2 " (81,3 MM) LONGITUD ESTÁNDAR: DE 1476 FT (450 M) A 984 FT (300 M) PROPORCIÓN: 3:1 ENTRE LA BOBINA DE MEDIOS Y LA CINTA ANCHO DE LA CINTA: DE 2 " (51 MM) A 4,33 " (110 MM) CINTA: CONFIGURACIÓN DE LA CINTA CON TINTA EN EL EXTERIOR O TINTA EN EL INTERIOR (SE PUEDE CONFIGURAR DE UNA FORMA O DE OTRA, PERO NO LAS DOS A LA VEZ) DIÁMETRO INTERNO CENTRAL: 1,0 " (25,4 MM) CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO TT: TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 5 °C (40 °F) A 40 °C (104 °F) TRANSFERENCIA TÉRMICA TD: TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 °C (32 °F) A 40 °C (104 °F) TEMPERATURAS DE ALMACENAMIENTO DE TÉRMICA DIRECTA: -40 °C (-40 °F) A 60 °C (140 °F) HUMEDAD OPERATIVA: DE 20 % A 85 % SIN CONDENSACIÓN HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO: DE 5 % A 85 % SIN CONDENSACIÓN ELÉCTRICAS: DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA UNIVERSAL DE 90 A 265 VAC (HOMOLOGADA PFC) HOMOLOGACIONES IEC 60950-1 EN 55022 CLASE B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ANCHO: 10,9 " (278 MM) ALTURA: 13,3 " (338 MM) PROFUNDIDAD: 18,7 " (475 MM) PESO: 32,4 LIBRAS (LB) (15 KG) PESO DE ENVÍO: 49 LIBRAS (LB) (22 KG) PRODUCTOS RELACIONADOS OPCIONES CABEZAL DE 300 DPI (12 PUNTOS POR MM) Z SERIES ¦ IMPRESORAS INDUSTRIALES ¦ ZEBRA TECHNOLOGIES HTTP://WWW.ZEBRA.COM/LA/ES/PRODUCTS-SERVICES/PRINTERS/PRINTER-TYPE/INDUSTRIAL/Z-SERIES.HTML#MAINPARTABSCONTAINER=DETAILED-SPECS 3/4 VOLVER AL INICIO CABEZAL DE 600 DPI (23,5 PUNTOS POR MM) MEMORIA FLASH DE 64 MB INSTALADA DE FÁBRICA (58 MB DISPONIBLES PARA EL USUARIO) CORTADOR CON BANDEJA DE CAPTURA DISPENSADOR (OPCIÓN DE DISPENSADO FRONTAL, PASIVO, SIN EJE PARA BOBINADO DEL SOPORTE) DISPENSADOR CON EJE PARA BOBINADO DEL SOPORTE REBOBINADO: REBOBINA DE FORMA INTERNA EL ROLLO COMPLETO DE ETIQUETAS EN UN CENTRO DE TRES PULGADAS (POSEE UNA BASE DE IMPRESORA MÁS ALTA) EJE DE SUMINISTRO DE CINTA PARA TINTA KIT DE ACTUALIZACIÓN DE RFID: INSTALADO POR UN PROVEEDOR AUTORIZADO DE SERVICIOS O DEVOLVER A LA FÁBRICA ZEBRADESIGNER ZEBRADESIGNER PRO ZEBRADESIGNER PARA XML ZEBRANE BRIDGE ENTERPRISE IMPRESIÓN XML HABILITADA KITS DE CONVERSIÓN DE CABEZAL GARANTÍA EXTENDIDA ZEBRACARE CONJUNTOS DE FUENTES EUROPEAS Y ASIÁTICAS FIRMWARE APL-I/APL-D (COMUNÍQUESE CON LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE ZEBRA PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN) SERVIDOR DE IMPRESIÓN INALÁMBRICA ZEBRANET SERVIDOR DE IMPRESIÓN ZEBRANET B/G CAPACIDADES DE INTERFAZ Y DE COMUNICACIÓN USB 2.0 PUERTO SERIAL RS-232C ADAPTADOR DE PUERTO SERIAL RS 232 A RS-422/485 ADAPTADOR DE RS232 DB9 A DB25 ALTA VELOCIDAD, IEEE 1284, INTERFAZ PARALELA BIDIRECCIONAL SERVIDOR DE IMPRESIÓN ZEBRANET 10/100 SERVIDOR DE IMPRESIÓN INALÁMBRICA ZEBRANET SERVIDOR DE IMPRESIÓN ZEBRANET B/G LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN LENGUAJES CENTRALES DE PROGRAMACIÓN: ZPL, ZPL II, EPL, XML SIMBOLOGÍAS/CÓDIGOS DE BARRAS CODABAR LINEAL CODE 11 CODE 128 CON SUBGRUPOS A/B/C Y UCC CODE 39 CODE 93 EAN-13 EAN-8 INDUSTRIAL 2 DE 5 ENTRELAZADO 2 DE 5 LOGMARS MSI PLANET CODE PLESSEY POSTNET RSS (SIMBOLOGÍA DE ESPACIO REDUCIDO) ESTÁNDAR 2 DE 5 UPC Y EAN 2 O EXTENSIONES DE 5 DÍGITOS UPC-A UPC-E BIDIMENSIONAL AZTEC CODABLOCK CODE 49 DATA MATRIX MAXICODE QR CODE PDF417 MICROPDF417 RSS / GS1 DATABAR FAMILY (12 CÓDIGOS DE BARRAS) FUENTES Y GRÁFICOS FUENTES ESTÁNDAR: 7 FUENTES DE MAPAS DE BITS, 1 FUENTE SUAVIZADA ESCALABLE (CG TRIUMVIRATE BOLD CONDENSED) GRUPOS: IBM CODE PAGE 850 CONJUNTO DE CARACTERES INTERNACIONALES CONJUNTOS OPCIONALES DE FUENTES EUROPEAS Y ASIÁTICAS COMPATIBLE CON FUENTES Y GRÁFICOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, INCLUSO LOGOTIPOS PERSONALIZADOS COMANDOS DE DIBUJO ZPL II, QUE INCLUYEN CAJAS Y LÍNEAS. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 38 | 5 | DIRECCIÓN DEL COLEGIO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, MANUEL DOBLADO No. 18, ZONA CENTRO, C.P. 36000, GUANAJUATO, GTO. CON LA MTRA. MARÍA LUISA ACEVEDO RIONDA, TEL. 01 473 734 09 56 EXT 3915 | NO BREAK | NO BREAK APC MOD. BE650G1-LM. CORRIENTE DE ENTRADA (A CARGA MÁXIMA) 12A VOLTAJE(S) NOMINAL(ES) DE ENTRADA SOPORTADO(S) 90 - 140V CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 650 VA CAPACIDAD DE SALIDA WATTS 390 SALIDA NOMINAL DE VOLTAJE 120 VOLTS C.A. CANTIDAD / TIPO DE SALIDAS • 4 X NEMA 5-15R (RESPALDO DE BATERÍA) • 4 X NEMA 5-15R (PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES) TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERÍA 24 HORAS VALOR NOMINAL EN JOULES DE SUPRESIÓN 340 TIPO DE BATERÍA BATERÍA SELLADA DE PLOMO SIN NECESIDAD DE MANTENCIÓN CON ELECTROLITO SUSPENDIDO: A PRUEBA DE FILTRACIÓN PROTECCIÓN DE LÍNEA DE DATOS PROTECCIÓN DE MÓDEM / FAX RJ-11 / DSL (LÍNEA SENCILLA DE DOS CABLES) ALARMA ALARMA DE BATERÍA ENCENDIDA: ALARMA DISTINTIVA DE CARGA DE BATERÍA BAJA NORMAS AMBIENTALES ROHS,REACH CERTIFICADOS CSA C22.2 NO. 107.1,FCC PART 15 CLASE B,FCC PART 68,NOM,TUV-C,UL 1778 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DIMENSIONES 86 X 180 X 284 MM PESO 6.2 KG. 2 AÑOS DE GARANTIA. |
| 39 | 3 | DIRECCIÓN DEL COLEGIO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, MANUEL DOBLADO No. 18, ZONA CENTRO, C.P. 36000, GUANAJUATO, GTO. CON LA MTRA. MARÍA LUISA ACEVEDO RIONDA, TEL. 01 473 734 09 56 EXT 3915 | NO BREAK | NO BREAK STEREN MOD. NB-2200. NO BREAK (UPS) DE 2,200 VA, 1300 WATTS PARA 70 MINUTOS DE RESPALDO. TE DA ENERGÍA DE RESERVA CUANDO SE VA LA LUZ Y PROTEGE TUS EQUIPOS CONTRA SOBRECARGAS. SU DISEÑO TE PERMITE CONECTAR FÁCILMENTE VARIOS APARATOS AL MISMO TIEMPO COMO COMPUTADORAS, IMPRESORAS, MULTIFUNCIONALES Y MÁS. TAMBIÉN TIENE PROTECCIÓN PARA LA LÍNEA TELEFÓNICA O MODEM. TIENE UNA PANTALLA EN LA QUE PUEDES CONOCER LA CARGA QUE LE QUEDA A LA BATERÍA, EL VOLTAJE DE SALIDA, ALERTAS DE FUNCIONAMIENTO Y UN SOFTWARE CON EL QUE PUEDES MONITOREAR SU FUNCIONAMIENTO DESDE TU COMPUTADORA. • REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE • PROTECCIÓN DE CORTO CIRCUITO Y SOBRECARGA • ALARMA VISUAL Y AUDÍBLE • 9 CONTACTOS POLARIZADOS CON PROTECCIÓN CONTRA PICOS DE VOLTAJE • 6 CONTACTOS PARA RESPALDO DE ENEGÍA Y 3 SIN RESPALDO. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 40 | MÍNIMO 72 MÁXIMO 180 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE GUANAJUATO, UBICADA EN ALAMEDA No. 100, COLONIA CENTRO, C.P. 36000, GUANAJUATO, GTO. DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 HRS. CON EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO ING. JUAN MANUEL MEDEL MARÍN. CORREO: medelm@gmail.com. TEL. 01-473-73-4-13-24/25/28 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 19.5” MAUSE, TECLADO, WINDOWS® 7 PROFESIONAL, 64-BIT. ESPAÑOL (INCLUYE LICENCIA DE WINDOWS 8 PRO Y MEDIO) | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL MOD. OPTIPLEX 3020 SFF. WINDOWS® 7 PROFESSIONAL, 64‐BIT, ESPAÑOL (INCLUYE LICENCIA DE WINDOWS 8 PRO Y MEDIO). CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I3‐4130 (3MB CACHÉ, 3.40 GHZ). TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL. MOUSE ÓPTICO USB MONITOR DE 19.5", VGA 4GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD [NON ECC] (1 DIMM) DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5" UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/‐ RW) GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® SERVICIO Y SOFTWARE. GARANTIA DE 3 AÑOS DE SERVICIO EN EL SITIO CON RESPUESTA EL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, TARJETA DE RED ETHERNET 10/100/1000 WINDOWS 8 Y WINDOWS 8 PRO, 64‐BIT, KIT DE MEDIOS (MULTILENGUAJE) DVD DE RECURSOS ‐ CONTIENE DIAGNÓSTICOS Y DRIVERS WINDOWS® 7 DOWNGRADE. RESPALDO Y ADMINISTRADOR DE RECUPERACIÓN BÁSICO. MANUAL DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ESPAÑOL, PORTUGUÉS BRASILEÑO). MATERIAL DE ENVIÓ PARA SISTEMA, SMALL FORM FACTOR. |
| 41 | MÍNIMO 72 MÁXIMO 180 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE GUANAJUATO, UBICADA EN ALAMEDA No. 100, COLONIA CENTRO, C.P. 36000, GUANAJUATO, GTO. DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 HRS. CON EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO ING. JUAN MANUEL MEDEL MARÍN. CORREO: medelm@gmail.com. TEL. 01-473-73-4-13-24/25/28 | LICENCIAS DE OFFICE | LICENCIAS ACADÉMICAS DE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2013 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 42 | 1 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE GUANAJUATO, UBICADA EN ALAMEDA No. 100, COLONIA CENTRO, C.P. 36000, GUANAJUATO, GTO. DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 HRS. CON LA MTRA. YOLANDA MAHELY MORALES PADILLA. TEL. 01-473-73-4-13-24/25/28 | LAP TOP DELL MOD. INSPIRON 14 | LAP TOP DELL MOD. INSPIRON 14. PROCESADOR DE TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I3-3217U (3MB CACHÉ, 1.80 GHZ), 4GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3L SDRAM A 1600MHZ, 1 DIMM, VIDEO GRÁFICOS INTEL® HD (UMA), TECLADO ESPAÑOL, TARJETA DE SONIDO, PANTALLA WLED BACKLIT DE ALTA DEFINICIÓN HD (1366 X 768) DE 14" CON TRUELIFE, CONEXIÓN INALÁMBRICA CONTROLADOR INALÁMBRICO, DISCO DURO SATA DE 500GB A 5400 RPM, UNIDAD 8X QUEMADOR DE CD/DVD (DOBLE CAPA DVD+/-R), BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 4-CELDAS 40 WATT HORAS. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 43 | 8 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE GUANAJUATO, UBICADA EN ALAMEDA No. 100, COLONIA CENTRO, C.P. 36000, GUANAJUATO, GTO. DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 HRS. CON LA MTRA. YOLANDA MAHELY MORALES PADILLA. TEL. 01-473-73-4-13-24/25/28 | PROYECTOR DELL MOD. 1430X | PROYECTOR DELL MOD. 1430. BRILLO: 3200 LÚMENES ANSI, RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 PÍXELES (XGA), PROPORCIÓN DE ASPECTO: 4:3 TAMAÑO DE PANTALLA - BRILLO: 3200 LÚMENES ANSI, RESOLUCIÓN NATIVA: 1024 X 768 PÍXELES (XGA), PROPORCIÓN DE ASPECTO: 4:3 TAMAÑO DE PANTALLA - DIAGONAL: 38" A 180" (0,96M A 4,57 M) CONECTIVIDAD: SOCKET DE ENTRADA DE ALIMENTACIÓN DE CA, DOS D-SUB DE 15 CLAVIJAS PARA SEÑALES DE ENTRADA DE RGB/COMPONENTE ANALÓGICO, UN D-SUB DE 15 CLAVIJAS PARA CONEXIÓN EN BUCLE ACTIVO VGA-A, UNA FICHA RCA DE VIDEO COMPUESTO PARA SEÑAL CVBS, UN CONECTOR DE 4 CLAVIJAS DE S-VIDEO PARA SEÑAL Y/C, UN MINI USB-B ESCLAVO PARA SOPORTE REMOTO, ENTRADA DE AUDIO: UNA MINI FICHA ESTÉREO DE 3,5 MM, SALIDA DE AUDIO: UNA MINI FICHA ESTÉREO DE 3,5 MM, UN MINI-DIN DE 9 CLAVIJAS DE RS232 PARA CONTROL REMOTO DEL PROYECTOR CON CABLE DESDE LA COMPUTADORA. LÁMPARA: CICLO DE VIDA DE LA LÁMPARA3:HASTA 3,000 HORAS EN MODO NORMAL HASTA 5,000 HORAS (MODO ECOLÓGICO), TIPO DE LÁMPARA:, LÁMPARA OSRAM DE 240 W SUSTITUIBLE POR EL USUARIO GARANTÍA DE LA LÁMPARA: UN AÑO COMPATIBILIDAD DE VIDEO ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO/S-VIDEO: NTSC (M, 3.58; 4.43), PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25; 4.4), VIDEO DE COMPONENTES MEDIANTE ENTRADA DE VGA: 480I/P, 576I/P, 720P, 1080I AUDIO 1 PARLANTE RMS X 2 W MONO CORRECCIÓN TRAPEZOIDAL VERTICAL MANUAL: +40°/-40° SEGURIDAD RANURA DE BLOQUEO KENSINGTON, PROTECCIÓN CON CONTRASEÑA DIAGONAL: 38" A 180" (0,96M A 4,57 M) 2 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA CON INTERCAMBIO AVANZADO Y LÁMPARA |
| 44 | MÍNIMO 200 MÁXIMO 500 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE GUANAJUATO, UBICADA EN ALAMEDA No. 100, COLONIA CENTRO, C.P. 36000, GUANAJUATO, GTO. DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 HRS. CON EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO ING. JUAN MANUEL MEDEL MARÍN. CORREO: medelm@gmail.com. TEL. 01-473-73-4-13-24/25/28 | PUPITRES (190-DERECHOS Y 10- IZQUIERDOS) | PUPITRES (190-DERECHOS Y 10- IZQUIERDOS). ESTRUCTURA: TUBULAR REDONDO DE 1” CAL.18 TODA LA ESTRUCTURA ESTARÁ UNIDA CON SOLDADURA DE MICROALAMBRE SIN ESCORIAS. TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO COLOR NEGRO TEXTURIZADO, HORNEADO A 200 ° C. APOYOS: 3 BRAZOS DE SOPORTE DE PALETA EN TUBULAR REDONDO DE 1” CAL. 18 CON REFUERZO ADICIONAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA PALETA DEL MISMO MATERIAL. PALETA LATERAL: EN LAMINA CAL.22 CON FORMA DE EMBUTIDO RECTANGULAR PRENSADA A 80 TONELADAS DE PRESIÓN CON SOPORTE PARA LÁPIZ EMBUTIDO A PRESION. PARRILLA PORTALIBROS: DE BARILLA PULIDA DE 1/4 RESPALDO: ERGONÓMICO INYECTADO EN POLIPROPILENO VIRGEN (COLORES NEGRO O AZUL) SUJETADO A ESTRUCTURA TUBULAR CON 4 REMACHES POP DE ALUMINIO ANORIZADO EN COLOR NEGRO A LA ANCHA GANCHO PORTA MOCHILAS: DE SOLERA DE 1” POR 1/8 SUJETADA A RESPALDO Y ESTRUCTURA CON 2 REMACHES. POP DE ALUMINIO ANORIZADO EN COLOR NEGRO A LA ANCHA ASIENTO: ERGONÓMICO INYECTADO EN POLIPROPILENO VIRGEN (COLORES NEGRO O AZUL) SUJETADO A ESTRUCTURA TUBULAR CON 4 REMACHES POP DE ALUMINIO ANORIZADO EN COLOR NEGRO A LA ANCHA REGATONES: LLEVARÁ 4 REGATONES REDONDOS TIPO BOLA DE POLIPROPILENO INYECTADO EN COLOR NEGRO. RESISTENCIA: PESO MÁXIMO DE USO INTENSO 200 KG. DIMENSIONES GENERALES: ALTURA TOTAL: 80 CM ANCHO TOTAL: 53 CM LONGITUD TOTAL: ALT. DE ASIENTO A PALETA: 28 CM ALTURA DEL PISO A LA PALETA:76 CM OBSERVACIONES: LLEVARÁ 3 REFUERZO. EL ARTÍCULO SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADO. 2 AÑOS DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 45 | 5 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE GUANAJUATO, UBICADA EN ALAMEDA No. 100, COLONIA CENTRO, C.P. 36000, GUANAJUATO, GTO. DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 HRS. CON EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO ING. JUAN MANUEL MEDEL MARÍN. CORREO: medelm@gmail.com. TEL. 01-473-73-4-13-24/25/28 | 5- RESTIRADOR 5- SILLA PARA RESTIRADOR | A) 5- RESTIRADOR OFFICE MAX MOD. FID0743R. RESTIRADOR EN ACERO Y LAMINADO COLOR BLANCO CON 10 NIVELES DE AJUSTE DE INCLINACIÓN PORTA PLUMAS Y DOS REGLAS DE ACERO PATAS CON 10 NIVELES DE AJUSTE DE ALTURA COLOR: BLANCO/GRIS, ALTO: 84 CM, ANCHO: 100 CM, PROFUNDO: 66 CM, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: ACERO/MDF, TERMINADO: MATE/LAMINADO INCLINACIÓN MÁXIMA: 75 GRADOS, AJUSTE DE ALTURA: SI, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN BASE: ACERO. B) 5- SILLA PARA RESTIRADOR OFFICE FACTOR MOD. OF-1615BK. SILLA CON RESPALDO MEDIO CON SOPORTE LUMBAR TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO AJUSTE DE ALTURA. BASE DE ESTRELLA MATERIAL: TELA, COLOR: NEGRO, ALTO: 123 CM, ANCHO: 53 CM, PROFUNDO: 53 CM, BASE GIRATORIA: SI, AJUSTE DE ALTURA: SI. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. FAVOR DE EXPRESAR EN SU PROPUESTA ECONÓMICA PRECIOS UNITARIOS POR INCISO. |
| 46 | 1 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE GUANAJUATO, UBICADA EN ALAMEDA No. 100, COLONIA CENTRO, C.P. 36000, GUANAJUATO, GTO. DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 HRS. CON EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO ING. JUAN MANUEL MEDEL MARÍN. CORREO: medelm@gmail.com. TEL. 01-473-73-4-13-24/25/28 | SISTEMA DE SEGURIDAD | 29 CÁMARA BALA IR 690HTVL-E, LENTE 2.8-12MM, ALCANCE IR 30 MTS, VOLTAJE DUAL, IP55, WDR EXTENDIDO [PYXIS] PXVP-B2IRV28 29 CONVERTIDOR COAXIAL-UTP PASIVO CON CABLE (2 PIEZAS) INTEGRADO VB-PT/1 2 FUENTE PARA CCTV, 24 VCA, 16 AMP, 16 SALIDAS, 3 TAP PARA 115 A 132 VCA ENTRADA. [SYSCOM VIDEO] GRT-2416-DV 2 DVR 16CH, 30FPS, H.264, RS485, HDMI/VGA, 2TB [PYXYS] PXDVR-R16 2 UPS 750VA/450W S/REGULADOR PROTECCION INTERNET 750 2 MONITOR LED 21" VORAGO (SALIDA HDMI) 3600 CABLE UTP 5E. PARA EXTERIOR 29 GABINETE PARA EXTERIOR CON CONECTOR TIPO JACK 1 MISCELANEOS 1 INSTALACION PROGRAMACIÓN Y VIATICOS 3 AÑOS DE GARANTÍA EN CÁMARAS Y 1 AÑO DE GARANTÍA EN LOS DEMÁS EQUIPOS. |
| 47 | MÍNIMO 30 MÁXIMO 75 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE SILAO, BLVD. BAILLERES No. 196, COLONIA CENTRO, C.P. 36100, SILAO, GTO. CON EL LIC. JOSÉ LUÍS ZÚÑIGA OROZCO, 01 472 723 91 08 EXT 17 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | COMPUTADORA DE ESCRITORIO. 3 AÑOS DE GARANTÍA EN SITIO. |
| 48 | MÍNIMO 19 MÁXIMO 47 (6 ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE SILAO) (13 DIVISIÓN CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT) | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE SILAO, BLVD. BAILLERES No. 196, COLONIA CENTRO, C.P. 36100, SILAO, GTO. CON EL M.I.E. JUAN MANUEL SÁNCHEZ IBARRA Y/O LIC. JOSÉ LUÍS ZÚÑIGA OROZCO, 01 472 723 91 08 EXT 17 DIVISIÓN CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS CGT, UBICADA EN NORIA ALTA S/N, C.P. 36050, GUANAJUATO, GTO. 01 473 732 20 34 Y 01 473 732 42 50, CON LA LIC. BERENICE MORA MARTÍNEZ, CORREO ELECTRONICO: berenice@ugto.mx | VIDEOPROYECTOR OPTOMA MOD. BR323 | VIDEOPROYECTOR OPTOMA MOD. BR323. TECNOLOGÍA DE PANTALLA: SINGLE 0.55" DC3 DMD DLP® TECHNOLOGY BY TEXAS INSTRUMENTS™ RESOLUCIÓN: SVGA (800 X 600) RESOLUCIÓN MÁXIMA: WUXGA (1920 X 1200) BRILLO (TIPICO): 3200 LUMENS PROPORCIÓN DE CONTRASTE: 15,000:1 (FULL ON/FULL OFF) COLORES EXPUESTOS: 1.07 BILLION VIDA DE LÁMPARA Y TIPO: 10,000/6000/5000 HOURS (ECO+/ECO/ NORMAL) 190W MÉTODO DE PROYECCIÓN: FRONT, REAR, CEILING MOUNT, TABLE TOP CORRECCIÓN KEYSTONE: ±40° VERTICAL UNIFORMIDAD: >85% OFFSET: 115% PANTALLA EN FORMATO: 4:3 NATIVE, 16:9 COMPATIBLE RELACIÓN DE ALCANCE: 1.95–2.15 DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 3.2’–39.4’ (1–12 M) TAMAÑO DE LA IMAGEN (DIAGONAL): 27.5”–302.8” (0.69–7.69 M) OBJETIVO DE PROYECCIÓN: F=2.41–2.55, F=21.8–23.99 MM, 1.1X MANUAL ZOOM AND FOCUS NIVEL DE RUIDO: 29DB CONTROL REMOTO: IR REMOTE CONTROL TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 41–104°F (5–40°C), 85% MAX HUMIDITY FUENTE DE ALIMENTACIÓN: AC INPUT 100–240V, 50–60HZ, AUTO-SWITCHING CONSUMO DE ENERGÍA: MAX 253-WATTS (NORMAL), MIN 194-WATTS (ECO+), <0.5-WATT (STANDBY-ECO) COMPATIBILIDAD CON LA COMPUTADORA: WUXGA, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA RESIZED, VESA, PC AND MAC COMPATIBLE COMPATIBILIDADE DE VÍDEO: NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480I), EDTV (480P), HDTV (720P, 1080I/P) COMPATIBILIDAD 3D: SUPPORTS ALL HDMI 1.4A MANDATORY 3D FORMAT, SIDE-BY-SIDE FORMAT AND TOP AND BOTTOM FORMAT. 3D GLASSES ARE NEEDED AND SOLD SEPARATELY VELOCIDADE DE VARREDURA VERTICAL: 24–85HZ, 120HZ, 144HZ VELOCIDADE DE VARREDURA HORIZONTAL: 15.375–91.146 KHZ CONTROLES DE USUARIO: COMPLETE ON-SCREEN MENU ADJUSTMENT IN 26 LANGUAGES PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA: HDMI, TWO VGA-IN, VGA-OUT, S-VIDEO, COMPOSITE VIDEO, TWO AUDIO-IN, AUDIO-OUT, RS-232C, USB SEGURIDAD: KENSINGTON® LOCK PORT, SECURITY BAR AND KEYPAD LOCK PESO: 5.2 LB (2.5 KG) DIMENSIONES (ANCHO X ALTO X VOLUMEN): 12.4” X 4.0” X 8.8” (315 X 102 X 224 MM) GARANTÍA: 1-YEAR LIMITED PARTS AND LABOR, 90 DAYS ON LAMP ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: BR323 PROJECTOR, AC POWER CORD, VGA TO VGA CABLE, REMOTE CONTROL, CARRYING CASE, BATTERIES FOR REMOTE, MULTILINGUAL CD-ROM USER’S MANUAL, QUICK START CARD, AND WARRANTY CARD ACCESORIOS OPCIONALES: HDMI CABLE, CEILING MOUNT, COMPONENT TO VGA CABLE, RS-232 CABLE, OPTOMA SCREEN, DLP®LINK™ 3D GLASSES NÚMEROS DE PIEZA DE ACCESORIO: LAMP: SP.8VH01GC01 REMOTE: SP.8VH02GC01 DLP®LINK™ 3D GLASSES: BG-ZD301. |
| 49 | MÍNIMO 40 MÁXIMO 100 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE SALAMANCA, TAMPICO No. 904, COLONIA BELLAVISTA, C.P. 36700, SALAMANCA, GTO. CON EL LIC. ALFONSO ANTONIO OLIVARES GUTIÉRREZ Y/O MTRO. DAVID GARCÍA PÉREZ, TEL. 01 464 648 09 40 | COMPUTADO RA DE ESCRITORIO HP | COMPUTADORA DE ESCRITORIO AIO HP. COMPUTADORA DE ESCRITORIO. PROCESADOR AMD DC E1-1500/MEMORIA 4GB RAW/DISCO DURO 500GB/DVD-RW/WINDOWS 8/ PANTALLA 18.5”/ PUERTOS DE UBICACIÓN PRÁCTICA AL ALCANCE DE LA MANO: DOS (2) USB 3.0 LATERALES, CUATRO (4) USB 2.0 POSTERIORES, ENTRADA DE AUDIO, SALIDA DE AUDIO Y ENTRADA DE MICRÓFONO. OFFICE ESTANDAR 2014/LICENCIA DE DOS AÑOS MCAFFE 2014 VIGENCIA DE DOS AÑOS. |
| 50 | 6 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE SALAMANCA, TAMPICO No. 904, COLONIA BELLAVISTA, C.P. 36700, SALAMANCA, GTO. CON EL LIC. ALFONSO ANTONIO OLIVARES GUTIÉRREZ Y/O MTRO. LEOPOLDO OMAR CASTILLO ORTIZ, TEL. 01 464 648 09 40 | IMPRESORA LASERJET HP MOD. P1102W | IMPRESORA LASERJET HP MOD. P1102W. IMPRESORA DE 12 PMM , 600X600 , 5,000.00 PAGINAS DE 8 MB RAM BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 51 | 1 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE SALAMANCA, TAMPICO No. 904, COLONIA BELLAVISTA, C.P. 36700, SALAMANCA, GTO. CON EL LIC. ALFONSO ANTONIO OLIVARES GUTIÉRREZ Y/O MTRO. LEOPOLDO OMAR CASTILLO ORTIZ, TEL. 01 464 648 09 40 | IMPRESORA LASERJET COLOR HP MOD. PRO8100 | IMPRESORA LASERJET COLOR HP MOD. PRO8100. CONECTIVIDAD ESTÁNDAR IMPRESIÓN DOBLE CARA RESOLUCIÓN OPTIMIZADA DE HASTA 4800 X 1200 DPI COLOR. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 52 | 2 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE SALAMANCA, TAMPICO No. 904, COLONIA BELLAVISTA, C.P. 36700, SALAMANCA, GTO. CON EL LIC. ALFONSO ANTONIO OLIVARES GUTIÉRREZ Y/O MTRO. LEOPOLDO OMAR CASTILLO ORTIZ, TEL. 01 464 648 09 40 | MULTIFUNCIONAL LASERJET HP MOD. M1122 MFP | MULTIFUNCIONAL LASERJET HP MOD. M1122 MFP. MULTIFUNCIONAL IMPRESORA COPIADORA Y ESCÁNER MONOCROMÁTICA SOPORTE PARA PAPEL LEGAL SOBRE A4 DE BLANCO Y NEGRO CARTUCHO TÓNER. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 53 | MÍNIMO 240 MÁXIMO 600 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE SALAMANCA, TAMPICO No. 904, COLONIA BELLAVISTA, C.P. 36700, SALAMANCA, GTO. CON EL LIC. ALFONSO ANTONIO OLIVARES GUTIÉRREZ Y/O MTRO. LEOPOLDO OMAR CASTILLO ORTIZ, TEL. 01 464 648 09 40 | PUPITRE METÁLICO | PUPITRE METÁLICO. PUPITRE FABRICADO EN SU ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO DE 1”, CAL. 18, CON TRES PORTA PALETA, ASIENTO, RESPALDO Y PALETA TROQUELADOS EN LAMINA DE ACERO CAL. 23, CON CAJONES PORTA ÚTILES TERMINADO EN PINTURA EPOXICA COLOR BEIGE. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 54 | 20 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE SALAMANCA, TAMPICO No. 904, COLONIA BELLAVISTA, C.P. 36700, SALAMANCA, GTO. CON EL LIC. ALFONSO ANTONIO OLIVARES GUTIÉRREZ Y/O MTRO. LEOPOLDO OMAR CASTILLO ORTIZ, TEL. 01 464 648 09 40 | MESA PARA COMPUTO | MESA PARA COMPUTO PARA 2 PERSONAS DE 75X140X50 CM. CUBIERTAS DE AGLOMERADO DE 19MM DE ESPESOR RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS EN MELAMINA TERMOFUSIONADA EN COLOR CAOBA CON CANTOS CHAPEADOS CON CHAPACINTA DE PVC LA ESTRUCTURA DE ACERO CALIBRE 20 TERMINADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR NEGRO REGATO NIVELADOR DE PISO. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 55 | MÍNIMO 100 MÁXIMO 250 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE SALAMANCA, TAMPICO No. 904, COLONIA BELLAVISTA, C.P. 36700, SALAMANCA, GTO. CON EL LIC. ALFONSO ANTONIO OLIVARES GUTIÉRREZ Y/O MTRO. LEOPOLDO OMAR CASTILLO ORTIZ, TEL. 01 464 648 09 40 | SILLA DE VISITA | SILLA DE VISITA REQUIEZ MOD. RE-1060. SILLA TAPIZADA EN TELA DE IMPORTACIÓN CON RETARDANTE DE FLAMA Y PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE, ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR OVALADO CAL. 16 DE 4 PATAS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR NEGRO, DISEÑO ERGONÓMICO PARA MÁXIMO CONFORT MONTADA EN BASE DE POLIPROPILENO REFORZADO Y CON CONCHAS PLÁSTICAS DECORATIVAS, ESTIBABLE, INCLUYE REGATÓN PROTECTOR PARA LA ESTIBA, ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO DE 44 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA. 5 AÑOS DE GARANTÍA. |
| 56 | 2 | ESCUELA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR IRAPUATO, BLVD. LÁZARO CÁRDENAS No. 3122, COL. MODERNA, C.P. 36690, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 462 624 17 61 y 01 462 624 72 04 DE LUNES A VIERNES DE 9 AM A 3 PM CON ALEJANDRO PALIZADA SÁNCHEZ | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER GATEWAY AIO MOD. ZX4970-MO348. WINDOWS 8 64 BITS 2.8 GHz INTEL PENTIUM 4GB DE MEMORIA DISCO DURO 1TB PANTALLA 21.5" GRÁFICOS INTEGRADOS 135W WIRELES BLUETOOTH HDMI 6 USB (2 DE 3.0 Y 4 DE 2.0). 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 57 | 10 | ESCUELA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR IRAPUATO, BLVD. LÁZARO CÁRDENAS No. 3122, COL. MODERNA, C.P. 36690, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 462 624 17 61 y 01 462 624 72 04 DE LUNES A VIERNES DE 9 AM A 3 PM CON LA M.C. KARLA VIDET AYALA VALDÉS | 10- iPAD AIR WI-FI 128 GB 10- ADAPTADOR | A) 10- IPAD AIR APPLE WI-FI 128 GB. PROCESADOR CHIP A7 DE 64 BITS, CON PROCESAMIENTO DE MOVIMIENTO M7 DISCO DURO 128 GB PANTALLA RETINA 9.7" LED RED INALÁMBRICA WI-FI BLUETOOTH 4.0 CÁMARA ISIGHT 5 MP/IOS7 COLOR GRIS ESPACIAL. B) 10- ADAPTADOR APPLE PARA IPAD AIR LIGHTNING A VGA. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. FAVOR DE EXPRESAR EN SU PROPUESTA ECONÓMICA PRECIOS UNITARIOS POR INCISO. |
| 58 | 20 | ESCUELA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR IRAPUATO, BLVD. LÁZARO CÁRDENAS No. 3122, COL. MODERNA, C.P. 36690, IRAPUATO, GTO. TEL. 01 462 624 17 61 y 01 462 624 72 04 DE LUNES A VIERNES DE 9 AM A 3 PM CON LA M.C. KARLA VIDET AYALA VALDÉS | LICENCIAS DE OFFICE | LICENCIAS ACADÉMICAS DE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2013 CON 20 MEDIOS PARA LA INSTALACION. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 59 | 1 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LEÓN, CALLE HERMANOS ALDAMA ESQUINA CON BLVD. TORRES LANDA S/N, COL. SAN MIGUEL, C.P. 37480, LEÓN, GTO. CON LA C.P. LAURA PATRICIA LÓPEZ LIRA, TEL. 01 477 712 96 66 EXT 3713 | CÁMARA FOTOGRÁFICA | CÁMARA FOTOGRÁFICA CANON MOD. EOS 7D. SENSOR CMOS APS-C DE 18 MP. ISO HASTA 6.400 (H: 12.800). DISPAROS CONTINUOS DE 8 FPS. VÍDEO FULL-HD. AF DE ÁREA AMPLIA DE 19 PUNTOS. PROCESADORES DUAL ?DIGIC 4? LCD CLEAR VIEW II DE 7,7 CM (3,0"). VISOR INTELIGENTE. SISTEMA DE MEDICIÓN IFCL. TRANSMISOR SPEEDLITE INTEGRADO. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 60 | 8 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LEÓN, CALLE HERMANOS ALDAMA ESQUINA CON BLVD. TORRES LANDA S/N, COL. SAN MIGUEL, C.P. 37480, LEÓN, GTO. CON LA C.P. LAURA PATRICIA LÓPEZ LIRA, TEL. 01 477 712 96 66 EXT 3713 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | COMPUTADORA DE ESCRITORIO AIO ACER MOD. AZ3771-MB10B. PROCESADOR INTEL CORE I3-2120 (3.3GHZ), MEMORIA 6 GB DDR3, D.D. DE 1 TB, RED 802.11N, DVD±R/RW DL, WINDOWS 7 HOME BASIC (64 BITS), PANTALLA LED MULTI TOUCH FULL HD DE 21.5". 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 61 | MÍNIMO 25 MÁXIMO 62 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR CENTRO HISTÓRICO DE LEÓN, AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN No. 308, COL. CENTRO, C.P. 37000, LEÓN, GTO. CON EL LIC. ÁLVARO ELISEO PINEDO AMADOR, TEL. 01 477 716 67 33 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP. MOD. PAVILION 23-H055LA TOUCHSMART ALL-IN-ONE (ENERGY STAR) (F3H85AA). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 DE 64. PROCESADOR INTEL CORE I5-4570T CON GRÁFICOS HD INTEL 4600 (2.9 GHZ, 4 MB DE CACHÉ, 2 NÚCLEOS). MEMORIA ESTÁNDAR DDR3 DE 8 GB (1 X 8 GB). UNIDAD INTERNA SATA DE 2 TB Y 7200 RPM, UNIDAD ÓPTICA: GRABADORA DE DVD SUPERMULTI CON BANDEJA DELGADA DE CARGA. GRÁFICOS INTEL HD4600. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 62 | 2 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR CENTRO HISTÓRICO DE LEÓN, AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN No. 308, COL. CENTRO, C.P. 37000, LEÓN, GTO. CON EL LIC. ÁLVARO ELISEO PINEDO AMADOR, TEL. 01 477 716 67 33 | VIDEOPROYECTOR | VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE MOD. V11H319320. PROYECTOR POWERLITE PRESENTER L •DOS ALTAVOCES DE 10 W INCORPORADOS •RESOLUCIÓN PARA PANTALLA ANCHA (960X540 PIXELES) •2.000 LÚMENES DE COLOR/BLANCO1 •CONECTIVIDAD HDMI •ENTRADA DE MICRÓFONO •CONFIGURACIÓN INSTANTÁNEA DE USB PLUG 'N PLAY PARA PC •LÁMPARA CON VIDA DE HASTA 4000 HORAS 1 •PRESENTACIONES CON DIAPOSITIVAS SIN NECESIDAD DE UNA COMPUTADORA •3LCD, TECNOLOGÍA DE 3 CHIPS •TODO LO QUE NECESITA PARA POTENTES PRESENTACIONES MULTIMEDIA: COMBINACIÓN DE PROYECTOR Y DVD CON DOS ALTAVOCES DE 10 W INCORPORADOS, ENTRADA DE MICRÓFONO Y AUDÍFONO, Y MÁS •IMÁGENES IMPONENTES E IMPRESIONANTES: RESOLUCIÓN NATIVA 16:9; IDEAL PARA COMPUTADORAS DE PANTALLA ANCHA •CONFIGURACIÓN INSTANTÁNEA DE USB PLUG ‘N PLAY: PROYECTA INSTANTÁNEAMENTE IMÁGENES DESDE UNA PC MEDIANTE LA CONEXIÓN USB •CONECTIVIDAD DE VANGUARDIA: COMPATIBLE CON MÚLTIPLES DISPOSITIVOS DE ENTRETENIMIENTO CON LA CONECTIVIDAD HDMI, PARA SORPRENDENTE CONTENIDO HD, ADEMÁS DE VIDEO COMPONENTE, AUDIO DIGITAL Y MÁS •PRESENTACIONES CON DIAPOSITIVAS SIN NECESIDAD DE UNA COMPUTADORA: COMPARTA SUS PRESENTACIONES E IMÁGENES MEDIANTE UNA UNIDAD DE MEMORIA USB, SIN NECESIDAD DE UNA COMPUTADORA •SUFICIENTEMENTE BRILLANTE PARA CUALQUIER SALA DE REUNIONES: 2.000 LÚMENES DE EMISIÓN DE LUZ DE COLOR, 2.000 LÚMENES DE EMISIÓN DE LUZ BLANCA*; EL MODO DE COLOR AUTOMÁTICO SELECCIONA LA CONFIGURACIÓN ÓPTIMA DE PRESENTACIÓN, BASÁNDOSE EN LA ILUMINACIÓN DEL AMBIENTE •CAUSE UNA EXCELENTE IMPRESIÓN CON SORPRENDENTES COLORES Y DETALLES: 3LCD, TECNOLOGÍA DE 3 CHIPS •POTENTES FUNCIONES DE COMUNICACIÓN, SIN COSTO ADICIONAL: ALTAVOCES DOBLES DE 10 W INCORPORADOS Y DECODIFICADOR DE SUBTÍTULOS, ADEMÁS DE SOPORTE DE MICRÓFONO PARA EVITAR EL DESGASTE DE LA VOZ DEL PRESENTADOR •LISTO PARA IR A TODOS LADOS: MANILLA DE TRANSPORTE INCORPORADA Y MALETÍN DE TRANSPORTE Y CONTROL REMOTO QUE SE INCLUYEN •BAJO COSTO TOTAL DE PROPIEDAD: LÁMPARA EFICIENTE ENERGÉTICAMENTE QUE DURA HASTA 4.000 HORAS***, ADEMÁS DE FILTRO DE FÁCIL MANTENIMIENTO PARA PROTEGER DEL POLVO •DIMENSIONES (A X P X A): ANCHO: 33.5 CM, PROFUNDIDAD: 23.9 CM, ALTO: 12.7 CM. PESO: 4.2 KG. 2-AÑOS DE GARANTÍA. |
| 63 | 3 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR CENTRO HISTÓRICO DE LEÓN, AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN No. 308, COL. CENTRO, C.P. 37000, LEÓN, GTO. CON EL LIC. ÁLVARO ELISEO PINEDO AMADOR, TEL. 01 477 716 67 33 | VIDEOPROYECTOR | VIDEOPROYECTOR NEC MOD. V260X. (MARCA Y MODELO DE REFERENCIA) •2600 LÚMENES NEC-V260X •RESOLUCIÓN XGA (1024X786) NEC-V260X •TECNOLOGÍA 3DLP (LISTO PARA 3D) •CONTRASTE 2000:1 •LARGA VIDA DE LÁMPARA HASTA 5000HRS •CONEXIÓN: COMPUTO (VGA)/VIDEO COMPUESTO(RCA)/S-VIDEO/RJ45LAN •HDMI (V260X) •PESO 2.5 KG •ALTAVOZ 7W. COLOR BLANCO. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 64 | MÍNIMO 17 MÁXIMO 42 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR CENTRO HISTÓRICO DE LEÓN, AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN No. 308, COL. CENTRO, C.P. 37000, LEÓN, GTO. CON EL LIC. ÁLVARO ELISEO PINEDO AMADOR, TEL. 01 477 716 67 33 | NO BREAK | NO BREAK CYBERPOWER. NO BREAK CYBERPOWER 750VA/420WATTS. 3 AÑOS DE GARANTÍA. PANTALLA LCD INTELIGENTE. 8 CONTACTOS. SUPRESIÓN DE PICOS DE VOLTAJE. PUERTO USB. SOFTWARE DE COMUNICACIÓN. IDEAL PARA COMPUTADORAS O EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO. |
| 65 | 4 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR CENTRO HISTÓRICO DE LEÓN, AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN No. 308, COL. CENTRO, C.P. 37000, LEÓN, GTO. CON EL LIC. ÁLVARO ELISEO PINEDO AMADOR, TEL. 01 477 716 67 33 | SILLÓN EJECUTIVO | SILLÓN EJECUTIVO OFFIHO MOD. OHE-295. BASE: ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS, RODAJAS INTERCAMBIABLES, MATERIAL EN NYLO/FIBRA DE VIDRIO, COLOR NEGRO MATE, FORMA PLANA, ARO EN ACERO PARA EL ASIENTO DE PISTÓN. RODAJAS: DOBLE DE 50 MM DE DIAMÉTRO, LIMITE DE CARGA DE 172 KG. NYOS 100% NERVADA Y CONCHA PROTECTORA, PERNO EJE DE ACERO, GIRO DE 360%, COLOR NEGRO MATE. SISTEMA DE ELEVACIÓN: PISTÓN NEUMÁTICO A PRESIÓN CON FUERZA DE LEVANTE DE 350 N CON 2 CÁMARAS, VIDA ÚTIL DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO. MECANISMOS: EN ACERO CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO, RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSIÓN DE LA INCLINACIÓN. ESTRUCTURA: ASIENTO Y RESPALDO EN FORMA DE L EN MATERIAL DE ACERO TUBULAR. LAS UNIONES DE LAS PIEZAS SON A BASE DE TORNILLOS, TERMINADO EN CROMO. CARACTERÍSTICAS: RESPALDO ALTO, BRAZO DE POLIURETANO SEMI-RÍGIDO. TAPIZ: MALLA EN COLOR NEGRO. RESISTENCIA: PRESO MÁXIMO DE 160 KGS. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 66 | 4 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR CENTRO HISTÓRICO DE LEÓN, AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN No. 308, COL. CENTRO, C.P. 37000, LEÓN, GTO. CON EL LIC. ÁLVARO ELISEO PINEDO AMADOR, TEL. 01 477 716 67 33 | ESCRITORIO CON UN PEDESTAL | ESCRITORIO CON UN PEDESTAL EM-9301. EM-9301 1 PEDESTAL (DERECHO / IZQUIERDO) 1200 750 750 ESCRITORIO TOTALMENTE DESARMABLE Y CON LA VERSATILIDAD DE SER ARMADO IZQUIERDO O DERECHO. CUERPO FORMADO POR UN FALDÓN FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO DE 1100MMX495.5MM CON UNA CEJA EN LA PARTE SUPERIOR Y UNA EN LA PARTE INFERIOR PERFORADAS PARA RECIBIR PIJA PARA ATORNILLAR A LA CUBIERTA, LAS CEJAS SON DE 19MM CON UN DOBLADILLO DE 14MM, EN LOS LATERALES DEL FALDÓN LLEVA EN CADA UNO UN DOBLEZ A 90° DE 58MM DONDE SE ENCUENTRAN DOS PERFORACIONES DE 9MM DIA PARA PODER ENSAMBLAR AL PEDESTAL, LATERAL Y PATAS POR MEDIO DE TORNILLO 1/4X1/2”. LATERAL O COSTADO QUE PERMITE ENSAMBLARSE EN EL LADO IZQUIERDO O DERECHO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO CON DIMENSIONES DE 620MMX492MM CON CEJA SUPERIOR E INFERIOR PERFORADA PARA RECIBIR PIJA PARA ATORNILLAR CUBIERTA, ADEMÁS EN CADA EXTREMO CUENTA CON UN PEM DE 3/16” PARA ENSAMBLAR AL FALDÓN, Y CUATRO PERFORACIONES DE 9MM DIA PARA ATORNILLAR PATAS; SE PUNTEA UN REFUERZO EN PERFIL DE 13MMX20MMX70MMX20MMX13MM EL CUAL LLEVA DOS PEM DE 3/16” EN CADA LADO PARA ATORNILLAR DESCANSA PIES FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22 CON DOBLEZ PERIMETRAL DE 25MM Y DOS DOBLECES A 90° DE MANERA HORIZONTAL DE 1 0MM QUE PERMITEN DAR MAYOR SOPORTE. PEDESTAL FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO, DE UNA SOLA PIEZA CON DIMENSIONES DE 398MM DE FRENTE X 620MM DE FONDO X 492MM DE ALTO, CEJAS PERIMETRALES DE 21.5MMX10.7MM, CEJA SUPERIOR DE 21MM PERFORADO PARA COLOCAR PIJAS Y ATORNILLAR A LA CUBIERTA, ADEMÁS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE FONDO TIENEN UN PEM 3/16” PARA ATORNILLAR EL FALDÓN Y LATERAL AL PEDESTAL. EN LOS COSTADOS LLEVA CUATRO PERFORACIONES DE 9MM DIA PARA ATORNILLAR PATAS Y DOS PEM DE 3/16” EN CADA LADO PARA ATORNILLAR DESCANSA PIES. CUENTA CON CERRADURA SUPERIOR DE SEGURIDAD INTEGRADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DEL MUEBLE, FABRICADA CON UNA PALETA METÁLICA CALIBRE 14 Y REDONDO PULIDO DE 7.9MM QUE LEVANTA EL PASADOR O ELEVADOR CONSTRUIDO EN SOLERA DECAPADA DE 1/8X3/4 LA CUAL PERMITE ABRIR Y CERRAR LAS GAVETAS AL MISMO TIEMPO, LAS GAVETAS CUENTAN CON UN TOPE CADA UNA, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14 Y ENSAMBLADO CON PUNTOS DE PUNTEADORA AL CUERPO DE LAS MISMAS. CORREDERAS CONSTRUIDAS EN LÁMINA CALIBRE 16 ROLADO FRÍO, CUENTAN CON UN BALERO DE NYLON DE 25.4MM DE DIÁMETRO CADA UNA; LA CORREDERA LLEVA UN BUJE ROSCADO EL CUAL PERMITE ATORNILLAR EL BALERO DE NYLON POR MEDIO DE UNA LLAVE ALLEN A LA CORREDERA; LA GAVETA CUENTA CON DOS GUÍAS METÁLICAS CON DOBLE TOPE DE SEGURIDAD CALIBRE 16 PARA EVITAR QUE SE SALGA LA GAVETA CON BALERO DE NYLON REMACHADO POR CADA LADO DE LA GAVETA. CAJÓN ARCHIVERO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO, ESPECIFICACIÓN SAE 1008, TAPA DE FONDO CON DOBLEZ PERIMETRAL DE 13MM, TAPA FRONTAL CON JALADERA EMBUTIDA DE 295MMX50MM, CUERPO DE UNA SOLA PIEZA CON RANURAS DE 3MMX37.5MM A UNA SEPARACIÓN DE 25.4MM ENTRE UNA Y OTRA PARA INCORPORAR DIVISIONES DE MEDIDAS 340MMX173MM (INCLUYE UNA DIVISIÓN POR GAVETA) CON RESAQUE EN LA PARTE INFERIOR DE LOS COSTADOS DE 10MMX113MM Y UNA CEJA SUPERIOR DE 16MM CON UN PLANCHADO DE 12.5MM A TODO LO LARGO DE LA DIVISIÓN, ADEMÁS CUENTA CON SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO FABRICADO EN SOLERA 1/8X1/2 ENSAMBLADAS A LA TAPA FRONTAL Y DE FONDO CON SISTEMA DE SOLDADURA TIPO MIG; ENSAMBLADAS POR PUNTOS DE PUNTEDORA PARA FORMAR UN SOLO CUERPO CON DIMENSIONES DE 270MM DE ALTO, 350MM DE FRENTE Y 469MM DE FONDO. EL ESPACIO UTILIZABLE DE LA GAVETA ES DE 330MM DE FRENTEX456MM DE FONDOX255MM DE ALTO. CAJÓN LAPICERA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO, ESPECIFICACIÓN SAE 1008, TAPA DE FONDO CON DOBLEZ PERIMETRAL DE 13MM, TAPA FRONTAL CON JALADERA EMBUTIDA DE 295MMX50MM, CUERPO DE UNA SOLA PIEZA CON DOBLADILLO EN LA PARTE SUPERIOR PARA ELIMINAR FILOS EN EL CAJÓN; ENSAMBLADAS POR PUNTOS DE PUNTEDORA PARA FORMAR UN SOLO CUERPO CON DIMENSIONES DE 134MM DE ALTO, 350MM DE FRENTE Y 469MM DE FONDO. EL ESPACIO UTILIZABLE DE LA GAVETA ES DE 330MM DE FRENTEX456MMDE FONDO X 115 MM DE ALTO. CUATRO PATAS FABRICADAS EN TUBULAR CUADRADO DE 25.4MM CALIBRE 18, CON DOS PERFORACIONES LAS CUALES RECIBEN CADA PATA DOS PEM DE ¼” PARA ENSAMBLAR POR MEDIO DE TORNILLO 1/4X1/2” GALVANIZADO AL CUERPO DEL ESCRITORIO. LAS PATAS CUENTAN CON REGATÓN Y NIVELADOR DE ALTURA DE 25.4MM DIA CON ROSCA DE 5/16”. CUBIERTA CON DIMENSIONES DE 1200MMX750MM CONSTRUIDA EN MELAMINA COLOR NOGAL 398 ESPESOR DE 29MM Y CON CANTOS RÍGIDOS DE PVC 31MM 0.4MM ESPESOR, RANURADA PARA PERDER TORNILLOS QUE SE USAN PARA EL ENSAMBLE DEL ESCRITORIO. TODO EL MUEBLE ESTA EXPUESTO A UN SISTEMA POR ASPERSIÓN DE DESENGRASE, FOSFATO Y SELLO PARA EVITAR CORROSIÓN Y OXIDACIÓN PARA PASAR AL PROCESO DE PINTURA DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 180°C CON TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 15MIN; RESPALDADO POR UN CERTIFICADO DE CALIDAD EXPEDIDO POR NUESTRO PROVEEDOR DE PINTURA. AL IGUAL QUE LOS QUÍMICOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE LAVADO. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 67 | 4 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR CENTRO HISTÓRICO DE LEÓN, AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN No. 308, COL. CENTRO, C.P. 37000, LEÓN, GTO. CON EL LIC. ÁLVARO ELISEO PINEDO AMADOR, TEL. 01 477 716 67 33 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PM LA PIEDAD MOD. A-9105. FRENTE 465, FONDO 724, ALTO 1336. CONSTRUIDOS EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO, ESPECIFICACIÓN SAE 1008; CONSTA DE UNA TAPA SUPERIOR FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 20 ROLADO EN FRÍO, UNA TAPA INFERIOR, DOS LATERALES, DOS REFUERZOS EN FORMA DE OMEGA RANURADOS PARA INSERTAR CORREDERA FABRICADOS EN LÁMINA CALIBRE 20, UN FONDO Y UN ZOCLO FRONTAL, TODOS ESTOS ELEMENTOS ENSAMBLADOS CON PUNTOS DE PUNTEADORA PARA FORMAR UNA SOLA PIEZA. EN LAS ESQUINAS INFERIORES LLEVA CUATRO TACONES EN FORMA DE ESCUADRA EMBUTIDAS FABRICADAS EN CALIBRE 14 SOLDADAS ELÉCTRICAMENTE. CUENTA CON CERRADURA SUPERIOR DE SEGURIDAD INTEGRADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DEL MUEBLE, FABRICADA CON UNA PALETA METÁLICA CALIBRE 14 Y REDONDO PULIDO DE 7.9MM QUE LEVANTA EL PASADOR O ELEVADOR CONSTRUIDO EN SOLERA DECAPADA DE 1/8X3/4 LA CUAL PERMITE ABRIR Y CERRAR TODAS LAS GAVETAS AL MISMO TIEMPO, LAS GAVETAS CUENTAN CON UN TOPE CADA UNA, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14 Y ENSAMBLADO CON PUNTOS DE PUNTEADORA AL CUERPO DE LAS MISMAS. CUENTA CON CORREDERA TELESCÓPICA O DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA DE IMPORTACIÓN MARCA ACCURIDE; LOS LARGUEROS CORREN A TRAVÉS DE BALINES DE ACERO Y EL QUE SEA DE EXTENSIÓN TELESCÓPICA PERMITE QUE LA GAVETA SALGA TOTALMENTE. SU ENSAMBLE EN LA GAVETA ES A TRAVÉS DE PESTAÑAS CON UN SEGURO INTEGRADO FÁCIL DE REMOVER EN LA GAVETA PARA SER REMPLAZADAS EN CASO DE ALGÚN DAÑO. GAVETAS FABRICADAS EN LÁMINA CALIBRE 22, FORMADA POR UNA TAPA DE FONDO CON DOBLEZ PERIMETRAL DE 13MM, CUERPO DE UNA SOLA PIEZA CON RANURAS DE 3MMX37.5MM A UNA SEPARACIÓN DE 25.4MM ENTRE UNA Y OTRA PARA INCORPORAR DIVISIONES DE MEDIDAS 402MMX175MM (INCLUYE UNA DIVISIÓN POR GAVETA) CON RESAQUE EN LA PARTE INFERIOR DE LOS COSTADOS DE 10MMX113MM Y UNA CEJA SUPERIOR DE 15MM CON UN PLANCHADO DE 10MM A TODO LO LARGO DE LA DIVISIÓN, TAPA FRONTAL CON JALADERA EMBUTIDA DE 295MMX50MM; ENSAMBLADAS POR PUNTOS DE PUNTEDORA PARA FORMAR UN SOLO CUERPO CON DIMENSIONES DE 335MM DE ALTO, 419MM DE FRENTE Y 669MM DE FONDO, ADEMÁS CUENTA CON SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO FABRICADO EN SOLERA 1/8X3/4 ENSAMBLADAS A LA TAPA FRONTAL Y DE FONDO SOLDADURA TIPO MIG, AL FRENTE DE LA GAVETA CUENTA CON UN PORTA ETIQUETERO METÁLICO TROQUELADO QUE SE FIJA A TRAVÉS DE DE CUATRO RANURAS. EL ESPACIO UTILIZABLE DE LA GAVETA ES DE 394MM DE FRENTEX632MM DE FONDOX265MM DE ALTO, CON UNA CAPACIDAD DE 35 KILOS POR GAVETA. TODO EL MUEBLE ESTA EXPUESTO A UN SISTEMA POR INMERSIÓN DE DESENGRASE, FOSFATO Y SELLO PARA EVITAR CORROSIÓN Y OXIDACIÓN PARA PASAR AL PROCESO DE PINTURA DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO HORNEADO A 180°C; RESPALDADO POR UN CERTIFICADO DE CALIDAD EXPEDIDO POR NUESTRO PROVEEDOR DE PINTURA, AL IGUAL QUE DE LOS QUÍMICOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE LAVADO. 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 68 | 5 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE SAN LUIS DE LA PAZ, PROL. ALLENDE No. 852, COL. LA CENTRAL, C.P. 37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. CON LA MTRA. AURORA LETICIA SOLTERO UGALDE, TEL. 01 468 688 21 12 | LAP TOP | LAP TOP LENOVO MOD. G480. (MODELO Y MARCA DE REFERENCIA) 39.624 CM (15.6") AMD DUAL-CORE E1-2500,DDR3 4GB, DHH 750GB (5400RPM) SATA, USB 3.0 DVD SUPERMULTI DL, BLUTOOH, WI FI, GIGABIT ETHERNET, WINDOWS 8 864 BIT) 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 69 | 1 | DIRECCIÓN DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y AL POSGRADO, CALZADA DE GUADALUPE S/N, ZONA CENTRO, C.P. 36000, GUANAJUATO, GTO. CON EL DR. RAFAEL GUZMÁN CABRERA, TEL. 01 473 732 00 06 EXT 5053 | COMPUTADORA MACBOOK PRO | COMPUTADORA APPLE MACBOOK PRO PANTALLA DE RETINA. MONITOR DE 13 PULGADAS: 2.6 GHZ CON PANTALLA RETINA ESPECIFICACIONES INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 2.6 GHZ TURBO BOOST DE HASTA 3.1 GHZ 8 GB DE MEMORIA DE 1600 MHZ. ALMACENAMIENTO EN FLASH BASADO EN PCIE DE 512 GB INTEL IRIS GRAPHICS BATERÍA INTEGRADA (9 HORAS). 1 AÑO DE GARANTÍA MÍNIMO O SUPERIOR SI LA OFRECE EL FABRICANTE. |
| 70 | 1 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN DEL SIIA, UBICADA EN LASCURAIN DE RETANA No. 5, ZONA CENTRO, C.P. 36000, GUANAJUATO, GTO. DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 HRS. CON EL ING. OSCAR GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ, CORREO: oglopezr@ugto.mx TEL: 01 473 732 00 06 EXT 5025 | PAQUETE DE 3 LICENCIAS DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN VMWARE | PAQUETE DE 3 LICENCIAS DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN VMWARE. 1 (UNA) LICENCIA ACADÉMICA DE SOFTWARE “VMWARE VCENTER SERVER 5 ESTÁNDAR” (VCS5‐STD‐A) PARA “VSPHERE 5” (POR INSTANCIA), CON SUSCRIPCIÓN ACADÉMICA DE SOPORTE BÁSICO (VCS5‐STD‐G‐SSS‐A) PARA “VCENTER SERVER 5 ESTÁNDAR” PARA “VSPHERE 5” POR 3 AÑOS. 2 (DOS) LICENCIAS ACADÉMICAS DE SOFTWARE “VMWARE VSPHERE 5 ESTÁNDAR” PARA 1 PROCESADOR (VS5‐STD‐A), CON SUSCRIPCIÓN ACADÉMICA (PARA LAS 2 LICENCIAS) DE SOPORTE BÁSICO (VS5‐STD‐3G‐SSS‐A) PARA “VMWARE VSPHERE 5 ESTÁNDAR” PARA 1 PROCESADOR POR 3 AÑOS. SE REQUIERE CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO OTORGADA POR EL FABRICANTE DE LA SOLUCIÓN OFERTADA. EL SOFTWARE PROPUESTO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON SERVIDORES “BLADE HP PROLIANT BL465C G7 Y G8”. GARANTÍA DE 3 AÑOS. |
| 71 | 1 | RECTORÍA CLE, BLVD. PUENTE MILENIO No. 1001, FRACCIÓN DEL PREDIO SAN CARLOS, C.P. 37670, LEÓN, GTO. CON EL ING. GERARDO ALMANZA JIMÉNEZ Y EL DR. LUIS GABINO LANDEROS, TEL. 01 473 735 29 00 EXT 5534 E-MAIL csaa@ugto.mx | ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TELEFONÍA DE LA SEDE FORUM DEL CAMPUS LEÓN | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL SIGUIENTE EQUIPO: A) 1 (OMNIPCX OFFICE) KIT DE ENLACE MÓDULO DE EXPANSIÓN QUE INCLUYE: 2 TARJETAS HIJAS HSL1, 1 TARJETA CPU POWERMEX Y CABLE DE CONEXIÓN B) 1 TARJETA DE 16 INTERFACES DIGITALES UAI16-1 C) 1 PLACA POWERCPU D) 1 LICENCIA DE SOFTWARE PARA 10 USUARIOS ADICIONALES DE ADVANCED E) 6 LICENCIA DE SOFTWARE PARA 1 USUARIO ADICIONAL DE ADVANCED F) 1 ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE DE OMNIPCX OFFICE CON UNA VERSIÓN INFERIOR A R8 A R9 CON CAMBIO DE CPU INCLUIDAS 4 LICENCIAS DE SOFTWARE DE CANAL IP PARA POWERCPU Y VOIP32 G) 1 ACTUALIZACIÓN DE RELEASE OMNIPCX OFFICE OXO H) 1 ACTUALIZACIÓN ANUAL SUITE INTERTEL REPORTES WEB PARA HASTA 96 EXT. I) 1 ACTUALIZACIÓN DE INTERTEL A VERSIÓN 9 EN HORARIO HÁBIL. CONSIDERACIONES GENERALES: • GARANTÍA DE 3 AÑOS EN EQUIPO • SOPORTE DE 5 AÑOS EN PARTES • SOPORTE TÉCNICO TELEFÓNICO Y REMOTO POR INGENIEROS CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE. • COMPROBAR QUE CUENTA CON AL MENOS 3 INGENIEROS CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE EN ESTA TECNOLOGÍA. • CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR PARTE DEL FABRICANTE. • CARTA DE DONDE EL FABRICANTE SE COMPROMETE A ENTREGAR UN EQUIPAMIENTO NUEVO Y NO RECONSTRUIDO. • CARTA DE GARANTÍA DEL FABRICANTE. • EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DEBE HACERSE POR PERSONAL CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. FAVOR DE EXPRESAR EN SU PROPUESTA ECONÓMICA PRECIO UNITARIO POR INCISO. |
| 72 | 2 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE SILAO, BLVD. BAILLERES No. 196, COLONIA CENTRO, C.P. 36100, SILAO, GTO. CON EL ING. GERARDO ALMANZA JIMÉNEZ, 01 473 735 29 00 EXT 5534 | EQUIPO DE CONECTIVIDAD WIRELESS | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACIÓN DE 2 OMNIACCES INSTANT WIRELESS ACCESS POINT ALCATEL LUCENT IAP135, 802.11ABGN, 3x3:3,DUAL-BAND, DUAL RADIO, INTEGRATED ANTENNAS, CON KITS DE MONTAJE Y 2 PORT 802.3af PoE MIDSPAN 10/100/1000 15.5W CONSIDERACIONES GENERALES: • GARANTIA DE 3 AÑOS EN EQUIPO • SOPORTE DE 5 AÑOS EN PARTES • SOPORTE TÉCNICO TELEFÓNICO Y REMOTO POR INGENIEROS CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE. • COMPROBAR QUE CUENTA CON AL MENOS 3 INGENIEROS CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE EN ESTA TECNOLOGÍA. • CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR PARTE DEL FABRICANTE. • CARTA DE DONDE EL FABRICANTE SE COMPROMETE A ENTREGAR UN EQUIPAMIENTO NUEVO Y NO RECONSTRUIDO. • CARTA DE GARANTÍA DEL FABRICANTE. EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DEBE HACERSE POR PERSONAL CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO: IAP MODEL IAP135 SPATIAL STREAMS 3X3 MIMO RADIOS TWO (2.4 AND 5 GHZ) ANTENNAS INTERNAL THROUGHPUT PER RADIO 450 MBPS APPLICATION • COST-EFFECTIVE INDOOR 802.11N SINGLE- OR DUAL-RADIO, DUAL-BAND APS FOR LOW- TO EXTREMELY HIGH-DENSITY DEPLOYMENTS. OPERATING MODE • 802.11A/B/G/N AP • SPECTRUM MONITOR • AIR MONITOR (AM) RADIOS • SOFTWARE-CONFIGURABLE SINGLE/DUAL RADIO CAPABLE OF SUPPORTING 2.4 GHZ AND 5 GHZ • IAP-134/IAP-135: DUAL RADIO 802.11N-CAPABLE, IMPLEMENTING 3X3 MIMO WITH THREE SPATIAL STREAMS, PROVIDING UP TO 450 MBPS DATA RATE PER RADIO RF MANAGEMENT • AUTOMATIC TRANSMIT POWER AND CHANNEL MANAGEMENT CONTROL WITH AUTO COVERAGE-HOLE CORRECTION VIA ADAPTIVE RADIO MANAGEMENT (ARM) • SPECTRUM ANALYSIS REMOTELY SCANS THE 2.4-GHZ AND 5-GHZ RADIO BANDS TO IDENTIFY SOURCES OF RF INTERFERENCE. THIS PROVIDES VISIBILITY INTO NON- 802.11 RF INTERFERENCE SOURCES AND THEIR EFFECT ON 802.11N CHANNEL QUALITY. ADVANCE FEATURES • IEEE 802.1AE MACSEC (IAP-134 AND IAP-135) • WIRELESS INTRUSION DETECTION AND PREVENTION • SECURE ENTERPRISE MESH • INTEGRATED TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) FOR SECURE STORAGE OF CREDENTIALS AND KEYS • RADIUS SUPPORT • BANDWIDTH LIMITING WIRELESS RADIO SPECIFICATIONS • AP TYPE: SINGLE-RADIO/DUAL-RADIO, DUAL-BAND 802.11N INDOOR • SUPPORTED FREQUENCY BANDS (COUNTRY-SPECIFIC RESTRICTIONS APPLY): - 2.400 TO 2.4835 GHZ - 5.150 TO 5.250 GHZ - 5.250 TO 5.350 GHZ - 5.470 TO 5.725 GHZ 5.725 TO 5.850 GHZ • AVAILABLE CHANNELS: DEPENDENT UPON CONFIGURED REGULATORY DOMAIN • SUPPORTED RADIO TECHNOLOGIES: - 802.11B: DIRECT-SEQUENCE SPREAD-SPECTRUM (DSSS) - 802.11A/G/N: ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING (OFDM) - 802.11N: 2X2 MIMO WITH 2 SPATIAL STREAMS (IAP-105, IAP-92, IAP-93) - 802.11N: 3X3 MIMO WITH 3 SPATIAL STREAMS (IAP-134, IAP-135) • SUPPORTED MODULATION TYPES: - 802.11B: BPSK, QPSK, CCK - 802.11A/G/N: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM • TRANSMIT POWER: CONFIGURABLE IN INCREMENTS OF 0.5 DBM • MAXIMUM TRANSMIT POWER: - 2.4GHZ: 23 DBM (LIMITED BY LOCAL REGULATORY REQUIREMENTS) - 5 GHZ: 23 DBM (LIMITED BY LOCAL REGULATORY REQUIREMENTS) • MAXIMUM RATIO COMBINING (MRC) FOR IMPROVED RECEIVER PERFORMANCE • IAP-134/IAP-135 - SPACE TIME BLOCKING CODE (STBC) FOR INCREASED RANGE AND IMPROVED RECEPTION - LOW DENSITY PARITY CHECK (LDPC) FOR HIGH EFFICIENCY ERROR CORRECTION AND INCREASED THROUGHPUT - TRANSMIT BEAM-FORMING (TXBF) READY PLATFORM FOR INCREASED RELIABILITY IN SIGNAL DELIVERY • ASSOCIATION RATES (MBPS): . 802.11B: 1, 2, 5.5, 11 - 802.11A/G: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 - 802.11N: MCS0-MCS15/6.5 MBPS-300 MBPS (IAP-105, IAP-92, IAP-93) - 802.11N: MCS0-MCS23/6.5 MBPS-450 MBPS (IAP-134, IAP-135) • 802.11N HIGH-THROUGHPUT (HT) SUPPORT: HT 20/40 • 802.11N PACKET AGGREGATION: A-MPDU, A-MSDU POWER • 48 V DC 802.3AF POWER OVER ETHERNET • 12 V DC FOR EXTERNAL AC SUPPLIED POWER (ADAPTER SOLD SEPARATELY) • MAXIMUM POWER CONSUMPTION: - IAP-92/93: 10 WATTS - IAP-105: 12.5 WATTS - IAP-134/135 - WHEN POWERED FROM 802.3AT POE OR DC: 14 WATTS WHEN POWERED FROM 802.3AF POE: 12.5 WATTS ANTENNA • AP-134: THREE RP-SMA ANTENNA INTERFACES FOR EXTERNAL DUALBAND ANTENNAS • AP-135: SIX INTERNAL DOWNTILT OMNI-DIRECTIONAL ANTENNAS; THREE PER FREQUENCY BAND 2.4 TO 2.5 GHZ/3.5 DBI 5.150 TO 5.875 GHZ/4.5 DBI • OTHER: - 1 X RJ-45 CONSOLE INTERFACE IAP-134 AND IAP-135 • NETWORK: - 2X10/100/1000BASE-T ETHERNET (RJ-45), AUTOSENSING LINK SPEED AND MDI/MDX - 802.1AE MACSEC CONNECTIONLESS DATA CONFIDENTIALITY AND INTEGRITY - 802.3AZ (EEE) - 48 V DC 802.3AF POE OR 802.3AT POE+ INTEROPERABLE WITH INTELLISOURCE POWER SOURCING EQUIPMENT (BOTH PORTS) REGULATORY • FCC/INDUSTRY OF CANADA • R&TTE DIRECTIVE 1995/5/EC 72/23/EECC • EN 300 328 • EN 301 893 • CB SCHEME SAFETY, CTUVUS • KOREA KCC • MEXICO NOM/COFETEL • UL2043 COMPLIANT • CE MARKED • LOW VOLTAGE DIRECTIVE • EN 301 489 • UL/IEC/EN 60950 • JAPAN MIC/VCCI • BRAZIL ANATEL • CHINA SRRC/CCC • AS/NZS 4260, 4771, 3548 WARRANTY • LIMITED LIFETIME WARRANTY CERTIFICATIONS • WI-FI CERTIFIED 802.11A/B/G/N |
| 73 | 1 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE SILAO, BLVD. BAILLERES No. 196, COLONIA CENTRO, C.P. 36100, SILAO, GTO. CON EL ING. GERARDO ALMANZA JIMÉNEZ, 01 473 735 29 00 EXT 5534 | CABLEADO ESTRUCTURADO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6 PARA SERVICIOS DE VOZ Y DATOS EN BIBLIOTECA DE LA ENMS SILAO PARTIDA UNO.- CABLEADO HORIZONTAL QUE COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 82 NODOS EN CATEGORÍA 6. *SUMINISTRO DE 82 LINECORD DE ACUERDO A LAS MEDIDAS EN PLANOS *SUMINISTRO Y PEINADO DE 82 PATCHCORD LONGITUD VARIABLE PARA SU BUENA DISTRIBUCIÓN EN LOS ORGANIZADORES * IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE CABLEADO UTP EN RACK Y EN SALIDAS DE USUARIO. *ESCANEO DEL CABLEADO. *ENTREGA DE MEMORIA TÉCNICA. PARTIDA DOS.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK, 19´´WX7´H, 45 RMU, SOPORTA 1,000LB (452KG) NEGRO, *2 ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE 2 UR, *2 ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE 4X4, *BARRA DE 12 CONTACTOS HORIZONTAL CON SUPRESOR, *LOTE DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACIÓN. PARTIDA TRES.- COMPRENDE LA INSTALACIÓN DEL BACKBONE DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE 6 HILOS QUE CUMPLA CON MÍNIMO CON OM3 QUE SOPORTE 300 METROS, DEL CUARTO DE TELECOMUNICACIONES DEL EDIFICIO BIBLIOTECA A CUARTO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE COMPUTO, 2 JUMPERS DE FIBRA ÓPTICA DUPLEX LONGITUD 3 MTS ,ASÍ COMO TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPONENTES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN * REMATE DE FIBRAS ÓPTICAS USANDO PICTAILS CON LA TECNICA DE FUSIÓN. * IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA EN RACKS. *IDENTIFICACIÓN DE LAS FIBRAS A LO LARGO DE SUS TRAYECTORIAS (EN LOS REGISTROS EXISTENTES) Y FIJACIÓN DE LAS MISMAS CON HERRAJES EN LA PARED DE LOS REGISTROS. LA FIBRA ÓPTICA DEBERÁ DE SER DE LA MISMA MARCA DEL RESTO DE LOS COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN. *ESCANEO DE LA FIBRA ÓPTICA POR EL MÉTODO DE OTDR. *ENTREGA DE MEMORIA TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN. PARTIDA CUATRO.- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE UN SISTEMA DE TIERRA FÍSICA TG-45K O SIMILAR PARA EL CUARTO DE TELECOMUNICACIONES DE LA BIBLIOTECA, USANDO UN CABLE CALIBRE 1/0 FORRADO, EL CUARTO DE TELECOMUNICACIONES, SE DEBE ATERRIZAR CON PLACA DE COBRE DE 5X30 CM. Y ¼” DE ESPESOR, UBICADA EN CAJA DE ACRÍLICO, CON AISLADORES P300A22 TIPO BARRIL. LOS EQUIPOS QUE SE DEBEN DE ATERRIZAR, SON LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES ACTIVOS MONTADOS EN EL RACK DE EL CUARTO DE TELECOMUNICACIONES DEL EDIFICIO BIBLIOTECA. LO MÁXIMO PERMISIBLE EN LA MEDICIÓN EN EL SISTEMA 4 OHMS ESPECIFICAR MARCA DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA, SE REQUERE MEMORIA TÉCNICA DEL SISTEMA GENERALES.- *CUALQUIER DAÑO A VIDRIOS, MOBILIARIO, PINTURA O CUALQUIER ELEMENTO YA INSTALADO EN EL EDIFICIO ORIGINADO POR LOS TRABAJOS DE CABLEADO, EL COSTO Y REPARACIÓN SERÁN ABSORBIDOS POR EL INTEGRADOR. * EL FABRICANTE DE LA SOLUCIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEBE PRESENTAR UN CERTIFICADO DE GARANTÍA DE 20 AÑOS MÍNIMO DE LOS PRODUCTOS Y DE LAS APLICACIONES PARA EL CANAL COMPLETO UNA VEZ CULMINADA LA IMPLEMENTACIÓN. * EL INTEGRADOR QUE RESULTE GANADOR ENTREGARÁ COPIA DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN VIGENTE DE LOS EQUIPOS QUE UTILICE PARA LAS MEDICIONES DE TIERRAS FÍSICAS, FIBRA ÓPTICA Y UTP. * EL PROVEEDOR QUE SE CONTRATE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS REQUERIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO Y CERTIFICADO POR EL FABRICANTE, QUE DEBERÁ SER CAPAZ DE RESOLVER TODOS Y CADA UNO DE LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DEL CABLEADO (ESTE ASPECTO DEBERÁ DE ACREDITARSE CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE). *EN SU PROPUESTA EL INTEGRADOR DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE LA CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE Y NO DEBERÁ EXCEDER DE 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL PROYECTO POR PARTE DEL INTEGRADOR. *EL SISTEMA UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN SOLICITADA CON EL CABLE DE 4 PARES 23 AWG DEBERÁ SER T568B. PLANOS EN LA DIRECCIÓN: |
| 74 | 1 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE SILAO, BLVD. BAILLERES No. 196, COLONIA CENTRO, C.P. 36100, SILAO, GTO. CON EL ING. GERARDO ALMANZA JIMÉNEZ, 01 473 735 29 00 EXT 5534 | CONMUTADOR TELEFÓNICO ALCATEL LUCENT | SERVIDOR DE COMUNICACIONES ALCATEL-LUCENT MODELO OMNIPCX OFFICE (OPEN TOUCH SUITE) QUE INCLUYE: 8 TRONCALES ANALÓGICAS PARA RED PÚBLICA CON CALLER ID Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS. 4 TRONCALES IP PARA RED PRIVADA DE VOZ UGTO 8 EXTENSIONES ANALÓGICAS 4 EXTENSIONES DIGITALES PARA TERMINALES ALCATEL-LUCENT 4 LICENCIAS PARA TELEFONOS IP PARA TERMINALES ALCATE LUCENT 1 LICENCIA ARS (SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE RUTA) 1 LICENCIA DISA (ACCESO DIRECTO AL SISTEMA) 1 SISTEMA INTEGRADO DE CORREO DE VOZ DE 4 ACCESOS Y 1 HORA DE GRABACIÓN CON FUNCIONES DE OPERADORA AUTOMÁTICA. 1 MODEM PARA MANTENIMIENTO REMOTO 1 KIT DE MONTAJE EN RACK DE 19" 1 BANCO DE BATERÍAS DE RESPALDO PARA HASTA 2 HORAS DE AUTONOMÍA 1 INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO. INCLUYE CAPACITACIÓN A USUARIOS. 1 LICENCIA DE SOFTWARE DE TARIFICACIÓN INTERTEL PARA 64 EXTENSIONES. 1 INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL TARIFICADOR • SE DEBE ENTREGAR MANUALES DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO EN FORMATO DIGITAL O IMPRESO. • INSTALACION Y PUESTA A PUNTO. CONSIDERACIONES GENERALES: • GARANTIA DE 1 AÑO • REMPLAZO AVANZADO DE PARTES POR EL PERIODO DE GARANTÍA. • SOPORTE TENCNICO TELEFÓNICO Y REMOTO POR INGENIEROS CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE. • SOPORTE DE TERCER NIVEL CON EL FABRICANTE POR EL PERIODO DE GARANTÍA. • COMPROBAR QUE CUENTA CON AL MENOS 3 INGENIEROS CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE EN ESTA TECNOLOGÍA. • CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR PARTE DEL FABRICANTE. • CARTA DE DONDE EL FABRICANTE SE COMPROMETE A ENTREGAR UN EQUIPAMIENTO NUEVO Y NO RECONSTRUIDO. • CARTA DE GARANTIA DEL FABRICANTE. EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEBE HACERSE POR PERSONAL CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. SERVIDOR DE COMUNICACIONES BASADO EN PLATAFORMAS DE NUEVA GENERACIÓN PARA SISTEMAS DE COMUNICACIÓN EN INTRANETS CORPORATIVAS, CON SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE PAQUETIZACIÓN DE IP CON CAPACIDAD DE PROVEER MÚLTIPLES NIVELES DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS CONVERGENTES EN REDES EMPRESARIALES LOCALES Y AMPLIAS, CON ARQUITECTURA QUE PERMITA INTEGRAR UNA SOLUCIÓN DE COMUNICACIONES DE VOZ 100% IP O BIEN UNA MEZCLA DE TECNOLOGÍA IP CON TECNOLOGÍA TDM EN EL MISMO SISTEMA SOPORTANDO AL MENOS 236 USUARIOS DE TELEFONÍA EN MODO “STAND ALONE” EN CUALQUIER COMBINACIÓN ENTRE ANALÓGICAS CONVENCIONALES, DIGITALES, TELÉFONOS IP , SOFTPHONES IP, VOWLAN, DECT. LA ARQUITECTURA DEL HARDWARE PUEDE ESTAR BASADA EN MÓDULOS O EN SERVIDORES EN UN DISEÑO ALTAMENTE CONFIABLE, DE ALTA DISPONIBILIDAD Y ROBUSTA PARA APLICACIONES DE TELEFONÍA IP. LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA PROPUESTO DEBERÁ ESTAR BASADO EN UN MODELO CLIENTE/SERVIDOR, EL SOFTWARE DE MANEJO DE LLAMADAS DEBE SOPORTARSE SOBRE UN SISTEMA OPERATIVO ABIERTO Y DE TIEMPO REAL COMO LINUX, SE DEBE PROVEER CONEXIÓN ETHERNET TCP/IP Y LA DIRECCIÓN IP DEL SISTEMA DEBE SER ADMINISTRABLE Y DEBE ESTAR PROTEGIDA CONTRA BROADCAST ETHERNET. EL SISTEMA DEBE PERMITIR INTEGRARSE CON OTROS SERVIDORES DE VOZ DE TAL MANERA QUE SE CREZCA GRADUALMENTE DENTRO DE UNA RED LAN, WAN Y/O MAN DISTRIBUIDA DENTRO DEL ÁMBITO NACIONAL. PARA ESTO EL SISTEMA DEBE POSIBILITAR SU INTERCONEXIÓN EN RED UTILIZANDO MEDIOS DE TRANSPORTE PRIVADO O PÚBLICO COMO TDM (E1 O NX64 KBPS.) ISDN, ATM, FRAME RELAY, IP, ENTRE OTROS. ESTE DEBE PERMITIR INCORPORAR LAS SIGUIENTES APLICACIONES Y SERVICIOS DE RED DENTRO DEL MISMO SISTEMA: SERVIDOR DE COMUNICACIONES CENTRO DE LLAMADAS (CALL CENTER) QUE PERMITA LA DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICA DE LLAMADAS, ADMINISTRACIÓN DE AGENTES Y SOFTWARE PARA AGENTES DE CALL CENTER. MENSAJERÍA UNIFICADA SOFTPHONE SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO SERVIDOR DHCP SERVIDOR CTI SWITCH DE RED SISTEMA DE CONFERENCIAS WEB QUE INCLUYA CHAT, AGENDA DE EVENTOS, CONFERENCIA WEB, COMPARTIR ARCHIVOS Y APLICACIONES. SISTEMA DE OPERADORA AUTOMÁTICA QUE INCLUYA MÚSICA EN ESPERA Y MENSAJES DE BIENVENIDA EDITABLES, ADEMÁS DE ÁRBOLES DE ATENCIÓN CONFIGURABLES EN MÚLTIPLES IDIOMAS. BUZÓN DE VOZ CON SOPORTE DE HASTA 200 HORAS ADEMÁS DEBE DE SOPORTAR AL MENOS LAS SIGUIENTES CAPACIDADES: • PUERTOS DE USUARIO DIGITALES O ANALÓGICOS: 200 • USUARIOS IP O SIP: 200 • CLIENTES H323: 150 • PUERTOS DE RED: 168 • TRONCALES ANALÓGICAS 72 • TRONCALES IP 96 • E1:3 (90 TRONCALES DIGITALES) DEBE PERMITIR CONECTAR LOS SIGUIENTES TIPOS DE TERMINALES TELEFÓNICOS: TERMINAL ANALÓGICO O SIMPLE COMO TELÉFONOS ESTÁNDARES, MÓDEM Y FAX. TELÉFONO DIGITAL, TELÉFONO DIGITAL INALÁMBRICO, RDSI ESTÁNDAR TELÉFONOS IP (ESTÁNDAR H323 O SIP ), TELÉFONO IP INALÁMBRICO, SMARTPHONE CON CLIENTES SIP (RIM, SYMBIAN, WINDOWS MOBILE, ANDROID) PC MULTIMEDIA CON SOFTWARE DE TELEFONÍA (SOFTPHONE PROPIETARIO, NETMEETING U OTROS) LA CONEXIÓN DE ESTOS TERMINALES DEBE EFECTUARSE DIRECTAMENTE AL SISTEMA VÍA EL CABLEADO ESTRUCTURADO O CABLEADO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEBE PERMITIR CONECTARSE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE ACCESO A RED PÚBLICA: CONEXIÓN A LA RED PÚBLICA ANALÓGICA ( PSTN ). CONEXIÓN A LA RED PÚBLICA DIGITAL PRI Y BRI (ISDN ). CONEXIÓN A RED IP (IP-TRUNKING) CONEXIÓN A RED SIP (SIP -TRUNKING) CONEXIÓN A INTERNET DEBE DE SOPORTAR LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES: H323 SIP QSIG QSIG BC EL SISTEMA DEBE OFRECER INTERFACES QUE PERMITAN CONECTAR SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA SOBRE ISDN (H.320) Y SOBRE IP (H.323). LAS FACILIDADES ISDN TALES COMO VIDEOCONFERENCIA, DID, ETC, DEBERÁN SER USADAS EN APLICACIONES TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS, EN CONFIGURACIONES STAND ALONE (AUTÓNOMAS) Y EN RED (NETWORKING). ESTAS FACILIDADES TAMBIÉN DEBERÁN PODER UTILIZARSE EN APLICACIONES DE INTERCONEXIÓN EN RED DE LAS CENTRALES TELEFÓNICAS. LOS TELÉFONOS DIGITALES DEBEN CONTAR CON PANTALLA LCD, TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DINÁMICAS DE NAVEGACIÓN. DEBEN OFRECER FACILIDADES DE MARCACIÓN VELOZ, DE MANEJO AMIGABLE Y DE UTILIDADES DE AYUDA A LOS USUARIOS. LA PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DEBE PODER EFECTUARSE VÍA ACCESO LOCAL POR PUERTO V.24, VÍA LAN POR PUERTO ETHERNET CON OPCIÓN WEB SIN GENERAR DESCONEXIÓN DEL SISTEMA Y VÍA ACCESO TELEFÓNICO POR MÓDEM ASÍNCRONO CUANDO MENOS. ADEMÁS EL SOFTWARE DEBE CONTAR CON CAPACIDAD SNMP PARA EL MONITOREO DE LOS TERMINALES IP Y PC MUTIMEDIA CONECTADOS AL SERVIDOR DE COMUNICACIONES. EL SISTEMA DEBE TENER LA POSIBILIDAD DE CONEXIÓN DE SISTEMAS DE MÚSICA Y LA DIFUSIÓN DE MENSAJES CORPORATIVOS Y/O PUBLICITARIOS, O ALMACENAR MENSAJES O MÚSICA EN ESPERA DE FORMA INTERNA. DEBE SOPORTAR LA CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE REDES VPN. SELECCIÓN DE RUTA AUTOMÁTICA Y DE MENOR COSTO PARA LA CONEXIÓN CONTRA DIFERENTES REDES PÚBLICAS, PRIVADAS (REDES LOCALES O WAN) FACILIDADES MÍNIMAS DEL SERVIDOR EN OPERACIÓN AUTÓNOMA Y EN RED: DESVÍO DE LLAMADAS MENSAJE DE AUSENTE VOLUMEN AJUSTABLE EN TELÉFONOS EJECUTIVOS MARCACIÓN POR NOMBRE INTERNA Y EXTERNA TELÉFONOS DIGITALES/IP EJECUTIVOS MULTILÍNEA CON ÍCONOS EN DISPLAY LCD PARA MENSAJES Y TECLAS DE FUNCIONES. DESVÍOS INMEDIATOS, EN NO RESPUESTA, CONDICIONADOS, EN OCUPADO. TECLAS DE FUNCIÓN FIJA Y PROGRAMABLES EN TELÉFONOS DIGITALES. MANOS LIBRE EN TELÉFONOS DIGITALES E IP EJECUTIVOS CENTRO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN (AUSENCIA, ACTIVACIÓN, AVISO) ANUNCIO DE LLAMADA EN ALTAVOZ CAPACIDAD DE HASTA 4 IDIOMAS DESPLEGADOS EN TELÉFONOS DIGITALES. MINIMENSAJERÍA ENTRE TELÉFONOS EJECUTIVOS (SERVICIO DE ENVÍO DE MENSAJES DE TEXTO). PROGRAMACIÓN INDIVIDUAL EN TELÉFONOS EJECUTIVOS. SUPERVISIÓN DE TRONCALES Y/O USUARIOS. IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA EN TELÉFONOS DIGITALES CON DISPLAY. DESVÍOS EXTERNOS. RETENCIONES EXCLUSIVAS. RECORDATORIO DE CITAS. DESBORDE A NÚMEROS ASOCIADOS. GRUPOS DE LLAMADA Y DE CAPTURA. REDES PRIVADAS POR CATEGORÍAS DE CONEXIÓN. RELLAMADA EN OCUPADO/NO DISPONIBLE. TIMBRE DISTINTIVO PARA LLAMADAS INTERNAS Y EXTERNAS. NO MOLESTAR. SERVICIO NOCTURNO. DIRECTORIO INDIVIDUAL. INTRUSIÓN. CONFERENCIA TRIPARTITA. MÚSICA EN ESPERA DIGITAL INTERNA Y/O EXTERNA. SUSTITUCIÓN DE TELÉFONOS DIGITALES. ADMINISTRACIÓN VÍA PUERTO SERIAL RS-232-C, MÓDEM O TELNET ESTÁNDAR O A TRAVÉS DE INTERFACE GRÁFICA. TELEFONÍA DECT CON SOPORTE DE 6 CONVERSACIONES SIMULTÁNEAS POR RADIOBASE Y CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN RED. DISA CON Y SIN GUÍAS VOCALES . MARCACIÓN POR TONOS DTMF. OPERACIÓN DE MÚLTIPLES JEFE- SECRETARIA COMPARTICIÓN DE GRUPOS DE TRONCALES GRUPOS DE EXTENSIONES RESTRICCIÓN DE LLAMADAS CANDADO CAPTURA DE LLAMADAS CÓDIGOS PERSONALES CÓDIGOS DE NEGOCIO. CONSULTA ALTERNADA ESTACIONAMIENTO DE LLAMADAS RELLAMADA LLAMADA EN CONSULTA LLAMADA EXTERNA LLAMADA INTERNA MARCACIÓN POR TONOS DTMF Y PULSOS. MARCACIÓN POR NOMBRE (EN TELÉFONOS DIGITALES, TELÉFONOS IP Y PC MULTIMEDIA ) MARCACIÓN CON UNA TECLA (EN TELÉFONOS DIGITALES, TELÉFONOS IP Y PC MULTIMEDIA OPERACIÓN DE MÚLTIPLES JEFE- SECRETARIA OPERACIÓN MULTILÍNEA (EN TELÉFONOS DIGITALES, TELÉFONOS IP Y PC MULTIMEDIA MARCACIÓN POR NOMBRE DESDE DIRECTORIO CENTRALIZADO. RELLAMADA AUTOMÁTICA SOBRE EXTENSIÓN OCUPADA REMARCACIÓN DE UN NÚMERO EXTERNO ALMACENADO REENVÍO DE LLAMADA DURANTE EL TIMBRADO (CALL DIVERT) TOMA DE TRONCAL ESPECIFICA TRANSFERENCIA DE LLAMADA ANTES O DESPUÉS DE LA RESPUESTA INTERCONEXIÓN DE LLAMADA SOBRE LA EXTENSIÓN OCUPADA O EN NO MOLESTAR. IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS DESHABILITACIÓN/HABILITACIÓN DEL TELÉFONO (DIGITAL, ANALÓGICO E IP) POR EL USUARIO. TELÉFONO CON MÚLTIPLES NÚMEROS DE EXTENSIÓN. SERVICIOS JEFE-SECRETARIA (JEFE CON MÚLTIPLES SECRETARIAS Y SECRETARIA CON MÚLTIPLES JEFES) ESTABLECIMIENTO DE RED SECRETA (SERVICIO DE RED ISDN ESTÁNDAR) IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA MALICIOSA (SERVICIO DE RED ISDN ESTÁNDAR) MOVIMIENTO DE TERMINAL MEDIANTE CÓDIGO ARS CONFERENCIA DE 6 PERSONAS |
| 75 | 1 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE SILAO, BLVD. BAILLERES No. 196, COLONIA CENTRO, C.P. 36100, SILAO, GTO. CON EL ING. GERARDO ALMANZA JIMÉNEZ, 01 473 735 29 00 EXT 5534 | APARATOS TELEFÓNICOS ALCATEL LUCENT PARA LA PARTIDA ANTERIOR | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS SIGUIENTES APARATOS TELEFONICOS PARA EL CONMUTADOR QUE SE ESTA COMPRANDO EN LA PARTIDA ANTERIOR. 3 TERMINALES TELEFÓNICAS ALCATEL-LUCENT MODELO 4019 1 TERMINALES TELEFÓNICAS ALCATEL-LUCENT MODELO 4039 COMO CONSOLA DE OPERADORA 4 TERMINALES TELEFÓNICAS ALCATEL-LUCENT MODELO 4018 CON SUS FUENTES DE ALIMENTACIÓN. 8 TELÉFONOS ANALÓGICOS MODELO TEMPORIS 170 CONSIDERACIONES GENERALES: GARANTÍA DE 1 AÑO REMPLAZO AVANZADO DE PARTES POR EL PERIODO DE GARANTÍA. SOPORTE TÉCNICO TELEFÓNICO Y REMOTO POR INGENIEROS CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE. SOPORTE DE TERCER NIVEL CON EL FABRICANTE POR EL PERIODO DE GARANTÍA. COMPROBAR QUE CUENTA CON AL MENOS 3 INGENIEROS CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE EN ESTA TECNOLOGÍA. CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR PARTE DEL FABRICANTE. CARTA DE DONDE EL FABRICANTE SE COMPROMETE A ENTREGAR UN EQUIPAMIENTO NUEVO Y NO RECONSTRUIDO. CARTA DE GARANTÍA DEL FABRICANTE. EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEBE HACERSE POR PERSONAL CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. |
| 76 | 3 | ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE SILAO, BLVD. BAILLERES No. 196, COLONIA CENTRO, C.P. 36100, SILAO, GTO. CON EL ING. GERARDO ALMANZA JIMÉNEZ, 01 473 735 29 00 EXT 5534 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD PARA ENMS SILAO | EQUIPO DE CONECTIVIDAD DE LA MARCA ALCATEL LUCENT EL CUAL SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN: 1 OS6850E-24: GIGABIT ETHERNET L3 FIXED CONFIGURATION CHASSIS WITH 20 RJ-45 10/100/1000 BASET PORTS, 4 COMBO PORTS, AND TWO 10GIGE CX-4 PORTS. THE CX-4 PORTS CAN BE USED AS STACKING PORTS OR AS CONNECTORS FOR THE OS6-XNI-U2. A 126-W AC OR 120-W DC POWER SUPPLY RESPECTIVELY IS INCLUDED IN THE BUNDLE. 2 OS-6450-48 GIGABIT ETHERNET CHASSIS IN A 1U FORM FACTOR WITH 48 10/100/1000 BASET PORTS, 2 FIXED SFP+ (1G/10G*) PORTS AND ONE EXPANSION SLOT FOR OPTIONAL STACKING OR UPLINK MODULES. 2 OS6450-XNI-U2 OPTIONAL 10 GIGABIT SFP+ STACKING MODULE. SUPPORTS 2XSFP+ 10 GIGABIT PORTS. INSERTS INTO THE 6450 EXPANSION SLOT AT THE REAR OF THE OS6450 CHASSIS. ORDER STACKING CABLES SEPARATELY. UPLINK MODE NOT SUPPORTED. 2 OS6450S-CBL-1M OS6450 100 CENTIMETERS LONG SFP+ DIRECT STACKING CABLE FOR OS6450 24 AND 48 PORT MODELS 6 1000BASE-SX GIGABIT ETHERNET OPTICAL TRANSCEIVER (SFP MSA). SUPPORTS MULTIMODE FIBER OVER 850NM WAVELENGTH (NOMINAL) WITH AN LC CONNECTOR. TYPICAL REACH OF 300M ON 62.5/125 µM MMF OR 550M ON 50/125 µM MMF. 4 JUMPERS LC-LC MULTIMODO DE 3MTS. 2 JUMPERS LC-SC MULTIMODO DE 3MTS. CONSIDERACIONES GENERALES: GARANTIA DE 3 AÑOS EN EQUIPO SOPORTE DE 5 AÑOS EN PARTES SOPORTE TECNICO TELEFÓNICO Y REMOTO POR INGENIEROS CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE. COMPROBAR QUE CUENTA CON AL MENOS 3 INGENIEROS CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE EN ESTA TECNOLOGÍA. CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR PARTE DEL FABRICANTE. CARTA DE DONDE EL FABRICANTE SE COMPROMETE A ENTREGAR UN EQUIPAMIENTO NUEVO Y NO RECONSTRUIDO. CARTA DE GARANTIA DEL FABRICANTE. EL SERVICIO DE INSTALACION DEBE HACERSE POR PERSONAL CERTIFICADO POR EL FABRICANTE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPO OS6850E DE 24 Y 48 PUERTOS: SOPORTE DE 24 O 48 PUERTOS 10/100/1000 BASET. APILABLE CON CAPACIDAD DE HASTA 384 PUERTOS EN UN STACK, ADMINISTRADOS POR UNA SOLA DIRECCIÓN IP. CAPACIDAD PARA CONFORMAR PILAS O STACKS CON UNA CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE AL MENOS 20GBPS. SOPORTAR UN MÓDULO EXTRA DE 2 PUERTOS 10GIGABIT SFP+ PARA UPLINK SOPORTAR VELOCIDAD DE CABLE EN CAPA 2 Y CAPA 3 EN TODOS SUS PUERTOS. CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN DE 80 GBPS PARA LOS SWITCHES DE 24 PUERTOS Y 160 GBPS PARA LOS SWITCHES DE 48 PUERTOS. RENDIMIENTO MÍNIMO DE 65 MPPS PARA LOS SWITCHES DE 24 PUERTOS Y DE 101 MPPS PARA LOS SWITCHES DE 48 PUERTOS. DEBERÁ OFERTARSE CON LA CONFIGURACIÓN DE MEMORIA APROPIADA TANTO EN RAM COMO EN FLASH, PARA OBTENER LAS MEJORES CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO DE LOS MISMOS. DEBERÁ OFERTARSE CONFIGURADO CON LA ÚLTIMA VERSIÓN DE SISTEMA OPERATIVO A, A FIN DE OBTENER LAS CARACTERÍSTICAS MEJORADAS PARA EL DESEMPEÑO DE LOS EQUIPOS. SOPORTE NATIVO DE IPV6 EN ASIC SOPORTE DE JUMBO FRAMES HASTA 9 KBYTES. NÚMERO DE DIRECCIONES MAC SOPORTADAS 8000 LOS EQUIPOS DEBERÁN SOPORTAR SERVICIOS DE CALIDAD DE SERVICIO “QOS” CON: 1. COLAS DE PRIORIDAD (8 COLAS DE PRIORIDAD BASADAS EN HARDWARE) 2. PRIORIZACIÓN DE TRAFICO BASADO EN FLUJO INTERNO Y PRIORIZACIÓN EXTERNA 3. ADMINISTRACIÓN DEL ANCHO DE BANDA BASADO EN FLUJO PARA INGRESO Y EGRESO 4. QOS PARA RESERVACIÓN DE ANCHOS DE BANDA MÍNIMO/MÁXIMO POR TIPO DE FLUJO. 5. ADMINISTRACIÓN DE COLAS VIA SPQ, WRR Y DRR 6. ELIMINACIÓN DE CONGESTIÓN, PREVENCIÓN DE BLOQUEO Y CONTROL DE FLUJO 7. LLDP POLÍTICAS DE RED DINÁMICAS PARA ASIGNACIÓN DE VLAN-ID 8. QOS AUTOMÁTICO PARA ADMINISTRACIÓN DE TRÁFICO. SOPORTE PARA RUTEO EN IPV4 DE: 9. MULTI VRF PARA SEGMENTACIÓN DE RED 10. RUTEO ESTATICO 11. RIP V1 Y V2 12. OSPF 13. BGP V4 14. GRE Y TUNELES IP/IP 15. VRRP V2 16. ARP SOPORTE PARA RUTEO EN IPV6 DE: 17. RIP NG 18. OSPFV3, 19. RUTEO ESTÁTICO, 20. BGP V4 21. NDP 22. VRRPV3 SOPORTE PARA RUTEO EN IPV4 E IPV6 MULTICAST DE: 23. IGMP V1, V2, V3 24. PIM-SM, PIM-DM 25. DVMRP 26. MLD V1, V2 SOPORTE DE LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES IEEE: 27. 802.1D (STP) 28. 802.1P (COS) 29. 802.1Q VLAN´S 30. 802.1AD PB O QINQ 31. 802.1AG 32. 802.1AK 33. 802.1S MSTP 34. 802.1W RSTP 35. 802.1X NAC BASADO EN PUERTO 36. 802.3I 10BASET 37. 802.3U FAST ETHERNET 38. 802.3X CONTROL DE FLUJO 39. 802.3Z GIGABIT ETHERNET 40. 802.3AB 1000BASET 41. 802.3AC VLAN TAG 42. 802.3AD AGREGACIÓN DE ENLACES 43. 802.3AE 10G ETHERNET 44. 802.3AF POWER OVER ETHERNET 45. 802.3AT POE PLUS CONTAR CON CARGA DE ARCHIVOS SEGURA UTILIZANDO SFTP O SCP. SOPORTE A FUTURO DE NAP MICROSOFT NETWORK ACCESS PROTECTION ATAQUES DE DOS TIPIFICADOS EN EL HW PARA: 46. ATAQUE ICMP PING DE LA MUERTE 47. ATAQUE SYN 48. LAND ATTACK 49. ATAQUES TEARDROOP/BONK/BOINK 50. ATAQUE PEPSI WIRE-SPEED DESDE EL PRIMER PAQUETE REDUNDANCIA EN IMAGEN DEL RELEASE Y ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN (ARCHIVOS DUALES) CON AUTO RECUPERACIÓN EN CASO DE CORRUPCIÓN DE UNO DE LOS DIRECTORIOS A FIN DE CONTAR CON RESPALDO INTERNO INCREMENTANDO LA SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO. LA VERSIÓN Y SISTEMA OPERATIVO DEBERÁ SER EL MISMO TANTO PARA LOS SWITCHES LAN DE BORDE COMO PARA LOS DE CORE PARA LOGRAR UNA HOMOGENEIDAD EN LA OPERACIÓN COMPLETA DE LA RED. AL MENOS 8 COLAS DE PRIORIDAD BASADAS EN HARDWARE POR PUERTO. ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN VÍA PÁGINA NAVEGADOR WEB INTERFAZ GRAFICA INCLUIDA (GUI) SIN ESTAR CARGADA EN PC, SERVIDOR O ESTACIÓN DE TRABAJO, QUE PERMITA LA CONFIGURACIÓN DEL 100% DE LAS FUNCIONALIDADES DISPONIBLES SOPORTE DE SECURE SHELL (SSH) PARA TELNET Y FTP. MONITOREO Y GESTION. ESTOS EQUIPOS DEBEN SER COMPATIBLES AL 100% CON EL SISTEMA DE GESTIÓN Y MONITOREO OMNIVISTA, EL CUAL SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EN LA RED DE DATOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPO OS6450 DE 24 Y 48 PUERTOS: QUE TENGA 24 O 48 PUERTOS 10/100/1000 BASET. ESCALABLE DESDE 24 HASTA 384 PUERTOS EN UN STACK Y 16 PUERTOS 1G O 10G ADMINISTRADOS POR UNA SOLA DIRECCIÓN IP. CAPACIDAD PARA CONFORMAR PILAS O STACKS CON UNA CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE AL MENOS 20GBPS FULLDUPLEX. QUE SE PUEDA INSERTAR UN MÓDULO DE 2 PUERTOS 10GIGABIT SFP+ EXCLUSIVOS PARA STACK. QUE TENGA 2 PUERTOS DE UPLINK CONFIGURABLES A 1G Y 10G EN FIBRA ÓPTICA. SOPORTAR VELOCIDAD DE CABLE EN CAPA 2 AVANZADA Y CAPA 3 BÁSICA EN TODOS SUS PUERTOS TANTO PARA IPV4 COMO IPV6. RENDIMIENTO MÍNIMO DE 65.5 MPPS PARA LOS SWITCHES DE 24 PUERTOS Y DE 101 MPPS PARA LOS SWITCHES DE 48 PUERTOS. DEBERÁ OFERTARSE CON LA CONFIGURACIÓN DE MEMORIA APROPIADA TANTO EN RAM COMO EN FLASH, PARA OBTENER LAS MEJORES CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO DE LOS MISMOS. DEBERÁ OFERTARSE CONFIGURADO CON LA ÚLTIMA VERSIÓN DE SISTEMA OPERATIVO, A FIN DE OBTENER LAS CARACTERÍSTICAS MEJORADAS PARA EL DESEMPEÑO DE LOS EQUIPOS. SOPORTE DE JUMBO FRAMES HASTA 9 KBYTES (9216 BYTES) SOPORTE DE HASTA 16000 DIRECCIONES MAC PARA SWITCHEO DE CAPA 2 SOPORTAR HASTA 4000 VLANS SOPORTE DE 2000 LISTAS DE CONTROL DE ACCESO LOS EQUIPOS DEBERÁN SOPORTAR SERVICIOS DE CALIDAD DE SERVICIO “QOS” CON: COLAS DE PRIORIDAD (8 COLAS DE PRIORIDAD BASADAS EN HARDWARE) PRIORIZACIÓN DE TRAFICO BASADO EN FLUJO INTERNO Y PRIORIZACIÓN EXTERNA ADMINISTRACIÓN DEL ANCHO DE BANDA BASADO EN FLUJO PARA INGRESO Y EGRESO ADMINISTRACIÓN DE COLAS VIA SQP, WRR Y DRR ELIMINACIÓN DE CONGESTIÓN, PREVENCIÓN DE BLOQUEO Y CONTROL DE FLUJO QOS AUTOMÁTICO PARA ADMINISTRACIÓN DE TRÁFICO. SOPORTE PARA RUTEO EN IPV4 : RUTEO ESTATICO RIP V1 Y V2 SOPORTAR HASTA 256 RUTAS ESTÁTICAS Y RIP SOPORTAR HASTA 128 INTERFACES SOPORTE PARA RUTEO EN IPV6 DE: RIP NG RUTEO ESTÁTICO SOPORTAR HASTA 128 RUTAS ESTÁTICAS Y RIP SOPORTAR HASTA 16 INTERFACES SOPORTE PARA RUTEO MULTICAST DE: IGMP V1, V2, V3 SOPORTAR HASTA 1000 GRUPOS DE MULTICAST SOPORTE IPMVLAN MLD V1, V2 SOPORTE DE LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES IEEE: 802.1D (STP) 802.1P (COS) 802.1Q VLAN´S 802.1AD PB O QINQ 802.1AG 802.1S MSTP 802.1W RSTP 802.1X NAC BASADO EN PUERTO 802.3I 10BASET 802.3U FAST ETHERNET 802.3X CONTROL DE FLUJO 802.3Z GIGABIT ETHERNET 802.3AB 1000BASET 802.3AC VLAN TAG 802.3AD AGREGACIÓN DE ENLACES 802.3AE 10G ETHERNET 802.3AF POWER OVER ETHERNET 802.3AT POE PLUS 802.3AH ETHERNET FIRST MILE IETF ESTÁNDARES SOPORTADOS: 1. RIP 1. RFC 1058 RIP V1. 2. RFC 1722/1723/2453/1724 RIP V2 Y MIB 3. RFC 1812/2644 IPV4 4. RFC 2080 RIPNG IPV6 2. IP MULTICAST 1. RFC 1112 IGMP V1 2. RFC 2236/2933 IGMPV2 Y MIB 3. RFC 2365 MULTICAST 4. RFC 3374 IGMPV3 PARA IPV6 3. IPV6 1. RFC 1886 DNS FOR IPV6 2. RFC 2292/2373/2374/2460/2462 3. RFC 2461 NDP 4. RFC 2463/2466 ICMP V6 Y MIB 5. RFC 2452/2553/2893/3493/3515 6. RFC 3056 IPV6 TUNNELING CONTAR CON CARGA DE ARCHIVOS SEGURA UTILIZANDO USB, TFTP, FTP, SFTP O SCP. SOPORTAR DE FORMA INTEGRADA UN MOTOR DE DOS PARA FILTRAR ATAQUES DE TRAFICO NO DESEADOS. DESEMPEÑO DE SWITCHEO Y RUTEO A VELOCIDAD DE CABLE REDUNDANCIA EN IMAGEN DEL RELEASE Y ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN (ARCHIVOS DUALES) CON AUTO RECUPERACIÓN EN CASO DE CORRUPCIÓN DE UNO DE LOS DIRECTORIOS A FIN DE CONTAR CON RESPALDO INTERNO INCREMENTANDO LA SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO. LA VERSIÓN Y SISTEMA OPERATIVO DEBERÁ SER EL MISMO TANTO PARA LOS SWITCHES LAN DE BORDE COMO PARA LOS DE CORE PARA LOGRAR UNA HOMOGENEIDAD EN LA OPERACIÓN COMPLETA DE LA RED. ADMINISTRACIÓN. CLI WEB BROWSE (WEBVIEW) PARA LA ADMINISTRACIÓN CON AYUDA EN LÍNEA. INTEGRACIÓN A SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE RED NMS PROPIETARIO. CONFIGURACIÓN COMPLETA Y REPORTEO USANDO SNMPV1/2/3 PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN CON NMS DE TERCEROS. INTERFAZ GRAFICA INCLUIDA (GUI) SIN ESTAR CARGADA EN PC, SERVIDOR O ESTACIÓN DE TRABAJO, QUE PERMITA LA CONFIGURACIÓN DEL 100% DE LAS FUNCIONALIDADES DISPONIBLES SOPORTE DE SECURE SHELL (SSH) PARA TELNET Y FTP. CONFIGURACIÓN EN ARCHIVOS ASCII EDITABLES FUERA DE LÍNEA QUE PERMITAN CONFIGURACIONES MASIVAS. MONITOREO Y GESTION. ESTOS EQUIPOS DEBEN SER COMPATIBLES AL 100% CON EL SISTEMA DE GESTIÓN Y MONITOREO OMNIVISTA, EL CUAL SE ENCUENTRA IMPLEMENTADO EN LA RED DE DATOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO. SEGURIDAD AVANZADA GUARDIAN DE ACCESO INTEGRADO EN EL SISTEMA OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE PERFILES DE USUARIOS BASADO EN POLÍTICAS DE CONTROL DE ACCESO (NAC). AUTOSENSADO PARA 802.1X MULTI-CLIENTE O MULTI-VLAN. AUTENTICACIÓN BASADO EN MAC PARA CLIENTES QUE NO SON 802.1X AUTENTICACIÓN BASADA EN WEB (PORTAL CAUTIVO), PORTAL CONFIGURABLE INTEGRADO EN EL SWITCH QUE PUEDE SER USADO PARA AUTENTIFICAR A USUARIOS INTERNOS O COMO EXTERNOS. SOPORTE DE REGLAS DE MOVILIDAD DE GRUPOS Y VLAN DE INVITADOS. AGENTE DE REVISIÓN DE INTEGRIDAD (HIC) EN CADA SWITCH HACE POSIBLE AUMENTAR LA SEGURIDAD Y EL CONTROL EN CADA DISPOSITIVO QUE CUMPLA CON LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA, LA CUARENTE Y LA REMEDIACIÓN TAMBIÉN SON SOPORTADAS. PERFILE DE RED DE USUARIOS (UNP), SIMPLIFICA LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTROL DE CADA USUARIO QUE ACCESA A LA RED, ENTREGANDO DINÁMICAMENTE PERFILES Y POLÍTICAS DE CONFIGURACIÓN PREDEFINIDAS PARA AUTENTIFICAR CLIENTES (VLAN, HIC, ACL Y BW). SUPORTE DE SESIONES SSH PARA ACCESO SEGURO VIA CLI. CENTRALIZACIÓN Y AUTENTICACIÓN DE USUARIOS VÍA LDAP Y RADIUS. |
| CENTRO DE INFORMACIÓN ENMS GUANAJUATO LUGAR DE ENTREGA: Alameda s/n; Colonia Centro; C.P. 36000. Guanajuato, Gto. FECHA DE ENTREGA: JULIO 28 DE 2014 RESPONSABLE: Luz Adriana Martínez Alderete, 473 1414523 52*41624*155 |
| No. DE PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETALLADAS |
| 1 | 5 PIEZAS DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA QUE CONSISTEN EN: |
| .1 | Mesa de laboratorio alta a muro con 3 tarjas 2 Lab Biología 1 Lab Quimica | 3 | 1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Dimensiones: 4.17 x 0.76 x 0.92 mts. de frente, fondo y alto respectivamente. Descripción: Mesa para laboratorio alta a muro, construida con: Cubierta de acero inoxidable tipo 304, cal. 18, acabado de pulido No. 4 mate. Con gabinetes en lámina de acero galvanizado y fosfatizado calibre 20, acabado en pintura a base de resina epóxica y polyester en polvo de aplicación electrostática y horneada, con jaladeras embutidas de polipropileno de 145mm x 45mm, con mica porta-etiquetero de 102mm x 15mm en plástico transparente rígido desmontable, con mica para porta etiquetero de plástico transparente rígido, gabinetes con zoclo sanitario, frentes de puertas y cajones remetidos al cuerpo del gabinete mediante un marco perimetral de 3/4 de pulgada. |
|  | Acabados: El acabado debe ser en las partes metálicas de los gabinetes a excepción de cubiertas con pintura epóxica electrostática, horneada a 200° C color blanco ostión mate, previo tratamiento de desengrasado y fosfatizado y puertas en color azul gris. Compuesta por 2 piezas de gabinete base alto con dos puertas y entrepaño de 92 x 22'' x 55.8 x89 cm. frente fondo y alto; 1 pza. de Gabinete base alto con dos cajones dos puertas y entrepaño de 92 x 55.8 x 89 frente fondo y alto; 2.93 m de Cubierta en acero inoxidable T304 Calibre 18 de 25'' de fondo; 1 m de Frente fijo alto ajustable de 19.7-76.2' x 89 cm frente y alto; 4.63 m de Zoclo sanitario construido en PVC de 4x10 cm para muebles. |
| .2 | Mesa de laboratorio alta a muro con 1 tarja | 2 | 1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Dimensiones: 1.42 x 0.76 x 0.92 m. de frente, fondo y alto respectivamente. Descripción: Mesa de laboratorio alta a muro con 3 tarjas y 3 llaves sencillas, construida con: Cubierta de acero inoxidable tipo 304, cal. 18, acabado de pulido No. 4 mate. Gabinetes en lámina de acero galvanizado y fosfatizado calibre 20, acabado en pintura a base de resina epóxica y polyester en polvo de aplicación electrostática y horneada. Frentes de puertas remetidos al cuerpo del gabinete mediante un marco lateral de 3/4 de pulgada. Incluye zoclo con curva sanitaria y jaladeras embutidas de polipropileno con mica porta-etiquetero en plástico transparente rígido. |
| 2. PRUEBAS DE ACEPTACION. La Universidad verificará en los lugares de destino y uso, el cumplimiento de estas especificaciones. 3. EMBALAJE: 3.1 El adecuado para el transporte y almacenaje, que garantice la conservación de la calidad del bien. 4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA: 4.1 Se evaluarán las muestras físicas para verificar que cumplan con las dimensiones mínimas requeridas, características, calidad y calibres solicitados. Revisará también que se cumpla con la forma y perfiles requeridos y no presente rebabas ni filos cortantes. Verificará que la pintura no presente grumos o porosidades y que no se desprenda fácilmente de la lámina. Comprobará que no presente deformaciones o alabeos perceptibles ni nudos, hoyos de nudos, bolsas resinosas, rajaduras, entre otros. Y se realizarán pruebas de resistencia a las cubiertas. Deberá de contar con certificados: * ISO 9001:2008 o en su caso *ISO 14001:2004 *CSA Internacional Tolerancia en las dimensiones de +-2% SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA |
| LABORATORIOS DE ENMS CELAYA SEDE EL SAUZ LUGAR DE ENTREGA: Av. El Sauz s/n, Col. Laureles, C.P. 38020, Celaya, Gto. FECHA DE ENTREGA DEL MOBILIARIO Y EQUIPO: 28 de julio de 2014. RESPONSABLE: Luz Adriana Martínez Alderete, 473 1414523 52*41624*155 |
| No. DE PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETALLADAS |
| 1 | 65 PIEZAS DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA QUE CONSISTEN EN: |
| .1 | Mesa de laboratorio alta a muro Lab Fisica | 2 | 1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Dimensiones: 2.94 x 0.64 x 0.92 mts. de frente, fondo y alto respectivamente. Descripción: Mesa para laboratorio alta a muro, construida con: Cubierta de acero inoxidable tipo 304, cal. 18, acabado de pulido No. 4 mate. Con gabinetes en lámina de acero galvanizado y fosfatizado calibre 20, acabado en pintura a base de resina epóxica y polyester en polvo de aplicación electrostática y horneada, con jaladeras embutidas de polipropileno de 145mm x 45mm, con mica porta-etiquetero de 102mm x 15mm en plástico transparente rígido desmontable, con mica para porta etiquetero de plástico transparente rígido, gabinetes con zoclo sanitario, frentes de puertas y cajones remetidos al cuerpo del gabinete mediante un marco perimetral de 3/4 de pulgada. |
|  | Acabados: El acabado debe ser en las partes metálicas de los gabinetes a excepción de cubiertas con pintura epóxica electrostática, horneada a 200° C color blanco ostión mate, previo tratamiento de desengrasado y fosfatizado y puertas en color azul gris. Compuesta por 2 piezas de gabinete base alto con dos puertas y entrepaño de 36'' x 22'' x 35 1/4'' frente fondo y alto; 1 pza. de Gabinete base alto con dos cajones dos puertas y entrepaño de 36'' x 22'' x 35 1/4'' frente fondo y alto; 2.93 m de Cubierta en acero inoxidable T304 Calibre 18 de 25'' de fondo; 1 m de Frente fijo alto ajustable de 7 3/4-30'' x 35 1/4'' frente y alto; 4.63 m de Zoclo sanitario construido en PVC de 4x10 cm para muebles. |
| .2 | Mesa de laboratorio alta en isla Lab Física | 4 | 1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Dimensiones: 3.00 x 1.40 x 0.92 mts. de frente, fondo y alto respectivamente. Descripción: Mesa alta tipo isla para laboratorio, de tipo estructural con puente para servicios. Construida con: Cubierta de acero inoxidable tipo 304, cal. 18, acabado de pulido No. 4 mate. La estructura base es de perfil tubular de acero galvanizado calibre 18 de 3" x 1 1/2“, placa en parte inferior de lámina de acero galvanizado cal. 20 para tapar los servicios a piso. Todo con acabado en pintura a base de resina epóxica y polyester en polvo de aplicación electrostática y horneada. Con Tapa para ocultar servicios de drenaje en lamina de acero cal. 18 mismo acabado en color azul gris. Con torre para bajar instalaciones de escalerilla, en lamina de acero cal. 20 y registrable, mismo acabado. |
|  | Acabados: El acabado debe ser en las partes metálicas de los gabinetes y accesorios a excepción de cubiertas con pintura epóxica electrostática, horneada a 200° C color azul y /o blanco ostión mate, previo tratamiento de desengrasado y fosfatizado. Color blanco ostión y azul. Constituida por: 3 m de Cubierta de acero inoxidable T304 Cal18 de 1.4 m de ancho; 10 pzas. de Conexión de servicios en repisa puente (hecho en planta); 6 pzas. de Chapetón pintado para llaves de pitón; 2 pzas. de Contra desagüe tipo rejilla para escudillas de acero inoxidable; 2 pzas. de Escudilla estándar de acero inoxidable T304 Calibre 18; 2.96 m de Componente estructural para cubierta CJ de PTR de 3'' x 1½'' en galvanizada; 4 pzas. de Llave de pitón para gas; 2 pzas. de Llave de pitón para agua; 5.92 m de Papelera de 10 cm de alto fabricada en lámina galvanizada.; 2.95 m de Repisa puente en acero inoxidable T304 Calibre 18, 40 cm de ancho.; 6.7 m² de Placa de lámina galvanizada Calibre 20; 1.63 m de Placa fabricada en acero inoxidable calibre 18 Tipo 304; 2 pzas. de Cespol de pvc; 11.9 m de Ramaleo para instalación; 4 pzas. de Receptáculo eléctrico para 110v (incluye tapa) modelo CR15-W y LV84003-40 (tapa de inoxidable). |
| .3 | Gabinete guarda reactivos | 1 | 1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Dimensiones: 0.90 x 0.47 x 1.90 m. de frente, fondo y alto respectivamente. Descripción: Gabinete guarda reactivos, construido con: lámina de acero galvanizado calibre 20, con acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática a base de resina epoxica poliéster. Incluye zoclo con curva sanitaria y jaladeras embutidas de polipropileno con mica porta-etiquetero en plástico transparente rígido. Chapa, puertas solidas abatibles. |
|  | Acabados: El acabado debe ser en las partes metálicas de los gabinetes y accesorios a excepción de cubiertas con pintura epóxica electrostática, horneada a 200° C color azul y /o blanco ostión mate, previo tratamiento de desengrasado y fosfatizado. Color blanco ostión y azul. |
| .4 | Vitrina alta con marco y vidrio 5 lab química/biología 5 lab física | 10 | 1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Dimensiones: 0.91 x .45 x 2.13 m. de frente, fondo y alto respectivamente. Descripción: Vitrina alta con marco y vidrio, construida con : lámina de acero galvanizado y fosfatizado calibre 20, acabado en pintura a base de resina epóxica y polyester en polvo de aplicación electrostática y horneada. Frentes de puertas remetidos al cuerpo del gabinete mediante un marco lateral de 3/4 de pulgada. Incluye zoclo con curva sanitaria y jaladeras embutidas de polipropileno con mica porta-etiquetero en plástico transparente rígido. Acabados: El acabado debe ser en las partes metálicas de los gabinetes y accesorios a excepción de cubiertas con pintura epóxica electrostática, horneada a 200° C color azul y /o blanco ostión mate, previo tratamiento de desengrasado y fosfatizado. Color blanco ostión y azul. |
| .5 | Mesa de trabajo tipo isla para profesor | 1 | 1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Dimensiones: 1.50 x 0.76 x 0.92 mts. de frente, fondo y alto respectivamente. Descripción: Mesa alta tipo isla para laboratorio, de tipo estructural. Construida con: Cubierta de acero inoxidable tipo 304, cal. 18, acabado de pulido No. 4 mate. La estructura base es de perfil tubular de acero galvanizado calibre 18 de 3" x 1 1/2“, placa en parte inferior de lámina de acero galvanizado cal. 20 para tapar los servicios a piso. Todo con acabado en pintura a base de resina epóxica y polyester en polvo de aplicación electrostática y horneada. Con Tapa para ocultar servicios de drenaje en lamina de acero cal. 18 mismo acabado en color azul gris. Con torre para bajar instalaciones de escalerilla, en lamina de acero cal. 20 y registrable, mismo acabado. |
|  | Constituido por: 1.5 m de Cubierta en acero inoxidable T304 Calibre 18 de 30'' de fondo; 1.46 m de Mesa estructural de PTR de 3"x 1-1/2" para cubierta CB fabricada en lámina galvanizada; 1.84 m² de Placa de lámina galvanizada Calibre 20; 1 pza. de Cespol de pvc; 1 pza. de Receptáculo eléctrico para 110v (incluye tapa) modelo CR15-W y LV84003-40 (tapa de inoxidable); 1 pza. de Torreta en acero inoxidable T304 c/preparación para contacto para 110 v; 1 pza. de Torreta c/llave de pitón para gas; 1 pza. de Torreta c/llave de pitón para agua; 1 pza. de Escudilla en acero inoxidable T304 Calibre 18 de 14X14 cm. |
| .6 | Escurridor de resina epóxica | 6 | 1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Dimensiones: 0.61x 0.61 m. Descripción: Escurridor de resina epóxica color blanco ostión con 28 vástagos |
| .7 | Banco para estudiante | 41 | 1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Dimensiones: 0.66m de altura y asiento redondo de 14“ (0.356m) de diámetro Descripción: Banco para estudiante fabricado con estructura de 4 patas en acero tubular de 1” de diámetro cal. 18; con descansa-pies de acero tubular de 3/4" de diámetro soldado a las 4 patas; acabado de tratamiento fosfatizado y aplicación de pintura horneada color negro, a base de polvo epoxi-poliéster con fijación electrostática. Con asiento ergonómico fabricado en plástico, polipropileno virgen rígido de alta calidad y gran resistencia. |
| 2. PRUEBAS DE ACEPTACION. La Universidad verificará en los lugares de destino y uso, el cumplimiento de estas especificaciones. 3. EMBALAJE: 3.1 El adecuado para el transporte y almacenaje, que garantice la conservación de la calidad del bien. 4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA: 4.1 Se evaluarán las muestras físicas para verificar que cumplan con las dimensiones mínimas requeridas, características, calidad y calibres solicitados. Revisará también que se cumpla con la forma y perfiles requeridos y no presente rebabas ni filos cortantes. Verificará que la pintura no presente grumos o porosidades y que no se desprenda fácilmente de la lámina. Comprobará que no presente deformaciones o alabeos perceptibles ni nudos, hoyos de nudos, bolsas resinosas, rajaduras, entre otros. Y se realizarán pruebas de resistencia a las cubiertas. Deberá de contar con certificados: * ISO 9001:2008 o en su caso *ISO 14001:2004 *CSA Internacional Tolerancia en las dimensiones de +-2% SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA |
| 2 | 2 PIEZAS DE MOBILIARIO DE OFICINA QUE CONSTAN DE: |
| .1 | Conjunto izquierdo que consta de escritorio en “L” de 1.40x 1.70 m. Y cajonera con cubierta, portateclado y porta cpu. PB Cub. Profesor | 1 | 1. Dimensiones: Frente: 1.40 m. Fondo: 1.70 m. Alto: .75 m. Color: peral-gris Descripción: Estación de trabajo conformado por: • Escritorio en forma de “ele” de 1.40 x 1.20 m., con recato y patas en arco metálico, cuenta con ducto para conexiones eléctricas y placa decorativa. • Complementado con una cajonera de .50x.60x.75 • Porta cpu y portateclado. |
|  | Estructura: Pata metálica, color gris aluminio con arco curvo de 0.60 m. de abertura y un sistema de sujeción a cubierta que permite la integración de un ducto metálico de 10 cm. de peralte y 4 de fondo, con tapa y cuya función es evitar el pandeo de las cubiertas, dar estabilidad a los muebles y conducir el cableado eléctrico o de voz y datos. Lla tapa estará perforada para recibir un contacto eléctrico comercial. Las patas estarán fabricadas en placa de acero de 1/8 de pulgada y tubo metálico cal 18 con un diámetro de 3.9 cm. (1 1/2”) terminan con un remate en punta con un regatón circular de 3” en forma de "copa" para mayor estabilidad del mueble. La pata en su parte superior lateral, deberá estar preparada para recibir una placa decorativa que tape el ducto en el lugar de sujeción de la pata. El ducto metálico, color gris aluminio de dimensiones 10 cm de peralte y 4 cm de fondo, cuya función es evitar el pandeo de la cubierta, dar estabilidad a los muebles y conducir el cableado eléctrico o de voz y datos, la tapa anteriormente mencionada va fijada con pija autoroscable y estará perforada para recibir un contacto eléctrico comercial. El ducto y la pata están fabricados en lamina de acero rolada en frío calibre 18 y con pintura epoxica aplicada electrostáticamente y horneada a 180° centígrados. La pintura se aplicará después de un baño desengrasante y de fosfatizado. El pedestal o archivero lleva una cubierta suspendida. La unión entre el archivero y la cubierta flotante o suspendida es mediante un herraje inyectado en polipropileno de alto impacto, cilíndrico de diseño estético, que separe las cubiertas 5 cm. aproximadamente, formando un solo cuerpo ligero y rígido. y sujetos a la cubierta con tornillos allen de 5/16 e insertos de zamac. El cajón papelero es tamaño carta de 33.9 x 41.4 y 10.3 cms y el archivero mide 33.9 x 41.4 x 23.9 cms., con rieles para suspender las carpetas. Los cajones están construidos en sus costados en aglomerado de madera con acabado melaminico (no papel pegado) y un grueso de 12 mm. Los cajones están soportados con correderas de montaje lateral de balines de acero. El cajón archivero lleva una corredera de extensión total para soportar cargas nominales de 45 Kg., probadas sin mostrar falla en un mínimo de 50,000 ciclos de abrir y cerrar y el cajón papelero para cargas de 33 Kg . Acabados: Cubierta en aglomerado de madera de 25 mm., con acabado de resina melaminica plástica dos caras color peral y está protegida en su perímetro expuesto con canto de PVC de 2mm. del mismo color que la cubierta. La cubierta en su cara inferior, lleva una serie de insertos metálicos de zamac de 5/16” para fijar las patas, recato, extensiones y cualquier otro elemento que deba conectarse. El aglomerado con resina melaminica, es de primera calidad y cumple con las especificaciones adjuntas, de igual manera el canto de PVC cumple con las especificaciones adjuntas. Colores : peral-gris. El pedestal deberá quedar perfectamente nivelado con la cubierta del escritorio y unido con placas metálicas a sus insertos. Recato: El escritorio en su parte frontal lleva un recato metálico de forma rectangular y redondeado en la esquinas de su parte inferior. Corre de pata a pata y mide aproximadamente 0.30 m. de alto. Es color aluminio con pintura epoxica horneada y está decorado con una fila de cuadros embutidos. El recato se fija a la cubierta mediante 2 o 3 herrajes en ángulo que se sujetan a la cubierta mediante tornillos de ¼” en insertos expandibles de bronce (por ningún motivo pijas para madera). Porta teclado: Con correderas metálicas laterales que soportan por sus cantos laterales el portateclado y cuenta con topes integrados para limitar desplazamiento. La base para teclado fabricada en tablero de aglomerado, acabadas en láminado plástico melamínico de color peral y protegidas en su parte inferior con el mismo material, de 16 mm. Cantos de pvc del mismo color elaborado por termofusión. Tope frontal de pvc en la base para evitar el desplazamiento del teclado cuando se abre. Dimensiones: 50 x 40 cm y 0.12 cm. de espesor. Todas las partes metálicas, en lámina de acero rolada en frío tratada con desengrasantes y fosfatizantes para prevenir oxidación acabadas con pintura epóxica poliéster horneada texturizada en color gris plata. Porta cpu: medidas interiores 47x25cms. Altura 23cm. Elaborado con láminado plástico de 28mm. Color peral con cantos de pvc del mismo color , armado con minifix y perno. Con rueda tipo yoyo de nº 2 con placa, para permitir la limpieza. |
| .2 | Librero con puertas y chapa | 1 | 1. Dimensiones: Librero de 0.80 m. x 0.35 m. y 1.80 m. de altura. Descripción: Color peral-gris. Los costados en aglomerado con acabado melamínico gris de 19 mm. Canto también gris de 1 mm. Los cantos de PVC serán de alto impacto, deberán tener colores iguales en color, tono y veta a la melamina que protegen, y estar pegados con maquinaria de alta presión y en caliente con resina EVA (ethylene vinyl acetate) a fin de garantizar el sellado de la cubierta y evitar que los líquidos derramados sobre esta lleguen hasta el aglomerado. |
|  | Los cantos de PVC serán de alto impacto, deberán tener colores iguales en color, tono y veta a la melamina que protegen, y estar pegados con maquinaria de alta presión y en caliente con resina EVA (ethylene vinyl acetate) a fin de garantizar el sellado de la cubierta y evitar que los líquidos derramados sobre esta lleguen hasta el aglomerado. Para garantizar la total rigidez de las partes del mueble, así como su rápido ensamble y desensamble sin dañar los materiales y sus acabados, el sistema de fijación entre subensambles será de acuerdo a las siguientes especificaciones: Tipo 1 - insertos de bronce con uñas expandibles por bola de nylon para tornillos de 6 mm. O ¼” para tableros de 16 mm. O superior. -Tornillos galvanizados tipo minifix de 6 mm. O ¼” ocultos. - Candado de fijación tipo “minifix” en zinc negro y de tamaño de acuerdo a grueso del tablero, de manera que quede a nivel de superficie. Tipo2 - Pija – tornillo tipo “confirmat” de un mínimo de 5 mm. X 37 mm. De largo, galvanizado o con acabado de resina protectora antioxidante, esta pija especial para aglomerado garantiza la rigidez y vida del ensamble y evita el rompimiento del tablero durante la aplicación. Los costados de los muebles, tendrán regatones niveladores que permitan compensar los desniveles del piso y estarán sujetos por insertos de zamac con tornillos galvanizados de un mínimo de 5/16”, placas de protección que eviten el rompimiento de los costados cuando se empuja el mueble. Las placas estarán protegidas contra la oxidación con pintura epóxica horneada a 180° C. Lleva 5 entrepaños, incluido el piso y están construidos en aglomerado de madera con resina melamínica plástica dos caras y de 19 mm. Color peral, canto 1 mm. Las puertas abatibles están sujetas con 4 bisagras c/u del tipo acodada, con cierre integrado automático y de ajuste y montaje rápido. 2 Puertas de 1.80 de aglomerado 16 mm. de espesor para cerrar totalmente el librero. Con chapa de primera calidad y dos llaves. Con cubierta encimera, de aglomerado de madera de 16 mm con acabado melamínico plástico dos caras. -Los tableros de aglomerado de madera cumplirán especificaciones. - Los cantos de PVC cumplirán especificaciones adjuntas. - Los elementos de fijación cumplirán especificaciones adjuntas. |
| 2. PRUEBAS DE ACEPTACION. La UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO podrá verificar, tanto durante la producción como en los lugares de destino y uso, el cumplimiento de estas especificaciones. 3. EMBALAJE: 3.1 El adecuado para el transporte y almacenaje, que garantice la conservación de la calidad del bien no permita que la estructura se pandee y recubrimientos sufran ningún daño. 4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA: 4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO evaluará las muestras físicas para verificar que cumplan con las dimensiones mínimas requeridas calibres solicitados y todas las características de resistencia y calidad Tolerancia máxima en dimensiones de +- 2cm. Características generales de los materiales que deben cumplirse en el mobiliario: Los tableros de aglomerado de madera tendrán un acabado en resina melamínica, en las dos caras y estarán clasificados como “primera calidad” no aceptándose “segundas” y cumplirán con las siguientes especificaciones: 1.- Resistencia mínima al desgaste de 400 ciclos (solid surface wear resistence, -Norma ALA – LD3 test method y la ISO 458612-6). 2.- Densidad de los tableros: en los de 25 mm. será de un mínimo de 660 Kg./ m3 en los de 19 y 16 mm. será de un mínimo de 690 Kg./ m3 3.- Resistencia a la flexión: en los de 25 mm. será de un mínimo de 120 Kg./ m3 en los de 19 y 16 mm. será de un mínimo de 150 Kg./ m3 4.- Resistencia al impacto: 15 pulgadas sin fractura (ISO 458612-11). 5.- Resistencia a la Temperatura: 180° C (ISO 458612-8) y NEMA LDI-SC / LDI-2.03 6.- Resistencia al agua hirviendo: no afectado (iso 458612-7) 7.- Resistencia al manchado: reactivos del 1 al 23 no afectado reactivos del 24 al 29 ligero afectamiento eliminable con limpieza moderable Reactivos A.L.A. y NEMA utilizados para evaluar la resistencia al manchado: 1.- Agua 11.- Aceite vegetal de cocina 21.- Sol. de tintura para cabello o alimen 2.- Alcohol 12.- Sol. de fosfato trisodico 22.- Sol. mercuro cromo en agua al 2 % 3.- Alcohol isopropílico 13.- Café (1 cuch./ 6 oz. Agua) 23.- Merthiolate 0.1 % 4.- Gasolina o nafta 14.- Té (1 cuch./ 6 oz. Agua) 24.- Crayon de cera 5.- Acetato de amilo 15.- Leche 25.- Cera p. Zapatos color negro 6.- Acetona 16.- Sol. ac. cítrico al 10 % 26.- Tinta fina de pluma atómica azul 7.- Sol. de jabón al 5 % 17.- Mostaza 27.- Tinta base solvente color negro 8.- Sol. detergente 5 % 18.- Vinagre 28.- Tinta para timbre postal color púrpura 9.- Sol. amoniaco 4 % 19.- Tinta azul lavable 10.- Salsa Catsup 20.- Jugo de uva CANTOS DE PVC. Los cantos de PVC serán de alto impacto, deberán tener colores iguales en color, tono y veta a la melámina que protegen, salvo que se especifique otro color y estar pegados con maquinaria de alta presión y en caliente con resina EVA (ethylene vinyl acetate) a fin de garantizar el sellado de la cubierta y evitar que los líquidos derramados sobre esta lleguen hasta el aglomerado. Dada la importancia de una adecuada aplicación de los cantos, para la vida del mueble, el comprador se reserva el derecho de inspección de las instalaciones a fin de verificar los equipos con los que se aplican los cantos, no autorizandose el uso de planchas y artefactos similares. ELEMENTOS DE FIJACION ENTRE LOS SUBENSAMBLES Para garantizar la total rigidez de las partes del mueble, así como su rápido ensamble y desensamble sin dañar los materiales y sus acabados, el sistema de fijación entre sub-ensambles. Los muebles, tendrán regatones niveladores que permitan compensar los desniveles del piso. Por ningún motivo se aceptarán muebles armados, ensamblados o unidos con pijas. Tolerancia + - 2 cm. SE SOLICITA MUESTRA FISICA |
| 3 Dis--14 | 3 PIEZAS DE SILLAS VARIOS MODELOS QUE CONSTAN DE: |
| .1 | Silla giratoria tipo operativa, reclinable, con brazos, respaldo en mesh negro y asiento tapizado en tela. | 1 | Medidas: Asiento: frente: 50cm.fondo: 50cm., Respaldo: frente: 46 cm., alto: 45 cm. Frente total: 60cm., altura total :85-95 cm., fondo total: 60cm. Tolerancia: (+- 3 cm.) |
|  | Estructura: Estructura fabricada en dos partes (asiento y respaldo independientes). Respaldo de polipropileno rígido de color negro integral. Asiento de madera de triplay contrachapado por alta frecuencia eléctrica de 9 mm.de espesor como mínimo. Ambas partes unidas por brazos de polipropileno rígido. Asiento y respaldo ergonómicos, el asiento debe presentar al frente un moldeado en forma de cascada a fin de permitir la circulación sanguínea en el conjunto pierna-muslo, el respaldo a su vez debe contar con un moldeado curvo para proporcionar una amplia zona de soporte lumbar, la estructura deberá contar con insertos metálicos roscados para todos los ensambles requeridos. Con mecanismo de tensión y balanceo con giro de 360 grados, con bloqueo y perilla de ajuste de tensión. Brazos de polipropileno rígido de alta resistencia en color negro atornillados tanto al asiento como al respaldo. El acojinamiento del asiento estará constituido por espuma flexible de poliuretano resilente, permeable al paso del aire de 52-58 kg/m3 de densidad, con una dureza de 38 +/- 2 kg/dm3 de tipo antialérgico y de 5 cm. de espesor, mínimo. Tapizada en tela 100% polipropileno. Tipo crepé color negro. El sistema de control de altura se llevará a cabo por medio de un pistón de gas (nitrógeno), inserto sobre la base de cinco puntas, en un alojamiento cónico, el cuerpo del pistón estará protegido por una cubierta cilíndrica tipo telescopio, retráctil, fabricada con polipropileno color negro, su accionamiento se hará por medio de una palanca independiente, deberá tener una resistencia probada de por lo menos 50 000 ciclos de uso continuo. Base fabricada en nylon y fibra de vidrio con proporciones de 60% y 40% respectivamente con aro de acero en el alojamiento cónico para recibir el pistón, con nervaduras en la parte interna para darle mayor resistencia. Rodajas gemelas de 5 cm. de diámetro, fabricadas con nylon 100% con nervaduras interiores para darle mayor resistencia y con un perno de ensamble a la base, de giro libre, con una resistencia probada de por lo menos 250 000 ciclos de uso continuo. |
| .2 | Silla de visita de estructura metálica sin brazos, respaldo y asiento tapizado | 2 | MEDIDAS: FRENTE: 50 cm. FONDO: 45 cm. ALTURA Respaldo: 35 cm. FRENTE TOTAL: 55 cm. FONDO TOTAL: 60 cm. Altura TOTAL: 85 cm. TOLERANCIA: (+/-3cm.) Silla de visitas de 4 patas para uso pesado y diseño ergonómico para máximo confort, con base de acero tubular ovalado de 5/8 x 1 1/8 cal. 16 como mínimo, terminado en pintura en polvo epóxico poliéster horneada texturizada con regatones de plástico rígido. De tipo apilable. Estructura interna de asiento y respaldo de polipropileno rígido de color negro integral cubierta exterior de respaldo y asiento en polipropileno rígido de color negro. Acojinamiento constituido por espuma inyectada y moldeada de poliuretano resilente, permeable al paso del aire de 52-58 kg/m3 de densidad, con una dureza de 38 +/- 2 kg/dm3 en el asiento y 28 +/- 2 kg/dm3 en el respaldo respectivamente. Antialérgico. Como mínimo. Tapizada en tela 100% polipropileno con retardante al fuego. Crepe color negro. |
| 2. PRUEBAS DE ACEPTACION. La UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO podrá verificar, tanto durante la producción como en los lugares de destino y uso, el cumplimiento de estas especificaciones. Se solicita carta de proveedor donde certifica: 1.- que están usando la espuma solicitada. Y que tiene retardante a flama. 3. EMBALAJE: 3.1 El adecuado para el transporte y almacenaje, que garantice la conservación de la calidad del bien no permita que la estructura, los mecanismos o cualquier otro elemento de la sillería así como tapiz sufran ningún daño. 4. EVALUACIÓN DE LA MUESTRA: 4.1 LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO evaluará las muestras físicas para verificar que cumplan con las dimensiones mínimas requeridas calibres solicitados y todas las características de resistencia y calidad que la universidad requiere. Tolerancia máxima en dimensiones de +- 2 cm. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA DE CADA UNA (si no se cuenta con la muestra en la tela solicitada, entregar la muestra de la tela en el color propuesta por el licitante). |

SE REALIZARÁN PRUEBAS DESTRUCTIVAS DE LAS MUESTRA ENTREGADAS. La UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO podrá verificar, tanto durante la producción como en los lugares de destino y uso, el cumplimiento de estas especificaciones.

SE SOLICITA QUE LOS PROVEEDORES QUIENES RESULTEN BENEFICIADOS CON LA ADJUDICACIÓN DE PARTIDAS SE AJUSTEN A LAS FECHAS DE ENTREGA QUE INDIQUE EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE ESTA UNIVERSIDAD PARA QUE NO SE VEAN AFECTADAS NINGUNA DE LAS DOS PARTES, YA QUE DE NO SER ASÍ, LOS BIENES NO PODRÁN RECIBIRSE FUERA DE LAS FECHAS INDICADAS.

EN LAS PARTIDAS DONDE SE MENCIONA UNA MARCA O MODELO, ÉSTOS SE DEBERÁN DE CONSIDERAR COMO MARCAS O MODELOS DE REFERENCIA, NO COMO LIMITANTE. LOS LICITANTES PODRÁ OFERTAR OTRA MARCA Y MODELO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN LAS BASES, LAS CUALES SON LAS MÍNIMAS A CUMPLIR.

SE PODRÁ COTIZAR BIENES IGUALES O SUPERIORES A LOS DESCRITOS, MIENTRAS SE CUMPLA CON LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR EL COMPRADOR.

EL PROVEEDOR GARANTIZA QUE TODOS LOS BIENES A SUMINISTRAR SERÁN NUEVOS, SIN USO, DEL ÚLTIMO MODELO Y REÚNEN TODAS LAS MEJORAS RECIENTES EN DISEÑO Y MATERIALES. EL PROVEEDOR GARANTIZA ADEMÁS QUE TODOS LOS BIENES SUMINISTRADOS DE LAS PARTIDAS ADJUDICADAS ESTARÁN LIBRES DE DEFECTOS ATRIBUIBLES AL DISEÑO, MANUFACTURA, MATERIALES Y LA CONFECCIÓN.

## DOCUMENTO 24 ANEXO VII

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN INTERNACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA SEGUNDA DE ESTE ACUERDO.

________de__________de________(1)

_______(2)______________

P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento ________(3)___________ número ___(4)____ en el que mi representada, la empresa _______________(5)________________participa a través de la propuesta de la empresa __________(6)_____________ que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto de los importados, tratándose de procedimientos de contratación internacional, manifestamos que los que suscriben, declaramos bajo protesta de decir verdad, que el (la totalidad de los) bien(es) que se ofertan en dicha propuesta, bajo la partida número ___(7)__, será(n) producido(s) en México y contendrá(n) un grado de contenido de cuando menos el __(8)___ por ciento, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo al licitante.

| A T E N T A M E N T E ___________(9)____________ | A T E N T A M E N T E ___________(10)____________ |
| --- | --- |

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN INTERNACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA SEGUNDA DE ESTE ACUERDO

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. |
| 3 | Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. |
| 4 | Indicar el número respectivo. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa fabricante. |
| 6 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. |
| 7 | Señalar el número de partida que corresponda. |
| 8 | Establecer el porcentaje alcanzado para el bien o bienes ofertados. Este porcentaje podrá ser de, cuando menos, el 50% o el correspondiente a las excepciones establecidas en la regla decimoprimera, incisos 1 y 2 del Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional. |
| 9 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa fabricante. |
| 10 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

NOTAS: a).- Si el licitante y el fabricante son la misma empresa, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente.

b).- En el supuesto de que el licitante o el fabricante se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente.

## DOCUMENTO 26. ANEXO VIII

FORMULARIO DE OFERTA Y LISTA DE PRECIOS (DE LOS BIENES LICITADOS)

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-911043999-I13-2014 EXPEDIENTE 602155

| NÚMERO DE PARTIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL BIEN | PRECIO UNITARIO | I.V.A. | PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## DOCUMENTO 27. ANEXO IX

RESUMEN ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-911043999-I13-2014 EXPEDIENTE 602155

| NÚMERO DE PARTIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COSTO TOTAL DE LA PARTIDA I.V.A INCLUIDO |
| --- | --- | --- | --- |

## DOCUMENTO 28. ORDEN DE COMPRA  ANEXO X

## DOCUMENTO 29. ANEXO XI

CONTRATO

(PARA CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES, SIN QUE ESTO IMPLIQUE QUE SE DEBA DE INTEGRAR EN SU PROPUESTA).

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

CONTRATO NÚMERO LA-911043999-I13-2014/__ EXPEDIENTE 602155 ENTRE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Y LA EMPRESA _________________

CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO, LABORATORIO, CIENTÍFICO, TELECOMUNICACIONES, SOFTWARE Y ENLACES PARA LAS DIFERENTES DIVISIONES Y DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

GUANAJUATO, GTO., A __ DE ___ DE 2014

CONTRATO DE COMPRA VENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL COMPRADOR” REPRESENTADA POR EL M. EN C. BULMARO VALDÉS PÉREZ GASGA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Y APODERADO LEGAL DE LA MISMA Y POR LA OTRA PARTE A LA EMPRESA _________________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADA POR EL C. ________________________, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, HACIÉNDOLO AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLÁUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S

I.- DE “EL COMPRADOR”:

I.1.- QUE DE CONFORMIDAD CON SU LEY ORGÁNICA, CONTENIDA EN EL DECRETO NÚMERO 71 DE LA H. SEXAGÉSIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 96 DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD, EL 15 DE JUNIO DE 2007, LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO ES UN ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, POR ELLO, SE ENCUENTRA  EN APTITUD LEGAL DE EJERCER DERECHOS Y CONTRAER OBLIGACIONES.

I.2.- EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 16 FRACCIÓN XII Y 18 FRACCIÓN I DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO CITADO EN LOS ANTECEDENTES, LA JUNTA DIRECTIVA NOMBRO EL DR. JOSÉ MANUEL CABRERA SIXTO, COMO RECTOR GENERAL PARA EL PERIODO 2011-2015, DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN HECHA POR DICHO ÓRGANO DE GOBIERNO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011; CARGO QUE PROTESTÓ ANTE EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE SE LLEVÓ A CABO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

I.3.- QUE DE CONFORMIDAD A LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA CONTENIDA EN EL DECRETO 71 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL 15 DE JUNIO DE 2007, EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EN FUNCIONES ADQUIERE EL RANGO DE RECTOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD.

I.4.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 19 DE LA LEGISLACIÓN ANTES INVOCADA, EL RECTOR GENERAL ES LA AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA UNIVERSIDAD Y TENDRÁ SU REPRESENTACIÓN LEGAL, LA QUE PODRÁ DELEGAR EN QUIEN ESTIME CONVENIENTE.

I.5.-EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS, EL C. RECTOR GENERAL OTORGÓ PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA  NÚMERO 794 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DEL 2012, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 6 EN EJERCICIO EN ESTE PARTIDO JUDICIAL, LICENCIADO ANTONIO RUIZ LANUZA A FAVOR DEL MTRO. BULMARO VALDÉS PÉREZ GASGA.

I.6.- QUE LAS FUNCIONES ESENCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, DE ACUERDO A LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 5 DE SU LEY ORGÁNICA SON: I.- LA EDUCACIÓN EN LOS NIVELES QUE ELLA DETERMINE; II.- LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA, EN CUALQUIER ÁREA DEL CONOCIMIENTO EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES REGIONALES, NACIONALES Y DEL SABER UNIVERSAL; Y, III.- LA CREACIÓN, PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA EXPRESIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA; LA PRESERVACIÓN, LA DIFUSIÓN Y EL ACRECENTAMIENTO DE LOS VALORES, ASÍ COMO LA EXTENSIÓN A LA SOCIEDAD DE LOS BENEFICIOS DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

I.7.- QUE SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL, EL UBICADO EN LA CALLE LASCURAIN DE RETANA NÚMERO 5, ZONA CENTRO, DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO, CON C. P. 36000, CON LOS SIGUIENTES NÚMEROS TELEFÓNICOS: 01 473 732 00 06 EXT 8202, 8203 Y 8204 FAX 01473 7321715 Y CON EL E-MAIL: fa.hernandez@ugto.mx

1.8.- QUE SEÑALA COMO SU RFC: UGU-450325-KY2

1.9.- QUE ESTÁ INTERESADA EN ADQUIRIR LOS BIENES QUE SE SEÑALA EN EL ANEXO I DEL PRESENTE CONTRATO.

II.- DE “EL PROVEEDOR":

II.1.- QUE ES UNA EMPRESA MEXICANA, DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE ______________, SEGÚN SE HACE CONSTAR EN EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA ______(NOMBRE DE LA EMPRESA)_______________, AL QUE SE REFIERE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____________ TIRADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____ DE FECHA ____ DE _________________ DE ______ DE _____(CIUDAD Y ESTADO)______________, LIC. ________________________________, CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES EL _______________________________________, LO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE PROBADO CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _________ TIRADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ____, DE FECHA ___ DE _______________ DE _____ DE ____________ (CIUDAD Y ESTADO), LIC. ____________________________.

II.2.- QUE TIENE SU DOMICILIO ESTABLECIDO EN ___________(DOMICILIO, CALLE, NÚMERO, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD Y ESTADO)________________, QUE SU NÚMERO TELEFÓNICO ES: _________________________ Y SU CORREO ELECTRÓNICO CORRESPONDE AL _________

II.3.- QUE SU R.F.C. ES: ___________________.

III. AMBAS PARTES DECLARAN:

III.1.- QUE CONVIENEN EN ESTABLECER EL PRESENTE CONTRATO DE COMPRAVENTA.

OBJETO DEL CONTRATO

“EL COMPRADOR”, DESEA ADQUIRIR DE “EL PROVEEDOR”, LOS BIENES DESCRITOS EN EL ANEXO I, QUE DEBERÁN SER SUMINISTRADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO Y QUE SE AJUSTARA A LAS NORMAS MENCIONADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONDICIONES DEL CONTRATO

AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO: LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO RECIBE RECURSOS FEDERALES PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SUS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.

1. DEFINICIONES

1.1 EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES TÉRMINOS SERÁN INTERPRETADOS DE LA MANERA EN QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN:

- POR “CONTRATO, PEDIDO U ORDEN DE COMPRA” SE ENTENDERÁ EL CONVENIO O ACUERDO DE VOLUNTADES CELEBRADO ENTRE “EL COMPRADOR” Y “EL PROVEEDOR” SEGÚN CONSTA EN EL FORMULARIO FIRMADO POR LAS PARTES, INCLUYENDO TODOS SUS ANEXOS Y TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA.

- POR “PRECIO DEL CONTRATO” SE ENTENDERÁ EL PRECIO PAGADERO AL PROVEEDOR DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO A CAMBIO DEL DEBIDO Y PLENO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

- POR “SERVICIOS” SE ENTENDERÁ, POSTERIOR A LA ENTREGA, LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA MISMA ÍNDOLE QUE “EL PROVEEDOR” DEBE BRINDAR A “EL COMPRADOR” Y QUE CONSTEN EN EL CONTRATO;

- POR “COMPRADOR”, SE ENTENDERÁ: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

- POR “PROVEEDOR”, SE ENTENDERÁ: ________________________

2. ENTREGA Y DOCUMENTOS

2.1 EL PERIODO DE ENTREGA SERÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: DE ____ DÍAS NATURALES; CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE CONTRATO O RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA; EN LOS LUGARES DONDE SE ESTIPULAN EN ESTAS BASES.

2.2 “EL PROVEEDOR” HARÁ ENTREGA DE LOS BIENES CON ARREGLO A LO DISPUESTO POR “EL COMPRADOR” EN LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA, “EL PROVEEDOR”  DEBERÁ PROPORCIONAR AL USUARIO UNA COPIA DE LA FACTURA DE LOS BIENES ENTREGADOS.

2.3 LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN: ____________________________, UBICADO EN _____________________________________________. EL HORARIO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER EXCLUSIVAMENTE DE 9:00 A LAS 15:30 HORAS, PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONTACTAR, VÍA TELEFÓNICA, PREVIAMENTE A LA VOCALÍA TÉCNICA O USUARIO, A FIN DE ACORDAR LA RECEPCIÓN, A LOS NÚMEROS: _________________________________________.

Y SE CONSIDERARÁ CONCLUIDA, UNA VEZ QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE AL “EL COMPRADOR”, PRUEBAS DE QUE LOS BIENES HAN SIDO ENTREGADOS DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, ADJUNTANDO LAS FACTURAS, LA CARTA DE ENTERA SATISFACCIÓN Y LOS DEMÁS DOCUMENTOS ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ ACOMPAÑAR ORIGINAL Y UNA COPIA DE LA FACTURA, EN IDIOMA ESPAÑOL, EN LAS QUE INDIQUE LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, NÚMEROS DE SERIE, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO Y MONTO TOTAL.

3. GARANTÍA DE LOS BIENES Y SERVICIOS

3.1 “EL PROVEEDOR” GARANTIZA QUE TODOS LOS BIENES SUMINISTRADOS SON NUEVOS, SIN USO, DEL ÚLTIMO MODELO Y REÚNEN TODAS LAS MEJORAS RECIENTES EN DISEÑO Y MATERIALES Y QUE TODOS LOS BIENES SUMINISTRADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO ESTÁN LIBRES DE DEFECTOS ATRIBUIBLES AL DISEÑO O A LOS MATERIALES.

3.2 LA GARANTÍA DEBERÁ SER EXTENDIDA EN SITIO POR UN PERIODO DE ____ AÑOS.

ESTA GARANTÍA CUBRIRÁ DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y FALLAS EN CUALQUIERA DE LOS MATERIALES O COMPONENTES.

3.3 “EL COMPRADOR” NOTIFICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR”, CUALQUIER RECLAMACIÓN A QUE HUBIERA LUGAR DE ACUERDO A LA GARANTÍA.

3.4 AL RECIBIR LA NOTIFICACIÓN, “EL PROVEEDOR” REPARARÁ O REEMPLAZARÁ, EN SITIO, DENTRO DEL MENOR PLAZO RAZONABLE LOS BIENES DEFECTUOSOS EN TODO O EN PARTE, SIN COSTO ALGUNO PARA “EL COMPRADOR”.

3.5 EN CASO DE FALLA EN CUALQUIERA DE LOS BIENES EN SU PERIODO DE GARANTÍA, “EL PROVEEDOR”, TENDRÁ UN TIEMPO DE RESPUESTA CON UN MÁXIMO DE 24 HORAS Y DE 48 HORAS PARA SU CORRECCIÓN. “EL PROVEEDOR” SUSTITUIRÁ EL BIEN POR OTRO DE IGUAL O SUPERIOR EN CARACTERÍSTICAS MIENTRAS SE REPARA EL QUE SE RETIRA Y SI NO LLEGARA A ENTREGARSE DEBIDAMENTE REPARADO EN EL TIEMPO DE 15 DÍAS NATURALES, “EL COMPRADOR” PODRÁ USAR EL SUSTITUTO INDEFINIDAMENTE.

3.6 AL TÉRMINO DE LAS GARANTÍAS, “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A SEGUIR PRESTANDO LOS SERVICIOS QUE SE DESCRIBEN EN LA PRESENTE CLÁUSULA COBRANDO LOS PRECIOS VIGENTES EN ESE MOMENTO.

4. PAGO

4.1 “EL PROVEEDOR” REQUERIRÁ EL PAGO A “EL COMPRADOR” POR ESCRITO Y ADJUNTARÁ A LA SOLICITUD EL ORIGINAL Y UNA COPIA DE LA FACTURA EN IDIOMA ESPAÑOL, EN LAS QUE INDIQUE LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, INCLUYENDO MARCA, NÚMERO DE SERIE, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO Y PRECIO TOTAL, ADEMÁS DEBE DESCRIBIR, SEGÚN PROCEDA LOS SERVICIOS REALIZADOS O COMPROMETIDOS.

4.2 “EL COMPRADOR” EFECTUARÁ OPORTUNAMENTE EL PAGO DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN POR “EL PROVEEDOR” DE LA FACTURA, REQUERIMIENTO DE PAGO Y CARTA DE ENTERA SATISFACCIÓN, EMITIDA POR LA VOCALÍA TÉCNICA, EN EL ÁREA DE PAGOS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES, LOS DÍAS LUNES, MIÉRCOLES O JUEVES DE 11:00 A 14:00 HRS. UBICADO EN COLONIA NORIA ALTA S/N., GUANAJUATO, GTO. C.P. 36050.

4.3 EL PROVEEDOR DEBERA FACTURAR POR SEPARADO EL COSTO DE LOS BIENES Y EL SERVICIO DE INSTALACION, DEBIENDO PRESENTA LAS CORRESPONDIENTES CARTA DE ENTERA SATISFACCION, UNA POR LA ENTREGA DE LOS BIENES Y OTRA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INSTALACION.

“EL PROVEEDOR” CUENTA CON 5 DÍAS HÁBILES PARA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN PARA SU TRÁMITE DE PAGO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES.

5. FIANZAS

5.1 EL “PROVEEDOR” ENTREGARÁ A “EL COMPRADOR”, DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES A LA FIRMA DEL CONTRATO, UNA FIANZA POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIN INCLUIR I.V.A.; PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

6. PRECIOS

6.1 LOS PRECIOS QUE COBRE “EL PROVEEDOR” POR LOS BIENES ENTREGADOS Y LOS SERVICIOS PRESTADOS DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, SERÁN FIJOS, NO SERÁN DIFERENTES DE LOS QUE HAYA COTIZADO EN SU OFERTA Y NO ESTARÁN SUJETOS A VARIACIÓN POR NINGÚN MOTIVO.

7. MORA EN EL CUMPLIMIENTO POR “EL PROVEEDOR”

7.1 “EL PROVEEDOR” DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES ESPECIFICADOS EN EL ANEXO I DE ESTE CONTRATO Y SUMINISTRAR LOS SERVICIOS CONVENIDOS DENTRO DE LOS PLAZOS FIJADOS POR “EL COMPRADOR” REFERENTE A LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO.

7.2 SI “EL PROVEEDOR” INCURRIERA EN MORA INJUSTIFICADAMENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DE ENTREGA, PODRÁ SER SANCIONADO CON LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL Y/O LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.

7.3 SI EN CUALQUIER MOMENTO EN EL CURSO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, “EL PROVEEDOR” SE VIERA EN UNA SITUACIÓN QUE IMPIDIERA LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, “EL PROVEEDOR” NOTIFICARÁ DE INMEDIATO A “EL COMPRADOR” POR ESCRITO DE LA MORA, SU DURACIÓN PROBABLE Y SUS CAUSAS. “EL COMPRADOR”, TAN PRONTO COMO SEA FACTIBLE DESPUÉS DE RECIBIR LA NOTIFICACIÓN, EVALUARÁ LA SITUACIÓN Y PODRÁ A SU DISCRECIÓN, PRORROGAR EL PLAZO OTORGADO A “EL PROVEEDOR” PARA EL CUMPLIMIENTO; EN ESE CASO, LA PRÓRROGA SERÁ RATIFICADA POR LAS PARTES MEDIANTE ENMIENDA DEL CONTRATO.

8. DERECHOS DE PATENTE

8.1 “EL PROVEEDOR” LIBERARÁ DE TODA RESPONSABILIDAD A “EL COMPRADOR” EN CASO DE ACCIONES ENTABLADAS POR TERCEROS EN RAZÓN DE TRANSGRESIONES DE DERECHOS DE PATENTE, MARCA REGISTRADA O DISEÑOS INDUSTRIALES COMO CONSECUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE LOS BIENES O PARTE DE ELLOS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

9. CLÁUSULA PENAL

9.1 CON SUJECIÓN A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA 11 (RESCISIÓN DEL CONTRATO), SI “EL PROVEEDOR” NO ENTREGARA LOS BIENES O NO PRESTARA LOS SERVICIOS EN TODO O EN PARTE DENTRO DE LOS PLAZOS ESPECIFICADOS EN EL CONTRATO, “EL COMPRADOR”, SIN PERJUICIO DE LOS DEMÁS RECURSOS QUE TENGA CON ARREGLO AL CONTRATO, PODRÁ DEDUCIR DEL PRECIO DE ESTE POR CONCEPTO DE LA CLÁUSULA PENAL UNA SUMA EQUIVALENTE AL 1.5% DEL PRECIO DE LOS BIENES NO ENTREGADOS O DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS POR CADA SEMANA DE MORA HASTA QUE LA ENTREGA O LA PRESTACIÓN TENGA LUGAR, HASTA UN MÁXIMO DEL 10% DEL PRECIO DE LOS BIENES NO ENTREGADOS O DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS. UNA VEZ ALCANZADO ESE MÁXIMO, “EL COMPRADOR” PODRÁ CONSIDERAR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

10. CAMBIO DE ÓRDENES

10.1 “EL COMPRADOR” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO Y MEDIANTE ORDEN ESCRITA NOTIFICAR AL PROVEEDOR CON ARREGLO A LA CLÁUSULA 16 (NOTIFICACIONES) EFECTUAR CAMBIOS DENTRO DEL MARCO GENERAL DEL CONTRATO EN UNO O MÁS DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

A)	DISEÑOS, DIBUJOS O ESPECIFICACIONES, CUANDO LOS BIENES QUE DEBAN SUMINISTRARSE CON ARREGLO AL CONTRATO HAYAN DE SER FABRICADOS ESPECIALMENTE PARA “EL COMPRADOR”.

B)	LA FORMA DE EMBARQUE O EMBALAJE

C)	EL LUGAR DE ENTREGA

D)	PLAZOS DE ENTREGA

E)	LOS SERVICIOS QUE HA DE SUMINISTRAR “EL PROVEEDOR”.

11. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO

11.1 SIN PERJUICIO DE LOS DEMÁS RECURSOS QUE TENGA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL COMPRADOR” PODRÁ MEDIANTE NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO, HECHA POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR”, RESCINDIR EL CONTRATO EN TODO O EN PARTE, SI:

A)	“EL PROVEEDOR” NO ENTREGA UNO O MÁS DE LOS BIENES EN EL PLAZO FIJADO EN EL CONTRATO O PRÓRROGA RATIFICADA POR LAS PARTES MEDIANTE ENMIENDA DEL CONTRATO.

B)	“EL PROVEEDOR” NO CUMPLE CUALQUIER OTRA DE SUS OBLIGACIONES EN VIRTUD DEL CONTRATO, O SI;

C)	“EL PROVEEDOR” EN CUALQUIERA DE LAS CIRCUNSTANCIAS INDICADAS NO SUBSANA EL INCUMPLIMIENTO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES O MÁS; SÓLO EN LOS CASOS QUE “EL COMPRADOR” LO AUTORICE POR ESCRITO, TRAS RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERTINENTE.

11.2 SI “EL COMPRADOR” RESCINDIERE EL CONTRATO EN TODO O EN PARTE, DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 11.1 PODRÁ OBTENER EN LAS CONDICIONES Y LA FORMA QUE SE CONSIDEREN APROPIADAS BIENES SIMILARES A LOS NO ENTREGADOS Y “EL PROVEEDOR” DEBERÁ RESPONDER ANTE “EL COMPRADOR” POR EL MONTO DE ESOS BIENES QUE EXCEDAN DE LO PACTADO EN EL CONTRATO. EN TODO CASO, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SEGUIR CUMPLIENDO LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO NO INCLUIDAS EN LA RESCISIÓN.

11.3 “EL COMPRADOR” EN CASO DE RESCISIÓN APLICARÁ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE MANERA PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

12. CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

12.1 NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LAS CLÁUSULAS 9 Y 11, NO SE HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O LA RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI LA MORA O EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR” PACTADAS EN EL CONTRATO SE DEBEN A “CASO FORTUITO” O “FUERZA MAYOR”.

12.2 PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLÁUSULA, POR “CASO FORTUITO” O “DE FUERZA MAYOR” SE ENTENDERÁ UNA SITUACIÓN AJENA AL CONTROL DE “EL PROVEEDOR”, QUE NO ENTRAÑE CULPA O NEGLIGENCIA SUYA.

LO ANTERIOR INCLUYE DE MANERA ILUSTRATIVA MAS NO LIMITATIVA: ACTOS DEFINITIVOS DE AUTORIDAD, BLOQUEOS, INVASIONES, REBELIONES, CONFLICTOS ARMADOS, ACTOS TERRORISTAS, EXPLOSIONES, INCENDIOS, HURACANES, TORMENTAS, INUNDACIONES, TERREMOTOS O ACCIDENTES QUE IMPIDAN CONTINUAR CON LA ENTREGA DE LOS BIENES O LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SIN INCLUIR EN NINGÚN CASO EVENTUALIDADES DE TIPO FINANCIERO O COMERCIAL.

13. RESCISIÓN POR INSOLVENCIA

13.1 “EL COMPRADOR” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR EL CONTRATO MEDIANTE NOTIFICACIÓN POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR” SI ESTE FUESE DECLARADO EN QUIEBRA O CAYERA EN INSOLVENCIA, SIN INDEMNIZACIÓN ALGUNA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA RESCISIÓN DEBERÁ ENTENDERSE SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS, ACCIONES O RECURSOS QUE TENGA “EL COMPRADOR” EN ESE MOMENTO O EN EL FUTURO.

14. TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA

14.1 “EL COMPRADOR” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO, DAR POR TERMINADO TOTAL O PARCIALMENTE EL CONTRATO POR RAZONES DE CONVENIENCIA, MEDIANTE NOTIFICACIÓN ESCRITA A “EL PROVEEDOR”. EN LA NOTIFICACIÓN SE DEJARÁ CONSTANCIA DE QUE LA TERMINACIÓN SE DEBE A CONVENIENCIA DE “EL COMPRADOR” Y SE INDICARÁ EL ALCANCE DE LA TERMINACIÓN Y LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL LA TERMINACIÓN ENTRARÁ EN VIGOR.

15. LEYES APLICABLES

15.1 PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES Y DISPOSICIONES APLICABLES EN EL TERRITORIO MEXICANO, Y A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES UBICADOS EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO. MÉXICO, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” RENUNCIA AL FUERO QUE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO PUDIERA CORRESPONDERLE.

16 NOTIFICACIONES

16.1 LAS NOTIFICACIONES ENTRE LAS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO SE HARÁN POR ESCRITO, VÍA FAX O CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN FIJADA PARA TAL FIN EN EL PRESENTE CONTRATO.

16.2 LA NOTIFICACIÓN SURTIRÁ EFECTO A PARTIR DE LA FECHA QUE EN ELLA FIGURE O EN LA DE SU ENTREGA, SI ESTA FUESE POSTERIOR.

17. IMPORTE DEL CONTRATO

17.1 EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ ____________ (_________________________________ 00/100 M.N. I.V.A. INCLUIDO), PRECIO PUESTO EN EL DOMICILIO INDICADO.

EL COSTO ANTERIOR ES EL PRESENTADO POR “EL PROVEEDOR” EN SU PROPUESTA ECONÓMICA EL DÍA ____ DE ____________ DE 2014, QUE DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA REALIZADA, ES LA QUE REÚNE LAS CONDICIONES NECESARIAS.

LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ES EL RESULTADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-911043999-I13-2014 CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 602155.

17.2 “EL COMPRADOR”, REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA EL PAGO A “EL PROVEEDOR” A LA SIGUIENTE CUENTA: _____________.

18. MANTENIMIENTO

18.1 “EL PROVEEDOR” PROPORCIONARÁ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, MÍNIMO DOS VECES AL AÑO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA Y EL COSTO ESTA INCLUIDO EN EL IMPORTE DE SU COTIZACIÓN.

18.2 “EL PROVEEDOR”, PROPORCIONARÁ MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EL TIEMPO DE RESPUESTA SERÁ DE 24 HRS. A PARTIR DEL REPORTE TELEFÓNICO, EN CASO DE REQUERIRSE REPOSICIÓN DE PARTES, ÉSTAS SERÁN SUMINISTRADAS EN UN MÁXIMO DE 48 HRS. DESPUÉS DE ESTE LAPSO “EL PROVEEDOR” PRESTARÁ UN BIEN SIMILAR PARA CON ESTO EVITAR QUE SE PAREN LAS LABORES QUE CON DICHO BIEN SE EFECTÚEN.

19 REFACCIONES

19.1 “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A NOTIFICAR POR ESCRITO Y CON UNA ANTICIPACIÓN DE 1 AÑO, CUANDO ELLO SEA POSIBLE, SI EL BIEN SERÁ DESCONTINUADO Y DEBERÁ DE MANTENER UNA RESERVA DISPONIBLE DE PARTES Y REFACCIONES POR CINCO AÑOS A PARTIR DE ESA FECHA.

20 CUMPLIMIENTO DE NORMAS

20.1 LOS BIENES DEBERÁN CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON LAS NORMAS DE FABRICACIÓN: ISO, NOM Y/O, SU EQUIVALENTE PARA LOS BIENES DE QUE SE TRATA.

21 MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

21.1 “EL PROVEEDOR” PROPORCIONARÁ CUANDO MENOS DOS JUEGOS DE MANUALES PARA LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES Y SUS ACCESORIOS EN IDIOMA ESPAÑOL.

22 CATÁLOGOS DE LOS BIENES

22.1 “EL PROVEEDOR” PROPORCIONARÁ 2 CATÁLOGOS POR CADA BIEN, QUE CONTENGAN NÚMEROS DE PARTES, CARCATERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES OFERTADOS.

23  INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN

23.1 “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A INSTALAR LOS BIENES EN EL DOMICILIO INDICADO ADEMÁS DEBERÁN PONERLOS EN MARCHA EN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DAR CAPACITACIÓN (EN EL CASO DE QUE SE REQUIERA) EN EL MANEJO DEL BIEN. ESTE SERVICIO INCLUYE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU FIN. EL COSTO DE ESTE SERVICIO ESTA INCLUIDO EN EL IMPORTE DE SU COTIZACIÓN.

24 ADQUISICION DE BIENES QUE INCLUYAN INSTALACION

24.1 EL PROVEEDOR QUE HAYA RESULTADO GANADOR EN UNA PARTIDA EN LA CUAL SE INCLUYA BIENES CON SERVICIO DE INSTALACION, DEBERA FACTURAR POR SEPARADO EL COSTO DE LOS BIENES Y EL SERVICIO DE INSTALACION, DEBIENDO PRESENTA LAS CORRESPONDIENTES CARTAS DE SATISFACCION, UNA POR LA ENTREGA DE LOS BIENES Y OTRA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INSTALACION

25 SOFTWARE EN ESPAÑOL

24.1 CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE MANIFIESTE QUE EL SOFTWARE QUE SE ENTREGARÁ SERÁ EN IDIOMA ESPAÑOL, CON SUS RESPECTIVOS MANUALES Y LICENCIAS ORIGINALES, LAS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADAS AL USUARIO Y UNA COPIA SELLADA DE RECIBIDO POR LA UNIDAD RECEPTORA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES PARA EL TRÁMITE DE LA FACTURA

26. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

LA RECEPCIÓN Y SUPERVISIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARA A TRAVÉS DEL VOCAL TÉCNICO XXXXX, RESERVÁNDOSE “EL COMPRADOR” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

“EL COMPRADOR” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

“EL COMPRADOR” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

LAS ADECUACIONES O MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL, PERMISOS PARA PERFORAR O PERMISOS PARA OBTENER ACCESO A LAS INSTALACIONES Y ALMACENAR LOS EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA SERÁN RESUELTAS POR “EL COMPRADOR” A TRAVÉS DEL VOCAL TÉCNICO XXXXX.

27. RELACIONES LABORALES

“EL PROVEEDOR” COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS POSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURO SOCIAL. “EL PROVEEDOR” CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL COMPRADOR” EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.

28. RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DETALLADOS EN EL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHO TRABAJO SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “EL COMPRADOR”, ASÍ COMO RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DETALLADOS EN EL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHO TRABAJO SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “EL COMPRADOR”, ASÍ COMO RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ÉSTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ÉSTE CONTRATO, PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL COMPRADOR”.

LEÍDO EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y DEL ALCANCE DE TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO EL DÍA: _____DE _______________ DE 2014.

#### POR LA UNIVERSIDAD:

M. EN C. BULMARO VALDÉS PÉREZ GASGA

SECRETARIO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Y APODERADO LEGAL DE LA MISMA.

ARQ. EUGENIO ANTONIO ENRIQUEZ CHICO

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DIVERSOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

LIC. FEDERICO ALEJANDRO HERNÁNDEZ MÉNDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES  DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

#### POR “EL PROVEEDOR”:

C. ______________________________________

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _________________________

Esta foja que contiene las firmas de los suscriptores, es parte integral del contrato suscrito entre la Universidad de Guanajuato y la Empresa _____________________, que deriva de la Licitación Pública Internacional LA-911043999-I13-2014, expediente 602155.

## DOCUMENTO 30 ANEXO XII.

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-911043999-I13-2014 EXPEDIENTE 602155

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X” SEGÚN CONSIDERE:

| FACTOR | EVENTO | SUPUESTOS | CALIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TOTALMENTE DE ACUERDO | EN GENERAL DE ACUERDO | EN GENERAL EN DESACUERDO | TOTALMENTE EN DESACUERDO |
| 1 | JUNTA DE ACLARACIONES | EL CONTENIDO DE LAS BASES ES CLARO PARA LA ADQUISICIONES QUE SE PRETENDE REALIZAR |  |  |  |  |
| 2 |  | LAS PREGUNTAS TÉCNICAS EFECTUADAS EN EL EVENTO, SE CONTESTARON CON CLARIDAD |  |  |  |  |
| 8 | PRESENTACIÓN DE PROPOCISIONES Y APERTURA DE OFERTAS | EL EVENTO SE DESARROLLÓ CON OPORTUNIDAD, EN RAZÓN DE LA CANTIDAD DE DOCUMENTACIÓN QUE PRESETARON LOS LICITANTES |  |  |  |  |
| 4 | RESOLUCIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICAS | LA RESOLUCIÓN TÉCNICA FUE EMITIDA CONFORME A LAS BASES Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO |  |  |  |  |
| 5 | FALLO | EN EL FALLO SE ESPECIFICARON LOS MOTIVOS Y EL FUNDAMENTO QUE SUSTENTA LA DETERMINACIÓN DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS Y LOS QUE NO RESULTARON ADJUDICADOS |  |  |  |  |
| 10 | GENERALES | EL ACCESO AL INMUEBLE FUE EXPEDITO |  |  |  |  |
| 9 |  | TODOS LOS EVENTOS DIERON INICIO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO |  |  |  |  |
| 6 |  | EL TRATO QUE ME DIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DURANTE LA LICITACIÓN, FUE RESPETUOSO Y AMABLE |  |  |  |  |
| 7 |  | VOLVERÍA A PARTICIPAR EN OTRA LICITACIÓN QUE EMITA LA SECRETARÍA |  |  |  |  |
| 3 |  | EL CONCURSO SE APEGÓ A LA NORMATIVIDAD APLICABLE |  |  |  |  |

SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO EN EL CUADRO SIGUIENTE

## DOCUMENTO 32 ANEXO XIII

FORMATO DE CARTA DE ENTERA SATISFACCIÓN

| FORMATO DE CARTA DE ENTERA SATISFACCIÓN |
| --- |
| LIC. FEDERICO ALEJANDRO HERNÁNDEZ MÉNDEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE BIENES |  |  |  |  |  |  |
| PRESENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS PARA LLENAR POR PARTE DEL PROVEEDOR |
| Descripción del bien entregado: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |
| 2) |
| 3) |
| 4) |
| No. De orden de compra y/o contrato: |
| Marca: |
| Modelo: |
| No. de serie (s): |
| No. de Factura: |
| Importe de la factura: |
| No. de partida (en caso de licitación o concurso): |
| Cantidad: |
| DATOS PARA LLENAR POR PARTE DEL USUARIO |
| Por medio de la presente me permito manifestar a usted que he recibido a mi entera satisfacción los equipos que a continuación se describen: |
| 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Suministrados por la empresa _____________________________________________________, y que corresponden totalmente con lo solicitado. |
| --- |
| DATOS DE RECEPCIÓN DEL BIEN |
| Nombre completo del responsable de la recepción del bien: |  |  |  |  |  |  |
| Puesto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidad receptora (dependencia): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sello: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de recepción del bien: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL RESGUARDANTE DEL BIEN |
| Nombre completo del responsable del resguardo del bien: |  |  |  |  |  |  |
| Número de empleado del responsable del resguardo del bien: |  |  |  |  |  |  |
| Puesto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidad resguardante (dependencia): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sello: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: PARA PODER DAR TRÁMITE A SU PAGO, ESTE FORMATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE LLENADO Y ENTREGADO, JUNTO CON LA FACTURA ORIGINAL Y COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, EN EL ÁREA DE PAGOS DEL DEPARTAMENTO, DE ADQUISICIONES LOS DÍAS LUNES, MIÉRCOLES O JUEVES, CON LA C.P. PILAR DIOSDADO, DE 11:00 A 14:00 HRS. EL PROVEEDOR CUENTA CON CINCO DÍAS HÁBILES PARA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN PARA SU TRÁMITE DE PAGO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL EQUIPO Y/O MATERIAL. |